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[ConfigureHeader]
ComPort=1
BaudRate=9600
ErrLimitAzi=1.00
ErrLimitInc=0.30
AzLimitXDir100[0]=1.0000
IncLimitXDir100[0]=0.3000
AzLimitXDir100[1]=1.0000
IncLimitXDir100[1]=0.3000
AzLimitXDir100[2]=1.0000
IncLimitXDir100[2]=0.3000
AzLimitXDir100[3]=1.0000
IncLimitXDir100[3]=0.3000
AzLimit650[0]=1.0000
IncLimit650[0]=0.3000
AzLimit650[1]=1.0000
IncLimit650[1]=0.3000
AzLimit650[2]=1.0000
IncLimit650[2]=0.3000
AzLimit650[3]=1.0000
IncLimit650[3]=0.3000
AzLimit6504[0]=1.0000
IncLimit6504[0]=0.3000
AzLimit6504[1]=1.0000
IncLimit6504[1]=0.3000
AzLimit6504[2]=1.0000
IncLimit6504[2]=0.3000
AzLimit6504[3]=1.0000
IncLimit6504[3]=0.3000
AzLimit6506[0]=1.0000
IncLimit6506[0]=0.3000
AzLimit6506[1]=1.0000
IncLimit6506[1]=0.3000
AzLimit6506[2]=1.0000
IncLimit6506[2]=0.3000
AzLimit6506[3]=1.0000
IncLimit6506[3]=0.3000
AzLimit675[0]=1.0000
IncLimit675[0]=0.3000
AzLimit675[1]=1.0000
IncLimit675[1]=0.3000
AzLimit675[2]=1.0000
IncLimit675[2]=0.3000
AzLimit675[3]=1.0000
IncLimit675[3]=0.3000
AzLimit680[0]=1.0000
IncLimit680[0]=0.3000
AzLimit680[1]=1.0000
IncLimit680[1]=0.3000
AzLimit680[2]=1.0000
IncLimit680[2]=0.3000
AzLimit680[3]=1.0000
IncLimit680[3]=0.3000
AzLimit750[0]=1.0000
IncLimit750[0]=0.3000
AzLimit750[1]=1.0000
IncLimit750[1]=0.3000
AzLimit750[2]=1.0000
IncLimit750[2]=0.3000
AzLimit750[3]=1.0000
IncLimit750[3]=0.3000
AzLimit850[0]=1.0000
IncLimit850[0]=0.3000
AzLimit850[1]=1.0000
IncLimit850[1]=0.3000
AzLimit850[2]=1.0000
IncLimit850[2]=0.3000
AzLimit850[3]=1.0000
IncLimit850[3]=0.3000
AzLimit1150[0]=1.0000
IncLimit1150[0]=0.3000
AzLimit1150[1]=1.0000
IncLimit1150[1]=0.3000
AzLimit1150[2]=1.0000
IncLimit1150[2]=0.3000
AzLimit1150[3]=1.0000
IncLimit1150[3]=0.3000
AzLimitThales[0]=1.0000
IncLimitThales[0]=0.3000
AzLimitThales[1]=1.0000
IncLimitThales[1]=0.3000
AzLimitThales[2]=1.0000
IncLimitThales[2]=0.3000
AzLimitThales[3]=1.0000
IncLimitThales[3]=0.3000
