[GenTest]

[ConfigureHeader]

ComPort=1

BaudRate=9600

ErrLimitAzi=1.00

ErrLimitInc=0.30

AzLimitXDir100[0]=1.0000

IncLimitXDir100[0]=0.3000

AzLimitXDir100[1]=1.0000

IncLimitXDir100[1]=0.3000

AzLimitXDir100[2]=1.0000

IncLimitXDir100[2]=0.3000

AzLimitXDir100[3]=1.0000

IncLimitXDir100[3]=0.3000

AzLimit650[0]=1.0000

IncLimit650[0]=0.3000

AzLimit650[1]=1.0000

IncLimit650[1]=0.3000

AzLimit650[2]=1.0000

IncLimit650[2]=0.3000

AzLimit650[3]=1.0000

IncLimit650[3]=0.3000

AzLimit6504[0]=1.0000

IncLimit6504[0]=0.3000

AzLimit6504[1]=1.0000

IncLimit6504[1]=0.3000

AzLimit6504[2]=1.0000

IncLimit6504[2]=0.3000

AzLimit6504[3]=1.0000

IncLimit6504[3]=0.3000

AzLimit6506[0]=1.0000

IncLimit6506[0]=0.3000

AzLimit6506[1]=1.0000

IncLimit6506[1]=0.3000

AzLimit6506[2]=1.0000

IncLimit6506[2]=0.3000

AzLimit6506[3]=1.0000

IncLimit6506[3]=0.3000

AzLimit675[0]=1.0000

IncLimit675[0]=0.3000

AzLimit675[1]=1.0000

IncLimit675[1]=0.3000

AzLimit675[2]=1.0000

IncLimit675[2]=0.3000

AzLimit675[3]=1.0000

IncLimit675[3]=0.3000

AzLimit680[0]=1.0000

IncLimit680[0]=0.3000

AzLimit680[1]=1.0000

IncLimit680[1]=0.3000

AzLimit680[2]=1.0000

IncLimit680[2]=0.3000

AzLimit680[3]=1.0000

IncLimit680[3]=0.3000

AzLimit750[0]=1.0000

IncLimit750[0]=0.3000

AzLimit750[1]=1.0000

IncLimit750[1]=0.3000

AzLimit750[2]=1.0000

IncLimit750[2]=0.3000

AzLimit750[3]=1.0000

IncLimit750[3]=0.3000

AzLimit850[0]=1.0000

IncLimit850[0]=0.3000

AzLimit850[1]=1.0000

IncLimit850[1]=0.3000

AzLimit850[2]=1.0000

IncLimit850[2]=0.3000

AzLimit850[3]=1.0000

IncLimit850[3]=0.3000

AzLimit1150[0]=1.0000

IncLimit1150[0]=0.3000

AzLimit1150[1]=1.0000

IncLimit1150[1]=0.3000

AzLimit1150[2]=1.0000

IncLimit1150[2]=0.3000

AzLimit1150[3]=1.0000

IncLimit1150[3]=0.3000

AzLimitThales[0]=1.0000

IncLimitThales[0]=0.3000

AzLimitThales[1]=1.0000

IncLimitThales[1]=0.3000

AzLimitThales[2]=1.0000

IncLimitThales[2]=0.3000

AzLimitThales[3]=1.0000

IncLimitThales[3]=0.3000