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mse, aka 'surface' (ID 1446): 
port            ID                              Descr     

1446 
Node Controller 

/dev/ttySX0   1547            Surface power can s/n 2    

/dev/ttySX1   1502         Snubber Node Power Control    

/dev/ttySX5   1448              MBARI pCO2 s/n SOON1S    

/dev/ttySX6   1286               Triaxys s/n TAS01020 

/dev/ttySX7   1290              ASIMET HRH s/n HRH355  

/dev/ttySX10  1294   Workhorse LR ADCP 75kHz s/n 4164   

/dev/ttySX11  1566                   Garmin GPS s/n ?   

/dev/ttySX15  1447               MSP430 (sidearm4.25)  

/dev/ttySA2   1441              Medusa card s/n 2.007   

node421, aka 'secondary' (ID 1481): 
1481 
Node Controller 

/dev/ttySX0   1517         Satlantic HyperOCR s/n 239    

/dev/ttySX1   1277    Seabird-37SM s/n 37SM26805-2004   

/dev/ttySX2   1514       Satlantic MBARI ISUS s/n 090    

/dev/ttySX3   1504            Garmin GPS s/n 81106809   

/dev/ttySX4   1289              ASIMET LWR s/n LWR308   

/dev/ttySX7   1530        WETLabs ECO-FLNTUSB s/n 422   

/dev/ttySX8   1586                     Radar repeater    

/dev/ttySX9   1460            Aanderaa Optode s/n 121   

/dev/ttySX15  1483               MSP430 (sidearm4.21)  

/dev/ttySA2   1442              Medusa card s/n 2.004   

node410, aka 'snubber' (ID 1482): 

1482 
Node Controller 

/dev/ttySX0   1515         Satlantic HyperOCR s/n 238    

/dev/ttySX1   1516         Satlantic HyperOCR s/n 209    

/dev/ttySX2   1508   Seabird-37SM s/n 37SMP41725-4590   

/dev/ttySX15  1484               MSP430 (sidearm4.22)   

/dev/ttySA2   1505              Medusa card s/n 2.009   

node401, aka 'shelf' (ID 1520): 
1520 
Node Controller 

/dev/ttySX1   1533  Seabird-SBE-16+ s/n 16P41561-4952    

/dev/ttySX2   1535   WETLabs ECO-Triplet s/n WL-30010    

/dev/ttySX3   1474  Aquadopp Current Meter s/n AQD1995    

/dev/ttySX4   1444            Aanderaa Optode s/n 601    

/dev/ttySX7   1525   WH Sentinel ADCP 300kHz s/n 5997    

/dev/ttySX13  1554            400-12V Switch s/n 1.02    

/dev/ttySX15  1527               MSP430 (sidearm4.01)   

/dev/ttySA2   1526              Medusa card s/n 2.008    

node411, aka 'axis' (ID 1522):
1522 
Node Controller 

/dev/ttySX1  1546  
Seabird-SBE-16+ s/n 16P41561-4952    

/dev/ttySX2  1537  
WETLabs ECO-Triplet s/n WL-30010    

/dev/ttySX3  1473  
Aquadopp Current Meter s/n AQD1995    

/dev/ttySX4  1445  
Aanderaa Optode s/n 601    

/dev/ttySX7  1549  
WH Sentinel ADCP 300kHz s/n 5997    

/dev/ttySX13 1593  
400-12V Switch s/n 1.02    

/dev/ttySX15 1523 
 MSP430 (sidearm4.01)   

/dev/ttySA2  1596  
Medusa card s/n 2.008
