## Sheet1
|  |  | Plot 1 (FSC-A/SSC-A) | [5 empty] | Plot 2 (SSC-A/FL1-A) | [5 empty] | Plot 3 (SSC-A/FL2-A)
|  |  | All |  |  | P1 |  |  | All |  |  | P2 |  |  | All |  |  | P3
| TruCount (from factory calibration on box) | TC SD | Count | Volume (µL) | Events / µL | Count | Volume (µL) | Events / µL | Count | Volume (µL) | Events / µL | Count | Volume (µL) | Events / µL | Count | Volume (µL) | Events / µL | Count
A01 TCA1 | 50 | 8 | 49 | 10 | 5 | 30 | 10 | 3 | 49 | 10 | 5 | 29 | 10 | 3 | 49 | 10 | 5 | 29
A02 TCB1 | 250 | 21.7 | 190 | 10 | 19 | 152 | 10 | 15 | 190 | 10 | 19 | 149 | 10 | 15 | 190 | 10 | 19 | 148
A03 TCC1 | 1008 | 65.5 | 680 | 10 | 68 | 631 | 10 | 63 | 680 | 10 | 68 | 615 | 10 | 62 | 680 | 10 | 68 | 617