## Sheet1
Expt No. & Page | [13 empty] | 2013-07-23 | 16:00
| Date | Time | Count | Time = Count/1.01 Hz | N/U | 470 Sig | N/U | 650 Sig |  | Chl Sig | Therm | Volts to ECO Puck | Notes
1 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 113 | 650 | 508 | 695 | 51 | 538 |  |  | 11.91 | Air
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 112 | 650 | 510 | 695 | 52 | 538 |  |  |  |  | Ser BB2FLMBA-1073
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 112 | 650 | 507 | 695 | 53 | 538 |  |  |  |  | Ver MBA Triplet 4.07
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 111 | 650 | 507 | 695 | 49 | 538 |  |  |  |  | Ave 19
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 113 | 650 | 506 | 695 | 50 | 538 |  |  |  |  | Pkt 0
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 113 | 650 | 505 | 695 | 51 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 112 | 650 | 507 | 695 | 50 | 538 |  |  |  |  | Expt | Concentration | Wavelength | Ave Ct | SD | Wavelength | Ave Ct | SD | Wavelength | Ave Ct | SD
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 112 | 650 | 507 | 695 | 52 | 538 |  |  |  |  | 1, Air | 0 | 470 | 112.64 | 1.3808 | 650 | 507 | 1.2247 | 695 | 50.84 | 1.1431
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 111 | 650 | 505 | 695 | 51 | 538 |  |  |  |  | 1.2, Air w/tape cover | 0 | 470 | 50.7 | 0.91539 | 650 | 40.2 | 2.024 | 695 | 49.8 | 0.61026
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 114 | 650 | 507 | 695 | 51 | 538 |  |  |  |  | 2, | 0 | 470 | 48.6176 | 1.5573 | 650 | 38.7059 | 2.2634 | 695 | 49.1471 | 1.184
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 112 | 650 | 508 | 695 | 52 | 538 |  |  |  |  | 3 | 0 | 470 | 88 | 1.5916 | 650 | 240.1935 | 1.8694 | 695 | 49.7097 | 1.2164
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 116 | 650 | 507 | 695 | 50 | 538 |  |  |  |  | 4 | 0 | 470 | 148.5806 | 16.7347 | 650 | 390.871 | 85.6317 | 695 | 50.1613 | 1.7146
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 114 | 650 | 508 | 695 | 49 | 538 |  |  |  |  | 5, 0.6 mL RCC299.11 | 0.000999 | 470 | 123.0476 | 5.9754 | 650 | 344.4762 | 41.2347 | 695 | 90 | 6.3707
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 111 | 650 | 505 | 695 | 51 | 538 |  |  |  |  | 6, 1.2 mL | 0.001996 | 470 | 209.6842 | 43.0845 | 650 | 435.2368 | 75.4451 | 695 | 111.1316 | 6.9133
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 112 | 650 | 507 | 695 | 51 | 538 |  |  |  |  | 7, 6 mL | 0.009901 | 470 | 252.5238 | 32.0421 | 650 | 546.3571 | 136.585 | 695 | 332.0952 | 13.5679
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 114 | 650 | 508 | 695 | 51 | 538 |  |  |  |  | 8, 12 mL | 0.019608 | 470 | 363.9706 | 38.7693 | 650 | 767.5588 | 229.7245 | 695 | 577.1176 | 24.8361
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 114 | 650 | 508 | 695 | 50 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 114 | 650 | 508 | 695 | 50 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 111 | 650 | 508 | 695 | 51 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 112 | 650 | 505 | 695 | 50 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 111 | 650 | 507 | 695 | 54 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 115 | 650 | 507 | 695 | 51 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 113 | 650 | 508 | 695 | 50 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 111 | 650 | 506 | 695 | 50 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 113 | 650 | 506 | 695 | 51 | 538
Average |  |  | 470 | 112.64 | 650 | 507 | 695 | 50.84
SD |  |  | 0 | 1.3808 | 0 | 1.2247 | 0 | 1.1431
1.2 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 42 | 695 | 50 | 537 |  |  |  | Air with tape cover
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 37 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 38 | 695 | 49 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 51 | 650 | 39 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 51 | 650 | 40 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 51 | 650 | 40 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 39 | 695 | 49 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 52 | 650 | 43 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 51 | 650 | 43 | 695 | 49 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 43 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 40 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 41 | 695 | 51 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 43 | 695 | 49 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 52 | 650 | 38 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 51 | 650 | 40 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 37 | 695 | 48 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 42 | 695 | 49 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 52 | 650 | 41 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 52 | 650 | 41 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 53 | 650 | 39 | 695 | 51 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 41 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 41 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 52 | 650 | 35 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 39 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 51 | 650 | 42 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 40 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 52 | 650 | 38 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 40 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 42 | 695 | 49 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 42 | 695 | 50 | 537
Average |  |  | 470 | 50.7 | 650 | 40.2 | 695 | 49.8
SD |  |  | 0 | 0.91539 | 0 | 2.024 | 0 | 0.61026
2 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 47 | 650 | 38 | 695 | 48 | 536 |  |  |  | DI water w/tape cover
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 48 | 650 | 42 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 46 | 650 | 38 | 695 | 49 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 51 | 650 | 41 | 695 | 49 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 49 | 650 | 36 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 48 | 650 | 37 | 695 | 51 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 37 | 695 | 47 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 47 | 650 | 41 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 41 | 695 | 49 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 49 | 650 | 40 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 49 | 650 | 39 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 48 | 650 | 33 | 695 | 49 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 48 | 650 | 40 | 695 | 49 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 46 | 650 | 38 | 695 | 51 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 51 | 650 | 39 | 695 | 49 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 46 | 650 | 40 | 695 | 48 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 37 | 695 | 47 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 38 | 695 | 49 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 47 | 650 | 38 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 40 | 695 | 48 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 40 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 45 | 650 | 37 | 695 | 46 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 41 | 695 | 48 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 49 | 650 | 41 | 695 | 51 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 49 | 650 | 39 | 695 | 49 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 40 | 695 | 48 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 47 | 650 | 39 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 48 | 650 | 33 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 37 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 49 | 650 | 43 | 695 | 49 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 48 | 650 | 38 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 38 | 695 | 49 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 48 | 650 | 36 | 695 | 48 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 41 | 695 | 50 | 536
Average |  |  | 470 | 48.6176 | 650 | 38.7059 | 695 | 49.1471
SD |  |  | 0 | 1.5573 | 0 | 2.2634 | 0 | 1.184
3 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 89 | 650 | 242 | 695 | 49 | 536 |  |  |  | ECO in DI water w/o black tape, cover on
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 86 | 650 | 242 | 695 | 51 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 89 | 650 | 242 | 695 | 49 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 86 | 650 | 239 | 695 | 51 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 90 | 650 | 238 | 695 | 48 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 89 | 650 | 242 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 86 | 650 | 235 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 91 | 650 | 241 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 87 | 650 | 243 | 695 | 51 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 88 | 650 | 238 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 88 | 650 | 239 | 695 | 49 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 90 | 650 | 239 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 89 | 650 | 242 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 89 | 650 | 242 | 695 | 51 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 87 | 650 | 237 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 87 | 650 | 241 | 695 | 49 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 87 | 650 | 241 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 87 | 650 | 241 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 88 | 650 | 241 | 695 | 48 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 91 | 650 | 241 | 695 | 46 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 89 | 650 | 239 | 695 | 48 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 88 | 650 | 241 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 89 | 650 | 241 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 86 | 650 | 243 | 695 | 51 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 86 | 650 | 238 | 695 | 52 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 86 | 650 | 239 | 695 | 48 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 88 | 650 | 241 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 88 | 650 | 238 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 90 | 650 | 240 | 695 | 49 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 89 | 650 | 240 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 85 | 650 | 240 | 695 | 51 | 536
Average |  |  | 470 | 88 | 650 | 240.1935 | 695 | 49.7097
SD |  |  | 0 | 1.5916 | 0 | 1.8694 | 0 | 1.2164
4 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 154 | 650 | 292 | 695 | 49 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 147 | 650 | 395 | 695 | 46 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 133 | 650 | 509 | 695 | 52 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 146 | 650 | 550 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 158 | 650 | 521 | 695 | 49 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 168 | 650 | 449 | 695 | 52 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 168 | 650 | 419 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 166 | 650 | 428 | 695 | 50 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 179 | 650 | 379 | 695 | 48 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 180 | 650 | 436 | 695 | 47 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 168 | 650 | 580 | 695 | 50 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 171 | 650 | 527 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 173 | 650 | 407 | 695 | 51 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 156 | 650 | 336 | 695 | 52 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 139 | 650 | 309 | 695 | 51 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 130 | 650 | 301 | 695 | 53 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 124 | 650 | 322 | 695 | 52 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 132 | 650 | 330 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 143 | 650 | 317 | 695 | 50 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 148 | 650 | 301 | 695 | 50 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 146 | 650 | 287 | 695 | 50 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 144 | 650 | 284 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 149 | 650 | 306 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 150 | 650 | 385 | 695 | 51 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 147 | 650 | 448 | 695 | 50 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 143 | 650 | 463 | 695 | 46 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 137 | 650 | 444 | 695 | 52 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 132 | 650 | 368 | 695 | 50 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 130 | 650 | 322 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 124 | 650 | 314 | 695 | 53 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 121 | 650 | 388 | 695 | 51 | 536
Average |  |  | 470 | 148.5806 | 650 | 390.871 | 695 | 50.1613
SD |  |  | 0 | 16.7347 | 0 | 85.6317 | 0 | 1.7146
5 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 129 | 650 | 277 | 695 | 85 | 535 |  |  |  | 0.6 mL 2.9RCC299.11
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 118 | 650 | 264 | 695 | 86 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 125 | 650 | 277 | 695 | 75 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 131 | 650 | 309 | 695 | 84 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 129 | 650 | 310 | 695 | 81 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 134 | 650 | 362 | 695 | 80 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 124 | 650 | 402 | 695 | 81 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 128 | 650 | 418 | 695 | 84 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 117 | 650 | 376 | 695 | 85 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 124 | 650 | 352 | 695 | 88 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 113 | 650 | 306 | 695 | 86 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 123 | 650 | 331 | 695 | 90 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 113 | 650 | 361 | 695 | 96 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 114 | 650 | 371 | 695 | 91 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 120 | 650 | 357 | 695 | 97 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 120 | 650 | 316 | 695 | 98 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 131 | 650 | 301 | 695 | 89 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 125 | 650 | 289 | 695 | 99 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 121 | 650 | 302 | 695 | 95 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 128 | 650 | 345 | 695 | 95 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 122 | 650 | 364 | 695 | 103 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 119 | 650 | 367 | 695 | 97 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 128 | 650 | 404 | 695 | 96 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 127 | 650 | 425 | 695 | 101 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 129 | 650 | 431 | 695 | 98 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 140 | 650 | 419 | 695 | 90 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 128 | 650 | 388 | 695 | 98 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 126 | 650 | 359 | 695 | 88 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 119 | 650 | 369 | 695 | 99 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 120 | 650 | 325 | 695 | 86 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 124 | 650 | 312 | 695 | 91 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 116 | 650 | 302 | 695 | 89 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 126 | 650 | 325 | 695 | 88 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 117 | 650 | 335 | 695 | 88 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 126 | 650 | 355 | 695 | 86 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 122 | 650 | 341 | 695 | 85 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 118 | 650 | 338 | 695 | 94 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 124 | 650 | 341 | 695 | 84 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 117 | 650 | 333 | 695 | 86 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 121 | 650 | 333 | 695 | 89 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 114 | 650 | 325 | 695 | 87 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 118 | 650 | 351 | 695 | 92 | 535
Average |  |  | 470 | 123.0476 | 650 | 344.4762 | 695 | 90
SD |  |  | 0 | 5.9754 | 0 | 41.2347 | 0 | 6.3707
6 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 209 | 650 | 362 | 695 | 119 | 535 |  |  |  | 1.2 mL RCC.11
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 200 | 650 | 364 | 695 | 114 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 245 | 650 | 359 | 695 | 115 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 233 | 650 | 363 | 695 | 116 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 188 | 650 | 364 | 695 | 116 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 186 | 650 | 363 | 695 | 111 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 193 | 650 | 365 | 695 | 106 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 206 | 650 | 370 | 695 | 107 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 283 | 650 | 367 | 695 | 105 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 251 | 650 | 372 | 695 | 107 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 221 | 650 | 380 | 695 | 105 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 221 | 650 | 395 | 695 | 109 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 238 | 650 | 404 | 695 | 112 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 184 | 650 | 413 | 695 | 104 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 164 | 650 | 421 | 695 | 98 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 162 | 650 | 461 | 695 | 107 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 163 | 650 | 463 | 695 | 110 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 185 | 650 | 464 | 695 | 108 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 194 | 650 | 483 | 695 | 107 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 179 | 650 | 513 | 695 | 106 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 203 | 650 | 544 | 695 | 108 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 293 | 650 | 582 | 695 | 104 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 361 | 650 | 613 | 695 | 101 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 291 | 650 | 616 | 695 | 98 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 251 | 650 | 595 | 695 | 102 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 242 | 650 | 535 | 695 | 106 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 217 | 650 | 459 | 695 | 112 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 196 | 650 | 424 | 695 | 118 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 185 | 650 | 409 | 695 | 120 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 176 | 650 | 398 | 695 | 123 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 172 | 650 | 399 | 695 | 121 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 174 | 650 | 401 | 695 | 120 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 186 | 650 | 394 | 695 | 119 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 183 | 650 | 397 | 695 | 119 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 177 | 650 | 452 | 695 | 115 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 176 | 650 | 459 | 695 | 115 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 199 | 650 | 418 | 695 | 120 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 181 | 650 | 398 | 695 | 120 | 535
Average |  |  | 470 | 209.6842 | 650 | 435.2368 | 695 | 111.1316
SD |  |  | 0 | 43.0845 | 0 | 75.4451 | 0 | 6.9133
7 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 228 | 650 | 504 | 695 | 365 | 535 |  |  |  | 6 mL
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 220 | 650 | 663 | 695 | 358 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 232 | 650 | 455 | 695 | 354 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 226 | 650 | 416 | 695 | 357 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 235 | 650 | 417 | 695 | 351 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 245 | 650 | 595 | 695 | 350 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 243 | 650 | 538 | 695 | 348 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 232 | 650 | 603 | 695 | 342 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 225 | 650 | 540 | 695 | 344 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 214 | 650 | 473 | 695 | 345 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 207 | 650 | 420 | 695 | 345 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 206 | 650 | 417 | 695 | 342 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 213 | 650 | 448 | 695 | 337 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 221 | 650 | 422 | 695 | 335 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 232 | 650 | 402 | 695 | 335 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 241 | 650 | 404 | 695 | 331 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 249 | 650 | 404 | 695 | 329 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 294 | 650 | 412 | 695 | 327 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 308 | 650 | 410 | 695 | 324 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 300 | 650 | 415 | 695 | 326 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 277 | 650 | 429 | 695 | 325 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 258 | 650 | 433 | 695 | 329 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 234 | 650 | 516 | 695 | 328 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 233 | 650 | 788 | 695 | 327 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 234 | 650 | 899 | 695 | 329 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 239 | 650 | 777 | 695 | 331 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 249 | 650 | 637 | 695 | 329 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 272 | 650 | 599 | 695 | 332 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 298 | 650 | 601 | 695 | 329 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 312 | 650 | 592 | 695 | 329 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 316 | 650 | 595 | 695 | 326 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 315 | 650 | 565 | 695 | 325 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 311 | 650 | 526 | 695 | 323 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 292 | 650 | 498 | 695 | 319 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 274 | 650 | 488 | 695 | 321 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 253 | 650 | 500 | 695 | 322 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 240 | 650 | 532 | 695 | 319 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 238 | 650 | 567 | 695 | 315 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 242 | 650 | 624 | 695 | 312 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 246 | 650 | 710 | 695 | 311 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 249 | 650 | 798 | 695 | 311 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 253 | 650 | 915 | 695 | 311 | 535
Average |  |  | 470 | 252.5238 | 650 | 546.3571 | 695 | 332.0952
SD |  |  | 0 | 32.0421 | 0 | 136.585 | 0 | 13.5679
8 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 361 | 650 | 598 | 695 | 615 | 535 |  |  | 12 mL RCC299.11
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 366 | 650 | 560 | 695 | 600 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 377 | 650 | 536 | 695 | 605 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 360 | 650 | 544 | 695 | 607 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 401 | 650 | 545 | 695 | 606 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 388 | 650 | 596 | 695 | 606 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 357 | 650 | 566 | 695 | 604 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 370 | 650 | 616 | 695 | 603 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 406 | 650 | 571 | 695 | 605 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 378 | 650 | 537 | 695 | 601 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 383 | 650 | 536 | 695 | 597 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 370 | 650 | 570 | 695 | 588 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 351 | 650 | 647 | 695 | 586 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 352 | 650 | 771 | 695 | 589 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 387 | 650 | 784 | 695 | 589 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 443 | 650 | 830 | 695 | 586 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 453 | 650 | 757 | 695 | 582 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 418 | 650 | 768 | 695 | 579 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 396 | 650 | 730 | 695 | 577 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 417 | 650 | 758 | 695 | 577 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 401 | 650 | 937 | 695 | 575 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 334 | 650 | 1214 | 695 | 571 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 337 | 650 | 1272 | 695 | 564 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 353 | 650 | 1266 | 695 | 559 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 327 | 650 | 1233 | 695 | 558 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 325 | 650 | 1164 | 695 | 552 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 332 | 650 | 1023 | 695 | 552 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 329 | 650 | 908 | 695 | 549 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 353 | 650 | 795 | 695 | 544 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 316 | 650 | 696 | 695 | 546 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 297 | 650 | 676 | 695 | 542 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 305 | 650 | 690 | 695 | 538 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 317 | 650 | 707 | 695 | 535 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 315 | 650 | 696 | 695 | 535 | 535
Average |  |  | 470 | 363.9706 | 650 | 767.5588 | 695 | 577.1176
SD |  |  | 0 | 38.7693 | 0 | 229.7245 | 0 | 24.8361
9 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 168 | 535 |  |  | Test Tank Water (without foil lining but with foil cover)
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 168 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 168 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 169 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 169 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 169 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 168 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 167 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 167 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 169 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 168 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 168 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 170 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 167 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 168 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 169 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 168 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 165 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 167 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 167 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 168 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 169 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 167 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 165 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 166 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 166 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 165 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 169 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 167 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 168 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 171 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 167 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 166 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 166 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 168 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 170 | 535
Average |  |  | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 167.6944
SD |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4307