## Vol to #
Sample | Avg Total Vol | SE Vol | Avg Total Vol >40 um | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
MQ
FSW
1 | 97.429 | 93.7827 | 97.3682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0016 | 0.001 | 0.0196 | 0.038 | 0.1458 | 0.2588 | 0.194 | 0.4048 | 0.5596 | 1.0946 | 1.5316 | 1.444 | 2.8782 | 1.1568 | 0.5832 | 1.072 | 1.975 | 0 | 4.8574 | 7.244 | 13.3194 | 20.897 | 37.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 18.1398 | 15.3457 | 18.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0014 | 0.0058 | 0.0058 | 0.0442 | 0.0726 | 0.1232 | 0.1122 | 0.1652 | 0.3206 | 0.2808 | 0.8202 | 0 | 0.2206 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1.1836 | 0.48848 | 1.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0022 | 0.0028 | 0.0078 | 0.0202 | 0.041 | 0.0964 | 0.1174 | 0.062 | 0.175 | 0.1074 | 0.1684 | 0.1038 | 0 | 0 | 0.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 9.8312 | 7.9428 | 9.7334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0008 | 0.002 | 0.0036 | 0.018 | 0.0732 | 0.0966 | 0.099 | 0.112 | 0.2858 | 0.2566 | 0.1568 | 0.416 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9148 | 5.2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 16.3656 | 13.5245 | 16.2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0038 | 0.0102 | 0.0128 | 0.0618 | 0.1028 | 0.1342 | 0.1554 | 0.1534 | 0.3442 | 0.3158 | 0.4318 | 0.1544 | 0.5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 12.4187 | 6.3858 | 12.0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013333 | 0.0056667 | 0.012 | 0.022 | 0.092667 | 0.196 | 0.21467 | 0.243 | 0.35267 | 0.22667 | 0.46067 | 0.99433 | 0 | 0.87467 | 0 | 2.9047 | 0 | 0 | 5.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 2.0387 | 1.7012 | 1.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00033333 | 0.00033333 | 0.0013333 | 0.0046667 | 0.012333 | 0.031667 | 0.075667 | 0.12 | 0.197 | 0.24233 | 0.186 | 0.25367 | 0.072 | 0.13033 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0.62567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Min Threshold Test
0.15 | 198.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.014 | 0.033 | 0.06 | 0.058 | 0.215 | 0.433 | 0.319 | 0.539 | 0.906 | 1.531 | 0.4 | 1.497 | 0 | 5.007 | 3.001 | 0 | 0 | 19.679 | 0 | 0 | 164.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.18 | 176.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.006 | 0.012 | 0.028 | 0.081 | 0.18 | 0.263 | 0.054 | 0.559 | 1.196 | 0.318 | 1.397 | 2.244 | 0 | 6.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 171.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.028 | 0.066 | 0.173 | 0.083 | 0.128 | 0.442 | 1.017 | 0.893 | 1.001 | 0.696 | 0 | 4.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.22 | 151.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.018 | 0.03 | 0.147 | 0.037 | 0.088 | 0.484 | 0.657 | 0.55 | 0.835 | 1.56 | 0 | 2.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.25 | 105.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 0.068 | 0.034 | 0.38 | 0.261 | 0.623 | 0.974 | 0 | 0.721 | 1.061 | 0 | 4.621 | 0 | 0 | 0 | 21.177 | 0 | 75.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 3.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.036 | 0.086 | 0.142 | 0.142 | 0.246 | 0.42 | 0.673 | 0 | 0 | 0 | 2.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.35 | 3.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.036 | 0.086 | 0.142 | 0.142 | 0.246 | 0.42 | 0.673 | 0 | 0 | 0 | 2.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.029 | 0.041 | 0.08 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Min Threshold | Total Vol | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50

## # on filter
# on filter | Sample | Total Vol | Dist | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
1 | 1A | 1.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.021 | 0.048 | 0.109 | 0.128 | 0.068 | 0.1 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1B | 10.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.017 | 0.047 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1C | 1.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.013 | 0.087 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 5A | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.011 | 0 | 0.018 | 0.071 | 0.122 | 0.22 | 0.096 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5B | 79.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.006 | 0.018 | 0.045 | 0.102 | 0.118 | 0.083 | 0.283 | 0.189 | 0.375 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5C | 1.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.006 | 0.011 | 0.104 | 0.142 | 0.119 | 0.128 | 0.119 | 0.218 | 0.276 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 10A | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.011 | 0.015 | 0.028 | 0.105 | 0.285 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10B | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.023 | 0.031 | 0.142 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 15A | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0.01 | 0.011 | 0.018 | 0.073 | 0.071 | 0.159 | 0.061 | 0.094 | 0.322 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 20A | 70.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0.104 | 0.129 | 0.201 | 0.129 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 20B | 3.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.019 | 0.02 | 0.1 | 0.171 | 0.193 | 0.117 | 0.371 | 0.67 | 0.398 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 20C | 4.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.012 | 0.016 | 0.018 | 0.11 | 0.189 | 0.078 | 0.214 | 0.41 | 0.534 | 0.66 | 1.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 30A | 23.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.022 | 0.035 | 0.138 | 0.347 | 0.29 | 0.384 | 0.48 | 0.306 | 1.138 | 1.993 | 0 | 1.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 30B | 11.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.031 | 0.106 | 0.073 | 0.354 | 0.056 | 0.484 | 0.374 | 0.244 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 8.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 30C | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.007 | 0 | 0.034 | 0.168 | 0 | 0.289 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 50A | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.009 | 0.015 | 0.101 | 0.172 | 0.14 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 50B | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0.034 | 0.028 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 50C | 5.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.014 | 0.034 | 0.089 | 0.222 | 0.34 | 0.542 | 0.598 | 0.394 | 0.621 | 0.096 | 0.602 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 1.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1D | 478.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.005 | 0.027 | 0.112 | 0.333 | 0.462 | 0.889 | 2.03 | 2.032 | 4.584 | 6.251 | 5.379 | 15.888 | 7.812 | 7.267 | 5.36 | 0 | 0 | 24.287 | 36.22 | 66.597 | 104.485 | 188.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5D | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.054 | 0.048 | 0.257 | 0 | 0.328 | 0.985 | 0.753 | 3.046 | 0 | 1.103 | 2.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 5E | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 10D | 2.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.007 | 0.021 | 0.034 | 0.077 | 0.042 | 0.119 | 0.218 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 1.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10E | 2.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.011 | 0.014 | 0.028 | 0.084 | 0.15 | 0.359 | 0.23 | 0.126 | 0.471 | 0 | 0.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 15D | 3.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.032 | 0.081 | 0.11 | 0.043 | 0.192 | 0.258 | 0 | 0.247 | 1.623 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 15E | 41.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.068 | 0.106 | 0.216 | 0.145 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.574 | 26.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 20D | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.014 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 20E | 4.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.011 | 0.008 | 0.061 | 0.096 | 0.221 | 0.172 | 0.095 | 0.816 | 0.249 | 0 | 0.772 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | FSW4 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | MQ1 | 184.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.056 | 0.089 | 0.047 | 0.459 | 1.965 | 2.265 | 2.38 | 5.683 | 6.128 | 18.738 | 25.684 | 61.263 | 27.293 | 19.284 | 13.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | MQ2 | 5.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0.153 | 0.257 | 0.089 | 0.189 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 4.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | MQ3 | 4.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.046 | 0.08 | 0 | 0.271 | 0.569 | 0 | 0 | 1.431 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | MQ4 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.014 | 0 | 0.167 | 1.195 | 0.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | MQ5 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Total Vol to #
| Sample | Vol | Avg Vol | SE Vol | Area | Avg Area | SE Area
A | 50 | 258637876.32 | 110867556.3033 | 73920888.4068 | 774348.42 | 608313.14 | 83110.2726
B | 50 | 40962675.2 |  |  | 518500.9
C | 50 | 33002117.39 |  |  | 532090.1
A | 30 | 141594697.8 | 117485811.0433 | 27647945.5476 | 652200.22 | 598346.1533 | 102719.1556
B | 30 | 62334988.89 |  |  | 399726.14
C | 30 | 148527746.44 |  |  | 743112.1
A | 20 | 18208363.18 | 100539372.56 | 58170242.6131 | 323660.58 | 426081.64 | 71699.3479
B | 20 | 212891498.52 |  |  | 564210.72
C | 20 | 70518255.98 |  |  | 390373.62
A | 15 | 6854598.99 | 11056951.49 | 3687389.724 | 195342.68 | 236359.8867 | 37586.4681
B | 15 | 18406527.88 |  |  | 311425.06
C | 15 | 7909727.6 |  |  | 202311.92
A | 10 | 9660336.18 | 80855234.0933 | 39487057.1821 | 226124.44 | 374176.24 | 75925.5939
B | 10 | 86852886.8 |  |  | 418968.84
C | 10 | 146052479.3 |  |  | 477435.44
A | 5 | 522239.8 | 1887195.28 | 1288123.2622 | 20308.6 | 41837.0067 | 19122.3916
B | 5 | 4461882.58 |  |  | 79976.26
C | 5 | 677463.46 |  |  | 25226.16
A | 1 | 936754.46 | 1767177.6067 | 724808.8413 | 28265.66 | 37816.4867 | 7334.0685
B | 1 | 1153388.88 |  |  | 32950.74
C | 1 | 3211389.48 |  |  | 52233.06
A | 0 | 1622231.18 | 1053692.4133 | 308787.769 | 40636.68 | 31782.6133 | 4914.9095
B | 0 | 560563.24 |  |  | 23657.86
C | 0 | 978282.82 |  |  | 31053.3
FSW-3 | 0 | 1952818.4 | 1132774.84 | 411981.123 | 45224.92 | 30730.74 | 7247.6413
FSW-4 | 0 | 653242.22 |  |  | 23328.82
FSW-5 | 0 | 792263.9 |  |  | 23638.48
MQ-1 | 0 | 1258725.2 | 730139.75 | 528585.45 | 36048.46 | 20076.4 | 15972.06
MQ-2 | 0 | 201554.3 |  |  | 4104.34

## SHA to Known #
| Cocopods | Pod1951 | STD | SE | Avg | SE | auD1 | STD | SE | Avg | SE | # on filter
Paus1 | 0 | [5 empty] | 0.059 | 0.005 | 0.0020412 | 0.064889 | 0.01007 | 0
Paus2 | 0 | [5 empty] | 0.056 | 0.002 | 0.0008165 |  |  | 0
Paus3 | 0 | [5 empty] | 0.079667 | 0.045325 | 0.018504 |  |  | 0
MQ2 | 0 | 0.112 | 0.007 | 0.0040415 | 0.112 | 0.064663 | 0.094 | 0.017 | 0.009815 | 0.094 | 0.054271 | 0
FSW5 | 0 | 0.06 | 0.004 | 0.0023094 | 0.06 | 0.034641 | 0.059 | 0.002 | 0.0011547 | 0.059 | 0.034064 | 0
1A | 1 | 0.07 | 0.007 | 0.0040415 | 0.0765 | 0.0082077 | 0.087 | 0.055 | 0.031754 | 0.076667 | 0.025019 | 1
1B | 1 | 0.1155 | 0.034648 | 0.020004 |  |  | 0.06 | 0.009 | 0.0051962 |  |  | 1
1C | 1 | 0.044 | 0.001 | 0.00057735 |  |  | 0.083 | 0.066 | 0.038105 |  |  | 2
5A | 5 | 0.048 | 0.003 | 0.0017321 | 0.092333 | 0.0088527 | 0.05 | 0.009 | 0.0051962 | 0.061667 | 0.0069282 | 4 | Prongs not contacting, may be null run
5B | 5 | 0.048 | 0.004 | 0.0023094 |  |  | 0.067 | 0.025 | 0.014434 |  |  | 5 | Prongs not contacting, may be null run
5C | 5 | 0.181 | 0.039 | 0.022517 |  |  | 0.068 | 0.002 | 0.0011547 |  |  | 5
10A | 10 | 0.14 | 0.007 | 0.0040415 | 0.1485 | 0.0036139 | 0.062 | 0.007 | 0.0040415 | 0.075333 | 0.0048113 | 7
10B | 10 | 0.1665 | 0.0077782 | 0.0055 |  |  | 0.08 | 0.009 | 0.0051962 |  |  | 6
10C | 10 | 0.139 | 0.004 | 0.0023094 |  |  | 0.084 | 0.009 | 0.0051962 |  |  | 10
15A | 15 | 0.154 | 0.027 | 0.015588 | 0.22233 | 0.009815 | 0.052 | 0.001 | 0.00057735 | 0.054 | 0.0036566 | 14
15B | 15 | 0.341 | 0.022 | 0.012702 |  |  | 0.059 | 0.013 | 0.0075056 |  |  | 15
15C | 15 | 0.172 | 0.002 | 0.0011547 |  |  | 0.051 | 0.005 | 0.0028868 |  |  | 14
20A | 20 | 0.301 | 0.006 | 0.0034641 | 0.223 | 0.010007 | 0.049 | 0.006 | 0.0034641 | 0.063667 | 0.0102 | 20
20B | 20 | 0.2 | 0.044 | 0.025403 |  |  | 0.061 | 0.004 | 0.0023094 |  |  | 16
20C | 20 | 0.168 | 0.002 | 0.0011547 |  |  | 0.081 | 0.043 | 0.024826 |  |  | 16
30A | 30 | 0.291 | 0.037 | 0.021362 | 0.31933 | 0.02117 | 0.076 | 0.014 | 0.0080829 | 0.090333 | 0.016358 | 27
30B | 30 | 0.364 | 0.025 | 0.014434 |  |  | 0.055 | 0.007 | 0.0040415 |  |  | 22
30C | 30 | 0.303 | 0.048 | 0.027713 |  |  | 0.14 | 0.064 | 0.03695 |  |  | 26
50A | 50 | 0.327 | 0.019 | 0.01097 | 0.29267 | 0.0046188 | 0.069 | 0.012 | 0.0069282 | 0.065 | 0.0057735 | 40
50B | 50 | 0.193 | 0.003 | 0.0017321 |  |  | 0.058 | 0.002 | 0.0011547 |  |  | 40
50C | 50 | 0.358 | 0.002 | 0.0011547 |  |  | 0.068 | 0.016 | 0.0092376 |  |  | 40

## Overall HOLO-SHA Comp
Sample | Tcal # | Area | SE | Volume | SE | Pod1951 | SE | auD1 | SE | Avg # on filter | SE on filter
Paus | 0 | 31782.6133 | 4914.9095 | 1053692.4133 | 308787.769 |  |  | 0.064889 | 0.01007 | 0 | 0
MQ2 | 0 | 20076.4 | 15972.06 | 20076.4 | 15972.06 | 0.112 | 0.064663 | 0.094 | 0.054271 | 0 | 0
FSW5 | 0 | 23638.48 |  | 23638.48 |  | 0.06 | 0.034641 | 0.059 | 0.034064 | 0 | 0
1 | 1 | 37816.4867 | 7334.0685 | 1767177.6067 | 724808.8413 | 0.0765 | 0.0082077 | 0.076667 | 0.025019 | 1.6667 | 0.33333
5 | 5 | 41837.0067 | 19122.3916 | 1887195.28 | 1288123.2622 | 0.092333 | 0.0088527 | 0.061667 | 0.0069282 | 4.6667 | 0.33333
10 | 10 | 374176.24 | 75925.5939 | 80855234.0933 | 39487057.1821 | 0.1485 | 0.0036139 | 0.075333 | 0.0048113 | 7.6667 | 1.2019
15 | 15 | 236359.8867 | 37586.4681 | 11056951.49 | 3687389.724 | 0.22233 | 0.009815 | 0.054 | 0.0036566 | 14.3333 | 0.33333
20 | 20 | 426081.64 | 71699.3479 | 100539372.56 | 58170242.6131 | 0.223 | 0.010007 | 0.063667 | 0.0102 | 17.3333 | 1.3333
30 | 30 | 598346.1533 | 102719.1556 | 117485811.0433 | 27647945.5476 | 0.31933 | 0.02117 | 0.090333 | 0.016358 | 25 | 1.5275
50 | 50 | 608313.14 | 83110.2726 | 110867556.3033 | 73920888.4068 | 0.29267 | 0.0046188 | 0.065 | 0.0057735 | 40 | 0

## Minor axis > 100 um
Image # | Major (um) | Minor (um) | Area (um2) | Volume (um3) | # Tcal | # on filter | Sample | Counts | #Tcal | Avg Count | SE Count | % | Avg % | SE %
880 | 715.61 | 551.55 | 249320 | 197140000 | 20 | 1 | 1A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1044 | 1005.2 | 366.02 | 243630 | 154810000 | 50 | 1 | 1B | 0 | 1 |  |  | 0
696 | 572.28 | 483.8 | 188410 | 119690000 | 10 | 2 | 1C | 0 | 1 |  |  | 0
987 | 806.2 | 364.16 | 181130 | 101280000 | 30 | 4 | 5A | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
676 | 489.1 | 435.58 | 145470 | 69389000 | 10 | 5 | 5B | 0 | 5 |  |  | 0
925 | 608.43 | 322.16 | 121640 | 59926000 | 30 | 5 | 5C | 0 | 5 |  |  | 0
888 | 425.66 | 401.07 | 111590 | 58811000 | 20 | 7 | 10A | 0 | 10 | 1.6667 | 1.2019 | 0
1023 | 646.85 | 305.31 | 108980 | 69577000 | 50 | 6 | 10B | 4 | 10 |  |  | 0.4
968 | 483.74 | 273.49 | 58448 | 31685000 | 30 | 10 | 10C | 1 | 10 |  |  | 0.1
1031 | 352.08 | 192.04 | 47355 | 12242000 | 50 | 14 | 15A | 0 | 15 | 1.3333 | 0.88192 | 0
943 | 379.61 | 223.16 | 40230 | 20555000 | 30 | 15 | 15B | 3 | 15 |  |  | 0.2
941 | 352.73 | 294.7 | 37829 | 15739000 | 30 | 14 | 15C | 1 | 15 |  |  | 0.066667
965 | 520.26 | 162.37 | 34093 | 14692000 | 30 | 20 | 20A | 2 | 20 | 1.6667 | 0.33333 | 0.1
932 | 413.87 | 233.87 | 33996 | 17181000 | 30 | 16 | 20B | 2 | 20 |  |  | 0.1
1085 | 284.2 | 147.65 | 27607 | 6065600 | 50 | 16 | 20C | 1 | 20 |  |  | 0.05
945 | 270.25 | 219.46 | 24936 | 9438300 | 30 | 27 | 30A | 6 | 30 | 7 | 1 | 0.2
1073 | 301.89 | 156.4 | 24607 | 6140300 | 50 | 22 | 30B | 6 | 30 |  |  | 0.2
987 | 176.57 | 175.43 | 24297 | 2913900 | 30 | 26 | 30C | 9 | 30 |  |  | 0.3
1000 | 228.62 | 136.82 | 23058 | 3185600 | 30 | 40 | 50A | 5 | 50 | 3.3333 | 0.88192 | 0.1
1002 | 226.26 | 170.58 | 19921 | 4527300 | 30 | 40 | 50B | 3 | 50 |  |  | 0.06
1005 | 222.83 | 110.99 | 18121 | 2149200 | 30 | 40 | 50C | 2 | 50 |  |  | 0.04
1076 | 138.25 | 136.24 | 14694 | 1401300 | 50
964 | 189.26 | 183.8 | 13533 | 2896800 | 30 | [6 empty] | 0.09127 | 0.024261
673 | 331.86 | 111.69 | 13165 | 3465200 | 10
880 | 189.43 | 109 | 12855 | 1744600 | 20
985 | 283.9 | 127.57 | 12758 | 4105000 | 30
1055 | 118.78 | 115.61 | 10764 | 860590 | 50
987 | 211.93 | 129.44 | 10512 | 2518600 | 30
983 | 240.52 | 121.76 | 10396 | 2283800 | 30
927 | 228.57 | 123.54 | 10261 | 2063000 | 30
1041 | 113.5 | 109.18 | 9699.4 | 746740 | 50
984 | 230.74 | 110.69 | 9505.8 | 2152300 | 30
1039 | 112.29 | 104.57 | 9176.6 | 699310 | 50
838 | 108.93 | 106.24 | 9060.5 | 680210 | 20
1081 | 119.75 | 110.58 | 8615.2 | 819790 | 50
965 | 163.6 | 108.47 | 8305.4 | 1276900 | 30
666 | 231.85 | 109.63 | 8286.1 | 1926900 | 10
764 | 167.91 | 104.94 | 8286.1 | 1540600 | 15
1019 | 246.35 | 109.09 | 8073.1 | 2341000 | 50
813 | 125.13 | 103.96 | 7879.5 | 897400 | 15
668 | 221.81 | 147.17 | 7763.4 | 2777800 | 10
1060 | 212.83 | 103.48 | 7569.8 | 1861500 | 50
964 | 133.88 | 101.31 | 7434.2 | 1059500 | 30
968 | 139.17 | 102.17 | 7356.8 | 1123800 | 30
764 | 149.7 | 133.01 | 7085.8 | 1858600 | 15
837 | 408.5 | 118.86 | 6098.4 | 3164400 | 20
755 | 252.67 | 170.79 | 5324 | 2341000 | 15

## Area and Volume Calcs
Image # | Major (um) | Minor (um) | Area (um2) | Volume (um3) | Area (LW) | Volume (LW2) | CalcVol:HoloVol | CalcArea:HoloArea
880 | 715.61 | 551.55 | 249320 | 197140000 | 309992.2271 | 110916768.8207 | 0.56263 | 1.2434
1044 | 1005.2 | 366.02 | 243630 | 154810000 | 288966.0432 | 145234333.2889 | 0.93815 | 1.1861
696 | 572.28 | 483.8 | 188410 | 119690000 | 217452.2707 | 62221792.7361 | 0.51986 | 1.1541
987 | 806.2 | 364.16 | 181130 | 101280000 | 230581.5471 | 92947421.6249 | 0.91773 | 1.273
676 | 489.1 | 435.58 | 145470 | 69389000 | 167322.794 | 40918789.2717 | 0.5897 | 1.1502
925 | 608.43 | 322.16 | 121640 | 59926000 | 153947.1846 | 46833042.7637 | 0.78151 | 1.2656
888 | 425.66 | 401.07 | 111590 | 58811000 | 134082.6341 | 28536807.0157 | 0.48523 | 1.2016
1023 | 646.85 | 305.31 | 108980 | 69577000 | 155107.9744 | 50165796.6146 | 0.72101 | 1.4233
968 | 483.74 | 273.49 | 58448 | 31685000 | 103906.5598 | 25131879.6108 | 0.79318 | 1.7778
1031 | 352.08 | 192.04 | 47355 | 12242000 | 53103.4293 | 9348327.6862 | 0.76363 | 1.1214
943 | 379.61 | 223.16 | 40230 | 20555000 | 66533.9813 | 12628482.3185 | 0.61438 | 1.6538
941 | 352.73 | 294.7 | 37829 | 15739000 | 81641.7018 | 14398738.7333 | 0.91484 | 2.1582
965 | 520.26 | 162.37 | 34093 | 14692000 | 66346.1524 | 17258624.6178 | 1.1747 | 1.946
932 | 413.87 | 233.87 | 33996 | 17181000 | 76020.0196 | 15731202.7555 | 0.91562 | 2.2361
1085 | 284.2 | 147.65 | 27607 | 6065600 | 32956.952 | 4683182.8787 | 0.77209 | 1.1938
945 | 270.25 | 219.46 | 24936 | 9438300 | 46581.1914 | 6294283.485 | 0.66689 | 1.868
1073 | 301.89 | 156.4 | 24607 | 6140300 | 37083.0111 | 5597495.1044 | 0.9116 | 1.507
987 | 176.57 | 175.43 | 24297 | 2913900 | 24328.2178 | 2147816.7071 | 0.73709 | 1.0013
1000 | 228.62 | 136.82 | 23058 | 3185600 | 24567.0676 | 2808261.4985 | 0.88155 | 1.0654
1002 | 226.26 | 170.58 | 19921 | 4527300 | 30312.7549 | 3429281.9575 | 0.75747 | 1.5216
1005 | 222.83 | 110.99 | 18121 | 2149200 | 19424.3738 | 2164166.6031 | 1.007 | 1.0719
1076 | 138.25 | 136.24 | 14694 | 1401300 | 14793.1033 | 1022573.2645 | 0.72973 | 1.0067
964 | 189.26 | 183.8 | 13533 | 2896800 | 27320.828 | 2585369.9546 | 0.89249 | 2.0188
673 | 331.86 | 111.69 | 13165 | 3465200 | 29111.1066 | 4830405.9153 | 1.394 | 2.2113
880 | 189.43 | 109 | 12855 | 1744600 | 16216.7855 | 1535972.8366 | 0.88042 | 1.2615
985 | 283.9 | 127.57 | 12758 | 4105000 | 28444.8379 | 4037744.7344 | 0.98362 | 2.2296
1055 | 118.78 | 115.61 | 10764 | 860590 | 10785.2008 | 640533.0776 | 0.7443 | 1.002
987 | 211.93 | 129.44 | 10512 | 2518600 | 21545.1964 | 2283036.7343 | 0.90647 | 2.0496
983 | 240.52 | 121.76 | 10396 | 2283800 | 23000.9275 | 2766091.5416 | 1.2112 | 2.2125
927 | 228.57 | 123.54 | 10261 | 2063000 | 22177.6916 | 2534577.4839 | 1.2286 | 2.1614
1041 | 113.5 | 109.18 | 9699.4 | 746740 | 9732.5908 | 552324.5303 | 0.73965 | 1.0034
984 | 230.74 | 110.69 | 9505.8 | 2152300 | 20059.5317 | 2314268.1738 | 1.0753 | 2.1102
1039 | 112.29 | 104.57 | 9176.6 | 699310 | 9222.2673 | 517784.1959 | 0.74042 | 1.005
838 | 108.93 | 106.24 | 9060.5 | 680210 | 9089.1879 | 495042.6173 | 0.72778 | 1.0032
1081 | 119.75 | 110.58 | 8615.2 | 819790 | 10400.1984 | 622711.8763 | 0.7596 | 1.2072
965 | 163.6 | 108.47 | 8305.4 | 1276900 | 13937.4221 | 1140081.1304 | 0.89285 | 1.6781
666 | 231.85 | 109.63 | 8286.1 | 1926900 | 19963.0102 | 2314211.9585 | 1.201 | 2.4092
764 | 167.91 | 104.94 | 8286.1 | 1540600 | 13839.0773 | 1161859.7371 | 0.75416 | 1.6702
1019 | 246.35 | 109.09 | 8073.1 | 2341000 | 21107.0249 | 2599857.7946 | 1.1106 | 2.6145
813 | 125.13 | 103.96 | 7879.5 | 897400 | 10216.855 | 639217.5332 | 0.7123 | 1.2966
668 | 221.81 | 147.17 | 7763.4 | 2777800 | 25638.3414 | 2843420.2525 | 1.0236 | 3.3025
1060 | 212.83 | 103.48 | 7569.8 | 1861500 | 17297.3184 | 1840694.1369 | 0.98882 | 2.285
964 | 133.88 | 101.31 | 7434.2 | 1059500 | 10652.6469 | 713088.1863 | 0.67304 | 1.4329
968 | 139.17 | 102.17 | 7356.8 | 1123800 | 11167.5662 | 777095.0932 | 0.69149 | 1.518
764 | 149.7 | 133.01 | 7085.8 | 1858600 | 15638.5185 | 1170543.1101 | 0.6298 | 2.207
837 | 408.5 | 118.86 | 6098.4 | 3164400 | 38134.4337 | 7788958.0808 | 2.4614 | 6.2532
755 | 252.67 | 170.79 | 5324 | 2341000 | 33892.6583 | 4281828.9889 | 1.8291 | 6.366

## Residence Time
In | Out | Avg | SE | Resident | Avg | SE
0 | 0
1 | 1 | 1.3333 | 0.33333 | 0
1 | 1 |  |  | 0 | -0.33333 | 0.33333
1 | 2 |  |  | 0
5 | 4 | 4.6667 | 0.33333 | -1
5 | 5 |  |  | 1 | 0.33333 | 0.33333
5 | 5 |  |  | 0
10 | 7 | 7.6667 | 1.2019 | 0
10 | 6 |  |  | 3 | 2.3333 | 1.2019
10 | 10 |  |  | 4
15 | 14 | 14.3333 | 0.33333 | 0
15 | 15 |  |  | 1 | 0.66667 | 0.33333
15 | 14 |  |  | 0
20 | 20 | 17.3333 | 1.3333 | 1
20 | 16 |  |  | 0 | 2.6667 | 1.3333
20 | 16 |  |  | 4
30 | 27 | 25 | 1.5275 | 4
30 | 22 |  |  | 3 | 5 | 1.5275
30 | 26 |  |  | 8
50 | 40 | 40 | 0 | 4
50 | 40 |  |  | 10 | 10 | 0
50 | 40 |  |  | 10
10