Settings for unit 3050, Shallow Float
I.Ds : >

SOLOsn          3050

CPUsn          1150

AUXsn          5150

CTDsn          3705
C.als >

  Vac0           207

  Vac5            93

 CBat5           144

 CBat6           173

PBat12           189

PBat15           236

 Mcur0             0

 Mcur1            26

  Poff            10

 Pgain            25

  Toff             5

 Tgain          1000

  Soff             1

 Sgain          1000

  BLOK             2

   PB1            50

   PB2            56

   AV1             1

   AV2             1

B.ITvals >

 CBmin           550

 PBmin          1250

 VACmn           250

dVACmn           150

 AIRsc            60

 MCmax          5000

S.tatus 

  BTcb           741

  BTpb          1525

 BTvac             0

BTdvac            -1

BTstat           580

BTDkP0            -1

BTDkP1            -1

BTPsec            -1

BTPcur            -1

BTSBms 

DiveNo             0

AbrtCd             5

M.ission >

FPchks           600

dBarGo           500

 Fall0            60

Tlast0           450

 Rise0            60

MxPsec          1800

  dTdZ            27

mxSeek           120

HVmins          1000

 HVtar           450

 HVtop           400

 HVbot           500

HPchks           300

Dragco         15000

 Prate            23

GPSsec           300

IRIsec          1200

Surfmn           840

 XAchk           540

FnlDiv            -1

AbrtYr          2011

AbrtMo            10

AbrtDa             3

AbrtHr            17

AbrtMn             0

ABcysc           900

