BRS Injection Pump Calibrations from Kurt, 12/12/11

Chamber           O2        CO2

1                      124       120

2                      114       125

3                      116       117

4                      123       116

5                      114       114

6                      110       118

7                      120       118

8                      NA        116