## Sheet1
Angle | Sine | Cosine
27.5 | 401 | 109
37.3 | 464 | 97
46.5 | 525 | 95
56.1 | 587 | 103
65.9 | 648 | 123
76.1 | 709 | 156
87.6 | 771 | 206
106 | 826 | 266
18.2 | 341 | 131
8.2 | 280 | 163
2.6 | 218 | 208
-15.2 | 157 | 273
-19.4 | 138 | 299