## Sheet1
Cable Manifest | [12 empty] | Seacon | Subconn |  | Impulse
Endpoints
ITEM | A | B | C | D | Length (FT) | Order Length (FT) | Drawing # | Qty Installed | Qty Spared | Qty To Quote | Quote Line | 2020 Order | Seacon | Subconn | Sub QTY | Impulse
1 | PCAN-J? | ROV-POW |  |  | 24 |  | NONE | 1 |  |  | MINK-6-CCP // 24FT MCIL-4M |  | MINK-6-CCP | MCIL-6M on 24FT P6C16#
2 | PCAN-J? | LCAM/RCAM |  |  | 4 |  | 10021039 | 2 | 2 | 0 | MINK-16-CCP // 10FT FM022208-11F6 // MINK-16-RA-CCP | DNQ
4 | PCAN-J? | MBE |  |  | 4 |  | 100221527-2 | 1 |  |  | MHDG-14-CCP // 98" ?? CABLE // MHDG-14-CCP |  |  |  |  | MHDG-14-CCP SS QTY2
5 | PCAN-J? | LIDAR |  |  | 4 |  | WISSL-page-23 | 1 |  | 1 | MHDL-12-CCP // 4FT D-P-P4TP24#/4C18# // MHDL-12-CCP |  |  | 6 FT D-P-P4TP24#/4C18# |  | MHDL-CCP-4#16/8#22-SS QTY2
6 | PCAN-J? | ROT1 | ROT2 |  | 10//15 |  | 100221527-6 | 1 |  |  | MINK-10-CCP // 10FT ?? CABLE SPLIT 15FT ?? CABLE // LPMIL-4-FS |  | MINK-10-CCP | 12FT P4TSP18# |  | LPMIL-4-FS on 15FT PU cable QTY 2
7 | PCAN-J? | STROBE1 | STROBE2 |  | 22 |  | 100221527-9 | 1 |  |  | IL5M // 22 FT SOOW CABLE SPLIT 2FT EA // IL5F (2 EACH) |  |  | IL5M on 20FT SOOW, QTY 2 IL5F
8 | PCAN-OI | ROV-OI |  |  | 32.8084 |  | OTS | 1 |  |  | 7043-LS1-LS1-10M | DNQ
9 | PCAN-J? | VN100 | SVP | SBE | 4 // 3 |  | ?? | 1 |  |  | MINK-10-CCP // ?? // |  | MINK-10-CCP | MCIL5F, MCIL8F, MCIL4F on 4FT SOOW & 6FT P10C18#-a
10 | MBE | KFT |  |  | 7 |  | ?? | 1 |  |  |  | DNQ
11 | MBE | TCVR |  |  | 5 |  | ?? | 1 |  |  |  | DNQ
12 | MBE | RCVR |  |  | 5 |  | ?? | 1 |  |  |  | DNQ
13 | MBE | SUBBOT |  |  | 22 |  | ?? | 1 |  |  |  | DNQ
14 | MBE | DELTAT |  |  | 20 |  | ?? | 1 | 0 |  | MCIL8-M // 20FT D/P4TP24# CABLE // MCIL-8-FS | VERIFY SEX |  | MCIL8-M // 20FT D/P4TP24# CABLE // MCIL-8-FS
15 | STROBE1/2 | LAMP1/2/3/4 |  |  | 18 |  | NONE | 4 | 0 |  | IL4M // DLSA-M // 18FT SOOW 4C18# SOOW // LPIL4F | VERIFY SEX |  | IL4M // DLSA-M // 18FT SOOW 4C18# SOOW // LPIL4F
19 | LIDAR-A/B-SIG | OPTA/B-SIG |  |  | 7 |  | WISSL-page-17 | 2 | 6 |  | 1150455-103 5M | DNQ
20 | LIDAR-A/B-COM | OPTA/B-COM |  |  | 7 |  | WISSL-page-23 | 2 | 0 | 2 | DIL13F // LS 2000F // 5M D-P-P4TP24#/4C18# // LS2000F // DIL13M |  |  | DIL13F // 5M D-P-P4TP24#/4C18# // DIL13M
21 | ROV-SCI1 | VLV-WC1 |  |  | 10 |  | 100221336-11 | 1 | 0 |  | MCIL5F // 10FT P5C20# // MINK-10-CCP |  | MINK-10-CCP | MCIL5F on 11FT P5C20#
22 | VLV-WC2 | TILT |  |  | 3 |  | R2019_Housing_TiltSensor | 1 | 0 |  | MCPBOF4M |  |  | MCPBOF4M
23 | VLV-WC3 | VALVE-PACK |  |  | 3 |  | 100221336-12 | 1 | 0 |  | MCIL5M // 4FT P5C20# // MCIL5F |  |  | MCIL5M // 4FT P5C20# // MCIL5F
|  | POWER BH | [10 empty] | MINK-6-BCR Titanium | MCBH6F-SS
| Locking sleeves for Item 20 | [12 empty] | LS2000F QTY2
| New Bulkhead for Strobes on powercan | [12 empty] | BH5F-SS
[14 empty] | Subconn Line Items | QTY
[14 empty] | MCIL-6M on 24FT P6C16# | 2
[14 empty] | IL5M on 20FT SOOW | 2
[14 empty] | IL5F | 4
[14 empty] | MCIL5F on 4FT SOOW | 2
[14 empty] | MCIL8F on 4FT SOOW | 2
[14 empty] | MCIL4F on 4FT SOOW | 2
[14 empty] | MCIL5F on 11FT P5C20# | 1
[14 empty] | MCPBOF4M | 1
[14 empty] | BH5F-SS | 1
[14 empty] | MCBH6F-SS | 1
[14 empty] | IL4M // DLSA-M // 18FT SOOW 4C18# SOOW // LPIL4F | 4
[14 empty] | MCIL8-M // 20FT D/P4TP24# CABLE // MCIL-8-FS | 1
[14 empty] | DIL13F // 5M D-P-P4TP24#/4C18# // DIL13M | 2
[14 empty] | MCIL5M // 4FT P5C20# // MCIL5F | 2
[14 empty] | 6 FT D-P-P4TP24#/4C18# | 1
[14 empty] | 12FT P4TSP18# | 2
[14 empty] | 6FT P10C18#-a | 2
[14 empty] | LS2000F | 4
[14 empty] | DLSA-F | 2
[14 empty] | DLSA-M | 2