## SN#1
Battery Current Monitoring |  |  | GoPro Hero 2/3 Camera Voltage Levels | [7 empty] | Battery Voltage Monitoring
Rnom | ILed | U9-2 | Rnom | IGP | D4A | D4K | J6-1 | Vf | U12 Loss | RdsON | VBatt | U10-1
150 | 0.1 | 0.176 | 430 | 0.01 | 4.308 | 4.199 | 4.198 | 0.109 | 0.001 | 0.1 | 12 | 1.849
75 | 0.2 | 0.276 | 86 | 0.05 | 4.308 | 4.156 | 4.149 | 0.152 | 0.007 | 0.14 | 12.5 | 1.93
50 | 0.3 | 0.375 | 43 | 0.1 | 4.314 | 4.146 | 4.132 | 0.168 | 0.014 | 0.14 | 13 | 2.002
30 | 0.5 | 0.573 | 21.5 | 0.2 | 4.334 | 4.149 | 4.121 | 0.185 | 0.028 | 0.14 | 13.5 | 2.081
20 | 0.75 | 0.821 | 14.33 | 0.3 | 4.35 | 4.156 | 4.113 | 0.194 | 0.043 | 0.14333 | 14 | 2.157
15 | 1 | 1.006 | 8.6 | 0.5 | 4.374 | 4.169 | 4.096 | 0.205 | 0.073 | 0.146 | 14.5 | 2.237
10 | 1.5 | 1.561 | 5.73 | 0.75 | 4.29 | 4.079 | 3.962 | 0.211 | 0.117 | 0.156 | 15 | 2.311
7.5 | 2 | 2.059 | 4.3 | 1 | 4.254 | 4.036 | 3.875 | 0.218 | 0.161 | 0.161 | 15.5 | 2.39
6 | 2.5 | 2.55 | [8 empty] | 16 | 2.467
5 | 3 | 3.05 | [8 empty] | 16.5 | 2.544
[11 empty] | 17 | 2.623
[11 empty] | 17.5 | 2.702
[11 empty] | 18 | 2.779
[11 empty] | 18.5 | 2.855
[11 empty] | 19 | 2.935

## SN#2
Battery Current Monitoring |  |  | GoPro Hero 2/3 Camera Voltage Levels | [7 empty] | Battery Voltage Monitoring
Rnom | ILed | U9-2 | Rnom | IGP | D4A | D4K | J6-1 | Vf | U12 Loss | RdsON | VBatt | U10-1
150 | 0.1 | 0.154 | 430 | 0.01 | 4.298 | 4.196 | 4.203 | 0.102 | -0.007 |  | 12 | 1.858
75 | 0.2 | 0.252 | 86 | 0.05 | 4.298 | 4.152 | 4.152 | 0.146 | 0 |  | 12.5 | 1.937
50 | 0.3 | 0.351 | 43 | 0.1 | 4.304 | 4.14 | 4.139 | 0.164 | 0.001 | 0.01 | 13 | 2.004
30 | 0.5 | 0.55 | 21.5 | 0.2 | 4.352 | 4.171 | 4.153 | 0.181 | 0.018 | 0.09 | 13.5 | 2.091
20 | 0.75 | 0.799 | 14.33 | 0.3 | 4.38 | 4.191 | 4.158 | 0.189 | 0.033 | 0.11 | 14 | 2.158
15 | 1 | 1.049 | 8.6 | 0.5 | 4.371 | 4.17 | 4.105 | 0.201 | 0.065 | 0.13 | 14.5 | 2.245
10 | 1.5 | 1.546 | 5.73 | 0.75 | 4.286 | 4.076 | 3.969 | 0.21 | 0.107 | 0.14267 | 15 | 2.321
7.5 | 2 | 2.05 | 4.3 | 1 | 4.257 | 4.044 | 3.89 | 0.213 | 0.154 | 0.154 | 15.5 | 2.399
6 | 2.5 | 2.545 | [8 empty] | 16 | 2.466
5 | 3 | 3.05 | [8 empty] | 16.5 | 2.552
[11 empty] | 17 | 2.629
[11 empty] | 17.5 | 2.706
[11 empty] | 18 | 2.782
[11 empty] | 18.5 | 2.86
[11 empty] | 19 | 2.941

## SN#3
Battery Current Monitoring |  |  | GoPro Hero 2/3 Camera Voltage Levels | [7 empty] | Battery Voltage Monitoring
Rnom | ILed | U9-2 | Rnom | IGP | D4A | D4K | J6-1 | Vf | U12 Loss | RdsON | VBatt | U10-1
150 | 0.1 | 0.187 | 430 | 0.01 | 4.304 | 4.205 | 4.207 | 0.099 | -0.002 |  | 12 | 1.864
75 | 0.2 | 0.286 | 86 | 0.05 | 4.304 | 4.162 | 4.155 | 0.142 | 0.007 | 0.14 | 12.5 | 1.941
50 | 0.3 | 0.387 | 43 | 0.1 | 4.33 | 4.17 | 4.156 | 0.16 | 0.014 | 0.14 | 13 | 2.009
30 | 0.5 | 0.587 | 21.5 | 0.2 | 4.368 | 4.19 | 4.16 | 0.178 | 0.03 | 0.15 | 13.5 | 2.097
20 | 0.75 | 0.835 | 14.33 | 0.3 | 4.406 | 4.219 | 4.176 | 0.187 | 0.043 | 0.14333 | 14 | 2.173
15 | 1 | 1.083 | 8.6 | 0.5 | 4.414 | 4.213 | 4.14 | 0.201 | 0.073 | 0.146 | 14.5 | 2.25
10 | 1.5 | 1.58 | 5.73 | 0.75 | 4.305 | 4.096 | 3.98 | 0.209 | 0.116 | 0.15467 | 15 | 2.317
7.5 | 2 | 2.073 | 4.3 | 1 | 4.24 | 4.028 | 3.862 | 0.212 | 0.166 | 0.166 | 15.5 | 2.404
6 | 2.5 | 2.573 | [8 empty] | 16 | 2.486
5 | 3 | 3.067 | [8 empty] | 16.5 | 2.558
[11 empty] | 17 | 2.625
[11 empty] | 17.5 | 2.712
[11 empty] | 18 | 2.789
[11 empty] | 18.5 | 2.866
[11 empty] | 19 | 2.944

## SN#4
Battery Current Monitoring |  |  | GoPro Hero 2/3 Camera Voltage Levels | [7 empty] | Battery Voltage Monitoring
Rnom | ILed | U9-2 | Rnom | IGP | D4A | D4K | J6-1 | Vf | U12 Loss | RdsON | VBatt | U10-1
150 | 0.1 | 0.176 | 430 | 0.01 | 4.321 | 4.213 | 4.213 | 0.108 | 0 |  | 12 | 1.86
75 | 0.2 | 0.274 | 86 | 0.05 | 4.32 | 4.17 | 4.163 | 0.15 | 0.007 | 0.14 | 12.5 | 1.937
50 | 0.3 | 0.368 | 43 | 0.1 | 4.32 | 4.152 | 4.138 | 0.168 | 0.014 | 0.14 | 13 | 2.004
30 | 0.5 | 0.57 | 21.5 | 0.2 | 4.331 | 4.152 | 4.119 | 0.179 | 0.033 | 0.165 | 13.5 | 2.09
20 | 0.75 | 0.816 | 14.33 | 0.3 | 4.339 | 4.15 | 4.103 | 0.189 | 0.047 | 0.15667 | 14 | 2.158
15 | 1 | 1.06 | 8.6 | 0.5 | 4.35 | 4.148 | 4.074 | 0.202 | 0.074 | 0.148 | 14.5 | 2.244
10 | 1.5 | 1.556 | 5.73 | 0.75 | 4.32 | 4.107 | 3.997 | 0.213 | 0.11 | 0.14667 | 15 | 2.321
7.5 | 2 | 2.05 | 4.3 | 1 | 4.266 | 4.046 | 3.89 | 0.22 | 0.156 | 0.156 | 15.5 | 2.398
6 | 2.5 | 2.542 | [8 empty] | 16 | 2.464
5 | 3 | 3.034 | [8 empty] | 16.5 | 2.552
[11 empty] | 17 | 2.629
[11 empty] | 17.5 | 2.706
[11 empty] | 18 | 2.774
[11 empty] | 18.5 | 2.86
[11 empty] | 19 | 2.937

## SN#5
Battery Current Monitoring |  |  | GoPro Hero 2/3 Camera Voltage Levels | [7 empty] | Battery Voltage Monitoring
Rnom | ILed | U9-2 | Rnom | IGP | D4A | D4K | J6-1 | Vf | U12 Loss | RdsON | VBatt | U10-1
150 | 0.1 | 0.171 | 430 | 0.01 | 4.304 | 4.21 | 4.21 | 0.094 | 0 |  | 12 | 1.852
75 | 0.2 | 0.267 | 86 | 0.05 | 4.304 | 4.163 | 4.159 | 0.141 | 0.004 | 0.08 | 12.5 | 1.939
50 | 0.3 | 0.37 | 43 | 0.1 | 4.309 | 4.152 | 4.139 | 0.157 | 0.013 | 0.13 | 13 | 2.016
30 | 0.5 | 0.565 | 21.5 | 0.2 | 4.329 | 4.153 | 4.126 | 0.176 | 0.027 | 0.135 | 13.5 | 2.093
20 | 0.75 | 0.818 | 14.33 | 0.3 | 4.34 | 4.153 | 4.111 | 0.187 | 0.042 | 0.14 | 14 | 2.17
15 | 1 | 1.06 | 8.6 | 0.5 | 4.368 | 4.17 | 4.097 | 0.198 | 0.073 | 0.146 | 14.5 | 2.247
10 | 1.5 | 1.563 | 5.73 | 0.75 | 4.29 | 4.084 | 3.968 | 0.206 | 0.116 | 0.15467 | 15 | 2.324
7.5 | 2 | 2.06 | 4.3 | 1 | 4.248 | 4.036 | 3.873 | 0.212 | 0.163 | 0.163 | 15.5 | 2.401
6 | 2.5 | 2.552 | [8 empty] | 16 | 2.478
5 | 3 | 3.05 | [8 empty] | 16.5 | 2.555
[11 empty] | 17 | 2.632
[11 empty] | 17.5 | 2.709
[11 empty] | 18 | 2.786
[11 empty] | 18.5 | 2.863
[11 empty] | 19 | 2.94

## SN#6
Battery Current Monitoring |  |  | GoPro Hero 2/3 Camera Voltage Levels | [7 empty] | Battery Voltage Monitoring
Rnom | ILed | U9-2 | Rnom | IGP | D4A | D4K | J6-1 | Vf | U12 Loss | RdsON | VBatt | U10-1
150 | 0.1 | 0.177 | 430 | 0.01 | 4.312 | 4.206 | 4.205 | 0.106 | 0.001 | 0.1 | 12 | 1.863
75 | 0.2 | 0.277 | 86 | 0.05 | 4.312 | 4.163 | 4.156 | 0.149 | 0.007 | 0.14 | 12.5 | 1.94
50 | 0.3 | 0.375 | 43 | 0.1 | 4.318 | 4.152 | 4.138 | 0.166 | 0.014 | 0.14 | 13 | 2.017
30 | 0.5 | 0.576 | 21.5 | 0.2 | 4.337 | 4.155 | 4.126 | 0.182 | 0.029 | 0.145 | 13.5 | 2.094
20 | 0.75 | 0.826 | 14.33 | 0.3 | 4.389 | 4.196 | 4.153 | 0.193 | 0.043 | 0.14333 | 14 | 2.171
15 | 1 | 1.076 | 8.6 | 0.5 | 4.387 | 4.183 | 4.11 | 0.204 | 0.073 | 0.146 | 14.5 | 2.248
10 | 1.5 | 1.566 | 5.73 | 0.75 | 4.3 | 4.089 | 3.972 | 0.211 | 0.117 | 0.156 | 15 | 2.325
7.5 | 2 | 2.065 | 4.3 | 1 | 4.255 | 4.038 | 3.878 | 0.217 | 0.16 | 0.16 | 15.5 | 2.402
6 | 2.5 | 2.561 | [8 empty] | 16 | 2.479
5 | 3 | 3.062 | [8 empty] | 16.5 | 2.556
[11 empty] | 17 | 2.633
[11 empty] | 17.5 | 2.71
[11 empty] | 18 | 2.787
[11 empty] | 18.5 | 2.864
[11 empty] | 19 | 2.941