## Sheet1
| Coil Resist | Coil Volt | Coil Curr | Coil Power | Coil Oper Time | Coil Energy
| (ohms) | (volt) | (amps) | (watts) | (seconds) | (joules)
ST Series | 40 | 5 | 0.075 | 0.375 | 0.015 | 0.005625

## Sheet2
| L | W | H | Cont Vdc | Cont I | Cont R | Min I | Min V | Coil R | Coil V | Coil I | Coil P | Oper T | Rel T | 2 Form A | 1 Form AB | Dual C Lat
DK | 0.79 | 0.59 | 0.38 | 30 | 8 | 0.03 | 0.01 | 5 | 45 | 3 | 0.066 | 0.198 | 0.01 | 0.008 | Y | Y | Y
DSP | 0.8 | 0.433 | 0.394 | 30 | 5 | 0.03 | 0.01 | 5 | 30 | 3 | 0.1 | 0.3 | 0.01 | 0.005 | Y | Y | Y
ST | 1.22 | 0.551 | 0.433 | 250 | 8 | 0.03 | 0.1 | 5 | 40 | 3 | 0.075 | 0.225 | 0.015 | 0.01 | Y | Y | Y