## Sheet1
1415121361375 | 1812 | 301 | 7.8688 | 2.8348 | 286.3694 | 0.0000** | calculate cal_cor s.t. pH=8.0
1415121376431 | 1812 | 301 | 7.8691 | 2.8349 | 286.3694 | 0.0000** | Tue Nov 4 09:16:01 PST 2014
1415121391406 | 1812 | 301 | 7.8691 | 2.8349 | 286.3694 | 0.0000**
1415121406380 | 1812 | 301 | 7.8687 | 2.8348 | 286.3834 | 0.0000**
1415121421436 | 1812 | 301 | 7.8687 | 2.8348 | 286.3834 | 0.0000**
1415121436411 | 1812 | 301 | 7.8687 | 2.8348 | 286.3834 | 0.0000**
1415121451386 | 1812 | 301 | 7.8687 | 2.8348 | 286.3834 | 0.0000**
1415121466441 | 1812 | 301 | 7.8683 | 2.8347 | 286.397 | 0.0000**
|  | avg | 7.8688
|  | cor | 0.13124
1415121361375 | 1813 | 301 | 7.6029 | 2.7692 | 286.3694 | 0.0000**
1415121376431 | 1813 | 301 | 7.6018 | 2.7689 | 286.3694 | 0.0000**
1415121391406 | 1813 | 301 | 7.601 | 2.7687 | 286.3694 | 0.0000**
1415121406380 | 1813 | 301 | 7.5991 | 2.7682 | 286.3834 | 0.0000**
1415121421436 | 1813 | 301 | 7.5964 | 2.7675 | 286.3834 | 0.0000**
1415121436411 | 1813 | 301 | 7.5964 | 2.7675 | 286.3834 | 0.0000**
1415121451385 | 1813 | 301 | 7.6014 | 2.7688 | 286.3834 | 0.0000**
1415121466441 | 1813 | 301 | 7.6036 | 2.7694 | 286.397 | 0.0000**
|  | avg | 7.6003
|  | cor | 0.39968