## Sheet1
4-20ma | vel (m/s) | adc (v) | adc (cnts) | adc (cnts)
0 |  | 0 | 0
1
2
3 |  |  |  |  | adc (V) | 4-20ma | adc (cnts) | 4-20ma |  |  |  | slope | offset
4 | 0 | 0.0027 |  | 58 | 0 | 3.9858 | 0 | 3.9858 | 0 | 0.0027 | 4 | 6.1048 | 3.9858
5 | 0.3125 |  |  |  | 0.25 | 5.512 | 5461.3771 | 5.512 | 0.4725 | 2.62 | 20
6 | 0.625 |  |  |  | 0.5 | 7.0382 | 10922.7543 | 7.0382 | 0.94944 | 2.97 | 22.1
7 | 0.9375 |  |  |  | 0.75 | 8.5644 | 16384.1314 | 8.5644 | 1.4264
8 | 1.25 |  |  |  | 1 | 10.0906 | 21845.5086 | 10.0906 | 1.9033
9 | 1.5625 |  |  |  | 1.25 | 11.6168 | 27306.8857 | 11.6168 | 2.3802
10 | 1.875 |  |  |  | 1.5 | 13.143 | 32768.2628 | 13.143 | 2.8572
11 | 2.1875 |  |  |  | 1.75 | 14.6692 | 38229.64 | 14.6692 | 3.3341
12 | 2.5 |  |  |  | 2 | 16.1954 | 43691.0171 | 16.1954 | 3.8111
13 | 2.8125 |  |  |  | 2.25 | 17.7216 | 49152.3943 | 17.7216 | 4.288
14 | 3.125 |  |  |  | 2.5 | 19.2478 | 54613.7714 | 19.2478 | 4.7649
15 | 3.4375 |  |  |  | 2.75 | 20.774 | 60075.1485 | 20.774 | 5.2419
16 | 3.75 |  |  |  | 3 | 22.3002 | 65535 | 22.3002
17 | 4.0625
18 | 4.375
19 | 4.6875
20 | 5 | 2.62 |  | 57234
22.1 |  | 2.97 |  | 64880
|  | 3 | 65535 |  |  |  | ADC | 4-20ma | vel (m/s)
[7 empty] | 43200 | 16.9457 | 3.8849