## Sheet1
12V, 15W
| TP9 | TP10 | TP11 | TP12 | TP4 | TP5
| 1 | 2 | 3 | 4
OPEN | 0.033 | 0.027 | 0.032 | 0.034 | 0.714
240 | 0.062 | 0.06 | 0.06 | 0.043
120 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.055
48 | 0.295 | 0.295 | 0.296 | 0.119
36 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.158
24 | 0.591 | 0.591 | 0.591 | 0.234
12 | 1.161 | 1.162 | 1.161 | 0.46
8 | 1.713 | 1.714 | 1.712 | 0.68
6 | N/A
| Load 4 | Load 1 | TP5
| OPEN | 12 ohms | 0.454
| 240 | 12 ohms | 0.477
| 120 | 12 ohms | 0.5
| 48 | 12 ohms | 0.567
| 36 | 12 ohms | 0.605
| 24 | 12 ohms | 0.679
| 12 | 12 ohms | xx
| 8 | 12 ohms

## Sheet2
12V, 50W
|  | TP9 | TP12
|  | 1 | 4
OPEN | Nom A | 0.033 | 0.035 | Meas A
240 | 0.05 | 0.061 | 0.043 | 0.086 | 1.1628
120 | 0.1 | 0.12 | 0.056 | 0.112 | 1.7857
48 | 0.25 | 0.298 | 0.123 | 0.246 | 2.0325
36 | 0.33333 | 0.398 | 0.164 | 0.328 | 2.0325
24 | 0.5 | 0.595 | 0.244 | 0.488 | 2.0492
12 | 1 | 1.171 | 0.479 | 0.958 | 2.0877
8 | 1.5 | 1.727 | 0.709 | 1.418 | 2.1157
6 | 2 | 2.272 | 0.938 | 1.876 | 2.1322
12.05

## Load #4
Calc
|  | TP12 | TP4 | TP1 | Imeas | Conv
| OPEN | 0.035 | 0.716 | 12.05 |  | Factor
239.9 | 240 | 0.043 | 0.715 | 12.05 | 0.050229 | 1.1681
120.3 | 120 | 0.056 | 0.715 | 12.05 | 0.10017 | 1.7887
48.4 | 48 | 0.124 | 0.715 | 12.04 | 0.24876 | 2.0061
36.2 | 36 | 0.164 | 0.714 | 12.03 | 0.33232 | 2.0263
24.1 | 24 | 0.244 | 0.714 | 12.02 | 0.49876 | 2.0441
12.2 | 12 | 0.478 | 0.712 | 12 | 0.98361 | 2.0578
8.2 | 8 | 0.708 | 0.711 | 11.97 | 1.4598 | 2.0618
6.2 | 6 | 0.938 | 0.709 | 11.95 | 1.9274 | 2.0548
0.035
RL | VL | IL | TP12 |  | Fact-org | TP12-CALC
1000 | 12.04 | 0.013 | 0.037 |  | 0.35135 | 0.0065 | 5.6923
900 | 12.04 | 0.013 | 0.037 |  | 0.35135 | 0.0065 | 5.6923
800 | 12.04 | 0.015 | 0.038 |  | 0.39474 | 0.0075 | 5.0667
700 | 12.03 | 0.017 | 0.038 |  | 0.44737 | 0.0085 | 4.4706
600 | 12.03 | 0.02 | 0.038 |  | 0.52632 | 0.01 | 3.8
500 | 12.03 | 0.024 | 0.039 |  | 0.61538 | 0.012 | 3.25
400 | 12.03 | 0.03 | 0.04 |  | 0.75 | 0.015 | 2.6667
300 | 12.03 | 0.04 | 0.041 |  | 0.97561 | 0.02 | 2.05
200 | 12.02 | 0.06 | 0.045 |  | 1.3333 | 0.03 | 1.5
190 | 12.02 | 0.063 | 0.046 |  | 1.3696 | 0.0315 | 1.4603
180 | 12.02 | 0.066 | 0.046 |  | 1.4348 | 0.033 | 1.3939
170 | 12.01 | 0.07 | 0.047 |  | 1.4894 | 0.035 | 1.3429
160 | 12.01 | 0.075 | 0.049 |  | 1.5306 | 0.0375 | 1.3067
150 | 12.01 | 0.08 | 0.05 |  | 1.6 | 0.04 | 1.25
140 | 12.01 | 0.085 | 0.051 |  | 1.6667 | 0.0425 | 1.2
130 | 12 | 0.092 | 0.054 |  | 1.7037 | 0.046 | 1.1739
120 | 12 | 0.1 | 0.056 |  | 1.7857 | 0.05 | 1.12
110 | 12 | 0.109 | 0.059 |  | 1.8475 | 0.0545 | 1.0826
100 | 11.99 | 0.119 | 0.063 |  | 1.8889 | 0.0595 | 1.0588
90 | 11.99 | 0.133 | 0.069 |  | 1.9275 | 0.0665 | 1.0376
80 | 11.98 | 0.148 | 0.076 |  | 1.9474 | 0.074 | 1.027
70 | 11.98 | 0.17 | 0.086 |  | 1.9767 | 0.085 | 1.0118
60 | 11.97 | 0.198 | 0.1 |  | 1.98 | 0.099 | 1.0101
50 | 11.95 | 0.238 | 0.119 |  | 2 | 0.119 | 1
40 | 11.93 | 0.298 | 0.148 |  | 2.0135 | 0.149 | 0.99329
30 | 11.9 | 0.396 | 0.195 |  | 2.0308 | 0.198 | 0.98485
20 | 11.83 | 0.59 | 0.288 |  | 2.0486 | 0.295 | 0.97627
10 | 11.62 | 1.161 | 0.564 |  | 2.0585 | 0.5805 | 0.97158

## Load #1
RL | VL | IL | TP9 | Fact-org
1000 | 12.04 | 0.013 | 0.037 | 0.35135
900 | 12.04 | 0.014 | 0.037 | 0.37838
800 | 12.04 | 0.015 | 0.038 | 0.39474
700 | 12.03 | 0.017 | 0.039 | 0.4359
600 | 12.03 | 0.02 | 0.04 | 0.5
500 | 12.03 | 0.024 | 0.042 | 0.57143
400 | 12.03 | 0.03 | 0.045 | 0.66667
300 | 12.02 | 0.04 | 0.052 | 0.76923
200 | 12.01 | 0.06 | 0.072 | 0.83333
190 | 12.01 | 0.063 | 0.075 | 0.84
180 | 12.01 | 0.066 | 0.079 | 0.83544
170 | 12 | 0.07 | 0.083 | 0.84337
160 | 12 | 0.075 | 0.09 | 0.83333
150 | 12 | 0.08 | 0.096 | 0.83333
140 | 11.99 | 0.085 | 0.102 | 0.83333
130 | 11.99 | 0.092 | 0.111 | 0.82883
120 | 11.99 | 0.099 | 0.119 | 0.83193
110 | 11.98 | 0.108 | 0.129 | 0.83721
100 | 11.98 | 0.119 | 0.143 | 0.83217
90 | 11.98 | 0.133 | 0.16 | 0.83125
80 | 11.97 | 0.149 | 0.179 | 0.8324
70 | 11.95 | 0.17 | 0.204 | 0.83333
60 | 11.94 | 0.198 | 0.239 | 0.82845
50 | 11.91 | 0.238 | 0.286 | 0.83217
40 | 11.89 | 0.297 | 0.357 | 0.83193
30 | 11.84 | 0.393 | 0.473 | 0.83087
20 | 11.74 | 0.586 | 0.705 | 0.83121
10 | 11.45 | 1.144 | 1.376 | 0.8314
RL | VL | IL | TP9
800 | 12.04 | 0.015 | 0.038
775 |  | 0.015 | 0.038
750 |  | 0.016 | 0.038
725 |  | 0.016 | 0.038
700 | 12.03 | 0.017 | 0.039
675 |  | 0.017 | 0.039
650 |  | 0.018 | 0.039
625 |  | 0.019 | 0.039
600 | 12.03 | 0.02 | 0.04
575 |  | 0.02 | 0.04
550 |  | 0.021 | 0.04
525 |  | 0.022 | 0.041
500 | 12.03 | 0.024 | 0.042
475 |  | 0.025 | 0.042
450 |  | 0.026 | 0.043
425 |  | 0.028 | 0.044
400 | 12.03 | 0.03 | 0.045
375 |  | 0.032 | 0.046
350 |  | 0.034 | 0.048
325 |  | 0.036 | 0.049
300 | 12.02 | 0.04 | 0.052
275 |  | 0.043 | 0.054
250 |  | 0.048 | 0.059
225 |  | 0.053 | 0.064
200 | 12.01 | 0.06 | 0.072

## Load #1 - Combined
|  |  |  | 2nd order | Linear
RL | VL | IL | TP9 | Fit | Fit
1000 | 12.04 | 0.013 | 0.037 | 0.013594 | 0.030747
900 | 12.04 | 0.014 | 0.037 | 0.013594 | 0.030747
800 | 12.04 | 0.015 | 0.038 | 0.015688 | 0.031578
775 |  | 0.015 | 0.038 | 0.015688 | 0.031578
750 |  | 0.016 | 0.038 | 0.015688 | 0.031578
725 |  | 0.016 | 0.038 | 0.015688 | 0.031578
700 | 12.03 | 0.017 | 0.039 | 0.017736 | 0.032409
675 |  | 0.017 | 0.039 | 0.017736 | 0.032409
650 |  | 0.018 | 0.039 | 0.017736 | 0.032409
625 |  | 0.019 | 0.039 | 0.017736 | 0.032409
600 | 12.03 | 0.02 | 0.04 | 0.019736 | 0.03324
575 |  | 0.02 | 0.04 | 0.019736 | 0.03324
550 |  | 0.021 | 0.04 | 0.019736 | 0.03324
525 |  | 0.022 | 0.041 | 0.021689 | 0.034071
500 | 12.03 | 0.024 | 0.042 | 0.023595 | 0.034902
475 |  | 0.025 | 0.042 | 0.023595 | 0.034902
450 |  | 0.026 | 0.043 | 0.025455 | 0.035733
425 |  | 0.028 | 0.044 | 0.027267 | 0.036564
400 | 12.03 | 0.03 | 0.045 | 0.029031 | 0.037395
375 |  | 0.032 | 0.046 | 0.030749 | 0.038226
350 |  | 0.034 | 0.048 | 0.034044 | 0.039888
325 |  | 0.036 | 0.049 | 0.03562 | 0.040719
300 | 12.02 | 0.04 | 0.052 | 0.040068 | 0.043212
275 |  | 0.043 | 0.054 | 0.042797 | 0.044874
250 |  | 0.048 | 0.059 | 0.048797 | 0.049029
225 |  | 0.053 | 0.064 | 0.05362 | 0.053184
200 | 12.01 | 0.06 | 0.072 | 0.058889 | 0.059832
190 | 12.01 | 0.063 | 0.075 | 0.060087 | 0.062325
180 | 12.01 | 0.066 | 0.079 | 0.061027 | 0.065649
170 | 12 | 0.07 | 0.083 | 0.061213 | 0.068973
160 | 12 | 0.075 | 0.09 | 0.059726 | 0.07479
150 | 12 | 0.08 | 0.096 | 0.056615 | 0.079776
140 | 11.99 | 0.085 | 0.102 | 0.05181 | 0.084762
130 | 11.99 | 0.092 | 0.111 | 0.041424 | 0.092241
120 | 11.99 | 0.099 | 0.119 | 0.02899 | 0.098889
110 | 11.98 | 0.108 | 0.129 | 0.0092109 | 0.1072
100 | 11.98 | 0.119 | 0.143 | -0.026389 | 0.11883
90 | 11.98 | 0.133 | 0.16 | -0.082024 | 0.13296
80 | 11.97 | 0.149 | 0.179 | -0.16031 | 0.14875
70 | 11.95 | 0.17 | 0.204 | -0.2892 | 0.16952
60 | 11.94 | 0.198 | 0.239 | -0.51909 | 0.19861
50 | 11.91 | 0.238 | 0.286 | -0.91852 | 0.23767
40 | 11.89 | 0.297 | 0.357 | -1.7191 | 0.29667
30 | 11.84 | 0.393 | 0.473 | -3.5378 | 0.39306
20 | 11.74 | 0.586 | 0.705 | -9.0757 | 0.58585
10 | 11.45 | 1.144 | 1.376 | -39.3557 | 1.1435

## Load #4 - Combined
|  |  |  | Conv Fact | 2nd order | Linear
RL | VL | IL | TP12 | IL/TP12 | Fit | Fit
1000 | 12.04 | 0.013 | 0.037 | 0.35135 | 0.01272 | 0.067793
900 | 12.04 | 0.013 | 0.037 | 0.35135 | 0.01272 | 0.067793
800 | 12.04 | 0.015 | 0.038 | 0.39474 | 0.018935 | 0.069869
775 |  | 0.015 | 0.038 | 0.39474 | 0.018935 | 0.069869
750 |  | 0.016 | 0.038 | 0.42105 | 0.018935 | 0.069869
725 |  | 0.016 | 0.038 | 0.42105 | 0.018935 | 0.069869
700 | 12.03 | 0.017 | 0.038 | 0.44737 | 0.018935 | 0.069869
675 |  | 0.017 | 0.038 | 0.44737 | 0.018935 | 0.069869
650 |  | 0.018 | 0.038 | 0.47368 | 0.018935 | 0.069869
625 |  | 0.019 | 0.038 | 0.5 | 0.018935 | 0.069869
600 | 12.03 | 0.02 | 0.038 | 0.52632 | 0.018935 | 0.069869
575 |  | 0.02 | 0.038 | 0.52632 | 0.018935 | 0.069869
550 |  | 0.021 | 0.038 | 0.55263 | 0.018935 | 0.069869
525 |  | 0.022 | 0.039 | 0.5641 | 0.024986 | 0.071945
500 | 12.03 | 0.024 | 0.039 | 0.61538 | 0.024986 | 0.071945
475 |  | 0.025 | 0.039 | 0.64103 | 0.024986 | 0.071945
450 |  | 0.026 | 0.039 | 0.66667 | 0.024986 | 0.071945
425 |  | 0.028 | 0.039 | 0.71795 | 0.024986 | 0.071945
400 | 12.03 | 0.03 | 0.04 | 0.75 | 0.030872 | 0.07402
375 |  | 0.032 | 0.04 | 0.8 | 0.030872 | 0.07402
350 |  | 0.034 | 0.04 | 0.85 | 0.030872 | 0.07402
325 |  | 0.037 | 0.041 | 0.90244 | 0.036593 | 0.076096
300 | 12.03 | 0.04 | 0.041 | 0.97561 | 0.036593 | 0.076096
275 |  | 0.043 | 0.042 | 1.0238 | 0.04215 | 0.078171
250 |  | 0.048 | 0.043 | 1.1163 | 0.047542 | 0.080246
225 |  | 0.053 | 0.044 | 1.2045 | 0.052769 | 0.082322
200 | 12.02 | 0.06 | 0.045 | 1.3333 | 0.057832 | 0.084398
190 | 12.02 | 0.063 | 0.046 | 1.3696 | 0.06273 | 0.086473
180 | 12.02 | 0.066 | 0.046 | 1.4348 | 0.06273 | 0.086473
170 | 12.01 | 0.07 | 0.047 | 1.4894 | 0.067463 | 0.088549
160 | 12.01 | 0.075 | 0.049 | 1.5306 | 0.076436 | 0.0927
150 | 12.01 | 0.08 | 0.05 | 1.6 | 0.080675 | 0.094775
140 | 12.01 | 0.085 | 0.051 | 1.6667 | 0.08475 | 0.09685
130 | 12 | 0.092 | 0.054 | 1.7037 | 0.095986 | 0.10308
120 | 12 | 0.1 | 0.056 | 1.7857 | 0.10265 | 0.10723
110 | 12 | 0.109 | 0.059 | 1.8475 | 0.11142 | 0.11345
100 | 11.99 | 0.119 | 0.063 | 1.8889 | 0.1208 | 0.12176
90 | 11.99 | 0.133 | 0.069 | 1.9275 | 0.12994 | 0.13421
80 | 11.98 | 0.148 | 0.076 | 1.9474 | 0.1331 | 0.14874
70 | 11.98 | 0.17 | 0.086 | 1.9767 | 0.12363 | 0.16949
60 | 11.97 | 0.198 | 0.1 | 1.98 | 0.0827 | 0.19855
50 | 11.95 | 0.238 | 0.119 | 2 | -0.024465 | 0.23798
40 | 11.93 | 0.298 | 0.148 | 2.0135 | -0.30264 | 0.29817
30 | 11.9 | 0.396 | 0.195 | 2.0308 | -1.0475 | 0.39572
20 | 11.83 | 0.59 | 0.288 | 2.0486 | -3.5935 | 0.58874
10 | 11.62 | 1.161 | 0.564 | 2.0585 | -19.5339 | 1.1616

## Trim U&D
| 12 | 24
R1 | 10971 | 24872
R2 | 2864 | 2864
R3 | 17800 | 20000
Vref | 2.5 | 2.5
Vo' - Up | 12.2 | 12.5
VO' - Down | 11.8 | 11.5
a - Up | 2827.5773 | 6218
R - Up | 204538.9754 | -25309.5862
a - Down | 10654.08 | 10310.4
R - Down | 351018.3506 | -2389.2794

## Total Bd Curr
|  |  |  | Conv | 2nd Order | Linear
RL | VL | IL | TP12 | Fact | Fit | Fit
1000 | 12.04 | 0.012 | 0.036 | 0.33333 | 0.012648 | 0.066823
900 | 12.04 | 0.013 | 0.036 | 0.36111 | 0.012648 | 0.066823
800 | 12.04 | 0.015 | 0.037 | 0.40541 | 0.018719 | 0.068965
775 |  | 0.015 | 0.037 | 0.40541 | 0.018719 | 0.068965
750 |  | 0.016 | 0.037 | 0.43243 | 0.018719 | 0.068965
725 |  | 0.016 | 0.037 | 0.43243 | 0.018719 | 0.068965
700 | 12.03 | 0.017 | 0.037 | 0.45946 | 0.018719 | 0.068965
675 |  | 0.017 | 0.037 | 0.45946 | 0.018719 | 0.068965
650 |  | 0.018 | 0.037 | 0.48649 | 0.018719 | 0.068965
625 |  | 0.019 | 0.037 | 0.51351 | 0.018719 | 0.068965
600 | 12.03 | 0.02 | 0.037 | 0.54054 | 0.018719 | 0.068965
575 |  | 0.02 | 0.037 | 0.54054 | 0.018719 | 0.068965
550 |  | 0.021 | 0.037 | 0.56757 | 0.018719 | 0.068965
525 |  | 0.022 | 0.038 | 0.57895 | 0.024636 | 0.071107
500 | 12.03 | 0.024 | 0.038 | 0.63158 | 0.024636 | 0.071107
475 |  | 0.025 | 0.038 | 0.65789 | 0.024636 | 0.071107
450 |  | 0.026 | 0.038 | 0.68421 | 0.024636 | 0.071107
425 |  | 0.028 | 0.038 | 0.73684 | 0.024636 | 0.071107
400 | 12.03 | 0.03 | 0.039 | 0.76923 | 0.030397 | 0.07325
375 |  | 0.032 | 0.039 | 0.82051 | 0.030397 | 0.07325
350 |  | 0.034 | 0.039 | 0.87179 | 0.030397 | 0.07325
325 |  | 0.036 | 0.04 | 0.9 | 0.036004 | 0.075392
300 | 12.03 | 0.039 | 0.04 | 0.975 | 0.036004 | 0.075392
275 |  | 0.043 | 0.041 | 1.0488 | 0.041456 | 0.077534
250 |  | 0.048 | 0.042 | 1.1429 | 0.046753 | 0.079677
225 |  | 0.053 | 0.043 | 1.2326 | 0.051894 | 0.081819
200 | 12.02 | 0.059 | 0.044 | 1.3409 | 0.056881 | 0.083961
190 | 12.02 | 0.063 | 0.045 | 1.4 | 0.061714 | 0.086103
180 | 12.02 | 0.066 | 0.046 | 1.4348 | 0.066391 | 0.088246
170 | 12.01 | 0.07 | 0.046 | 1.5217 | 0.066391 | 0.088246
160 | 12.01 | 0.075 | 0.048 | 1.5625 | 0.07528 | 0.09253
150 | 12.01 | 0.08 | 0.049 | 1.6327 | 0.079493 | 0.094673
140 | 12.01 | 0.085 | 0.051 | 1.6667 | 0.087453 | 0.098957
130 | 12 | 0.092 | 0.053 | 1.7358 | 0.094793 | 0.10324
120 | 12 | 0.099 | 0.055 | 1.8 | 0.10151 | 0.10753
110 | 12 | 0.109 | 0.058 | 1.8793 | 0.11043 | 0.11395
100 | 11.99 | 0.119 | 0.062 | 1.9194 | 0.12016 | 0.12252
90 | 11.99 | 0.133 | 0.068 | 1.9559 | 0.13009 | 0.13538
80 | 11.98 | 0.149 | 0.074 | 2.0135 | 0.13445 | 0.14823
70 | 11.98 | 0.17 | 0.084 | 2.0238 | 0.12933 | 0.16965
60 | 11.97 | 0.198 | 0.097 | 2.0412 | 0.099501 | 0.1975
50 | 11.95 | 0.238 | 0.116 | 2.0517 | 0.0088142 | 0.23821
40 | 11.93 | 0.298 | 0.144 | 2.0694 | -0.22677 | 0.29819
30 | 11.9 | 0.396 | 0.189 | 2.0952 | -0.85983 | 0.39459
20 | 11.83 | 0.59 | 0.28 | 2.1071 | -3.0987 | 0.58954
10 | 11.62 | 1.161 | 0.547 | 2.1225 | -17.0717 | 1.1615

## Instr_Volt
Vout | TP4 | Vout/TP4
13.5 | 0.803 | 16.812
13.4 | 0.797 | 16.813
13.3 | 0.791 | 16.8142
13.2 | 0.785 | 16.8153
13.1 | 0.779 | 16.8164
13 | 0.773 | 16.8176
12.9 | 0.767 | 16.8188
12.8 | 0.762 | 16.7979
12.7 | 0.755 | 16.8212
12.6 | 0.749 | 16.8224
12.5 | 0.744 | 16.8011
12.4 | 0.737 | 16.825
12.3 | 0.732 | 16.8033
12.2 | 0.726 | 16.8044
12.1 | 0.719 | 16.8289
12 | 0.714 | 16.8067
11.9 | 0.709 | 16.7842
11.8 | 0.702 | 16.8091
11.7 | 0.696 | 16.8103
11.6 | 0.69 | 16.8116
11.5 | 0.684 | 16.8129
11.4 | 0.678 | 16.8142
11.3 | 0.672 | 16.8155
11.2 | 0.666 | 16.8168
11.1 | 0.66 | 16.8182
11 | 0.654 | 16.8196
10.9 | 0.648 | 16.821
10.8 | 0.642 | 16.8224
10.7 | 0.637 | 16.7975
10.6 | 0.631 | 16.7987