Sensor Node assignment for swFOCE deployment.

SN#002-005 on experimental unit

SN#006-009 on control unit

| SN# 002 - 12V 50W |  |
| --- | --- |
| SBE18S pH #1 | 1 |
| SBE18S pH #2 | 2 |
| SBE18S pH #3 | 3 - Ser |
| [open] | 4 |

| SN# 003 - 12V 50W |  |
| --- | --- |
| SBE52-43 CTD #1 | 1 |
| SBE52-43 CTD #2 | 2 |
| [open] | 3 - Ser |
| [open] | 4 |

| SN# 004 - 12V 50W |  |
| --- | --- |
| Satlantic PAR #1 | 1 |
| Satlantic PAR #2 | 2 |
| [open] | 3 - Ser |
| [open] | 4 |

| SN# 005 - 24V 75W |  |
| --- | --- |
| MBARI Valve Box | 1 |
| [open] | 2 |
| Omega FMG-554 Flowmeter | 3 - Curr |
| [open] | 4 |

| SN# 006 - 12V 50W |  |
| --- | --- |
| SBE18S pH #1 | 1 |
| SBE18S pH #2 | 2 |
| SBE18S pH #3 | 3 - Ser |
| [open] | 4 |

| SN# 007 - 12V 50W |  |
| --- | --- |
| SBE52-43 CTD #1 | 1 |
| SBE52-43 CTD #2 | 2 |
| [open] | 3 - Ser |
| [open] | 4 |

| SN# 008 - 12V 50W |  |
| --- | --- |
| Satlantic PAR #1 | 1 |
| Satlantic PAR #2 | 2 |
| [open] | 3 - Ser |
| [open] | 4 |

| SN# 009 - 24V 75W |  |
| --- | --- |
| MBARI Valve Box | 1 |
| [open] | 2 |
| Omega FMG-554 Flowmeter | 3 - Curr |
| [open] | 4 |