| SN# 002 - 12V 50W |  |  |  |  | 2.95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBE18S pH #1 | 1 | 12 | 0.082 | 0.984 |  |
| SBE18S pH #2 | 2 | 12 | 0.082 | 0.984 |  |
| SBE18S pH #3 | 3 - Ser | 12 | 0.082 | 0.984 |  |
| [open] | 4 | 12 | 0 | 0 |  |
| SN# 003 - 12V 50W |  |  |  |  | 6.00 |
| SBE52-43 CTD #1 | 1 | 12 | 0.25 | 3 |  |
| SBE52-43 CTD #2 | 2 | 12 | 0.25 | 3 |  |
| [open] | 3 - Ser | 12 | 0 | 0 |  |
| [open] | 4 | 12 | 0 | 0 |  |
| SN# 004 - 12V 50W |  |  |  |  | 0.36 |
| Satlantic PAR #1 | 1 | 12 | 0.015 | 0.18 |  |
| Satlantic PAR #2 | 2 | 12 | 0.015 | 0.18 |  |
| [open] | 3 - Ser | 12 | 0 | 0 |  |
| [open] | 4 | 12 | 0 | 0 |  |
| SN# 005 - 24V 75W |  |  |  |  | 48.48 |
| MBARI Valve Box | 1 | 24 | 2 | 48 |  |
| [open] | 2 | 24 | 0 | 0 |  |
| Omega FMG-554 Flowmeter | 3 - Curr | 24 | 0.02 | 0.48 |  |
| [open] | 4 | 24 | 0 | 0 |  |

| SN# 006 - 12V 50W |  |  |  |  | 2.95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBE18S pH #1 | 1 | 12 | 0.082 | 0.984 |  |
| SBE18S pH #2 | 2 | 12 | 0.082 | 0.984 |  |
| SBE18S pH #3 | 3 - Ser | 12 | 0.082 | 0.984 |  |
| [open] | 4 | 12 | 0 | 0 |  |
| SN# 007 - 12V 50W |  |  |  |  | 6.00 |
| SBE52-43 CTD #1 | 1 | 12 | 0.25 | 3 |  |
| SBE52-43 CTD #2 | 2 | 12 | 0.25 | 3 |  |
| [open] | 3 - Ser | 12 | 0 | 0 |  |
| [open] | 4 | 12 | 0 | 0 |  |
| SN# 008 - 12V 50W |  |  |  |  | 0.36 |
| Satlantic PAR #1 | 1 | 12 | 0.015 | 0.18 |  |
| Satlantic PAR #2 | 2 | 12 | 0.015 | 0.18 |  |
| [open] | 3 - Ser | 12 | 0 | 0 |  |
| [open] | 4 | 12 | 0 | 0 |  |
| SN# 009 - 24V 75W |  |  |  |  | 48.48 |
| MBARI Valve Box | 1 | 24 | 2 | 48 |  |
| [open] | 2 | 24 | 0 | 0 |  |
| Omega FMG-554 Flowmeter | 3 - Curr | 24 | 0.02 | 0.48 |  |
| [open] | 4 | 24 | 0 | 0 |  |