## Sheet1
Standard | CO2 response | H2O(kPa) | xCO2 | Linear | resid | 2ndOrder | resid
241.74 | 242 | 0.0073 | 242.0173 | 242.1141 | 0.37413 | 241.6254 | -0.11458
369.09 | 369.38 | 0.0044 | 369.3959 | 369.5437 | 0.45369 | 369.2101 | 0.12008
450.76 | 450.64 | 0.0066 | 450.6692 | 450.8494 | 0.089429 | 450.7634 | 0.0033659
574.74 | 573.94 | 0.0052 | 573.9693 | 574.1988 | -0.54115 | 574.7094 | -0.030627
WavGlid | 422.56 | 0.0046 | 422.5791 | 422.7481 |  | 422.5634