## Sheet1
| Function | Control Can | Core Can | CSI | PSI | BellyPack | Total | Spares
750-316 | RS232 Modbus | J14 | J10 | J1 | J55 | J5 | 5 | 1 | 1 | 2
750-557 | 4CH AO +/-10vdc | J33,J34,J35 | J17 |  |  |  | 4 |  | 3 | 4
750-1501 | 16Ch DO .5A - ribbon cable |  | J11 |  |  |  | 1 |  | 1 | 2
750-1505 | 16Ch DO .5A - cage clamp | J15,J17 |  | J2 |  |  | 4 | 2 | 3 | 1
750-517 | 2Ch DC NO/NC | J23-J29,J45,J46,J49 -(10) | J12, J13,J14,J16 |  |  |  | 14 | 1 | 3 | 2
750-613 | Supply Module | J43 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2
750-457 | 4Ch AI +/-10vdc | J38 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2
750-468 | 4Ch AI 0-10vdc | J30-J32,J36,J37,J47 -(6) | J18 | J5 | J5,J6,J7 | J2 | 12 | 1 | 3 | 2
750-1402 | 16Ch DI | J48 | J15 | J3,J4 | J2,J3,J4 | J1 | 8 | 2 | 1
750-602 | Supply Module | J56 |  | J8 |  | J3 | 3 | 1 | 2
750-638 | 2CH 55Hz U/D Conv | J39 |  | J6 |  |  | 2 | 1 | 2
750-600 | End Module | end | end | end | end | end | 5 | 3 | 3 | 0
1407 | 16-Ch DI 24 V DC Cageclamp | [7 empty] | 3 | 1
550 | 2-Ch AO 0-10 V/±10V | [7 empty] | 2 | 0