## 150203
Lateral Position | Optical Power
[in] | [mW]
16 | 278
17 | 116
18 | 74
19 | 59
20 | 45
21 | 36
22 | 35
23 | 46
24 | 53
25 | 58
26 | 73
27 | 80
27.5 | 104
21.75

## 150204
Voltage input | Optical power |  | Average | Std Dev
[V] | [mW] |  | [mW] | [mW]
5 | 1482 | 1483 | 1482.5 | 0.70711
4.75 | 1478 | 1482 | 1480 | 2.8284
4.5 | 1404 | 1482 | 1443 | 55.1543
4.25 | 1403 | 1478 | 1440.5 | 53.033
4 | 1331 | 1332 | 1331.5 | 0.70711
3.75 | 860 | 855 | 857.5 | 3.5355
3.5 | 764 | 664 | 714 | 70.7107
3.25 | 362 | 358 | 360 | 2.8284
3 | 213 | 228 | 220.5 | 10.6066
2.75 | 620 | 563 | 591.5 | 40.3051
2.5 | 534 | 521 | 527.5 | 9.1924
2.25 | 403 | 387 | 395 | 11.3137
2 | 273 | 270 | 271.5 | 2.1213
1.75 | 177 | 165 | 171 | 8.4853
1.5 | 82 | 70 | 76 | 8.4853
1.25 | 13 | 8 | 10.5 | 3.5355
1 | 1 | 1 | 1 | 0

## 150210
1 | 33.9
2 | 36.3
3 | 33.6
4 | 34.5
5 | 31.8
6 | 29.7
7 | 33.7
8 | 36.7
9 | 32.1
10 | 30.5
11 | 29.6
12 | 30.9
13 | 33.6

## 150211
position | 4 V | 5 V | line optic only
0 | 31.7 | 34.8 | 4.7
1 | 26.3 | 28.2 | 10.4
2 | 30.1 | 31.7 | 13.9
3 | 29.7 | 29.7 | 18.9
4 | 29.4 | 30.5 | 21.4
5 | 29.2 | 31.4 | 22.9
6 | 27.6 | 30.5 | 24.6
7 | 31.3 | 36 | 30.3
8 | 35.5 | 39 | 37.6
9 | 33.2 | 36.2 | 39.6
10 | 31.1 | 34.7 | 43.2
11 | 31.3 | 34.5 | 52.6
12 | 33.9 | 36.8 | 67
13 | 37.5 | 39.7 | 143.4

## 150223
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 61.6 | 68.3 | 64.95 | 3.35 | 3.35
2 | 239.5 | 262.7 | 251.1 | 11.6 | 11.6
2.5 | 463 | 476 | 469.5 | 6.5 | 6.5
2.6 | 511 | 511 | 511 | 0 | 0
2.7 | 562 | 562 | 562 | 0 | 0
2.8 | 561 | 566 | 563.5 | 2.5 | 2.5
2.9 | 360 | 371 | 365.5 | 5.5 | 5.5
3 | 177 | 184 | 180.5 | 3.5 | 3.5
3.1 | 234 | 234 | 234 | 0 | 0
3.2 | 395 | 395 | 395 | 0 | 0
3.3 | 546 | 569 | 557.5 | 11.5 | 11.5
3.4 | 664 | 668 | 666 | 2 | 2
3.5 | 662 | 666 | 664 | 2 | 2
3.6 | 769 | 782 | 775.5 | 6.5 | 6.5
3.7 | 769 | 786 | 777.5 | 8.5 | 8.5
3.8 | 806 | 885 | 845.5 | 39.5 | 39.5
3.9 | 799 | 821 | 810 | 11 | 11
4 | 1306 | 1311 | 1308.5 | 2.5 | 2.5
4.25 | 1441 | 1454 | 1447.5 | 6.5 | 6.5
4.5 | 1459 | 1464 | 1461.5 | 2.5 | 2.5
5 | 1464 | 1464 | 1464 | 0 | 0

## 150226-27
text | indicates spread of laser sheet on wall
Voltage Input [V] | 1.5 | 2.5 | 5
Optical Power Output [mW]
45 deg new optic only
0 | 0.1 | 0.7 | 1.8
1 | 0.1 | 0.8 | 2.3
2 | 0.2 | 1.2 | 3.4
3 | 0.2 | 1.2 | 3.5
4 | 0.2 | 1.2 | 3.3
5 | 2.1 | 16.2 | 41.8
6 | 2.5 | 18.8 | 52.4
7 | 3 | 21.5 | 62.3
8 | 2.9 | 22.5 | 64.8
9 | 3.2 | 21.5 | 63.1
10 | 2.9 | 20.8 | 61
11 | 2.7 | 176 | 47
12 | 2.2 | 13.4 | 36.1
13 | 0.7 | 2.2 | 3.2
14 | 0.1 | 0.9 | 2.6
15 | 0.1 | 1.1 | 3.1
16 | 0.1 | 0.9 | 2.5
75 deg line optic
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 7.1 | 42.6 | 30.2 | 44.6
3 | 3.1 | 18.9 | 45.1 | 54.2
4 | 2.2 | 13.1 | 44 | 50.5
5 | 1.9 | 12.4 | 45.1 | 49.6
6 | 1.7 | 10.7 | 39.5 | 41.3
7 | 1.4 | 9.8 | 37.1 | 39.2
8 | 1.3 | 9.2 | 36.4 | 37.2
9 | 1.3 | 9.4 | 38.1 | 37.2
10 | 1.3 | 10.1 | 37.3 | 38.9
11 | 1.3 | 9.7 | 35.2 | 34.1
12 | 1.2 | 9.5 | 32.8 | 32.1
13 | 1.4 | 10.4 | 34.9 | 32.4
14 | 1.8 | 13.8 | 37.8 | 34.6
15 | 3.1 | 20.8 | 42.3 | 35.2
16 | 7 | 46 | 44.2 | 0
45 deg new optics x2
0 |  |  | 5.8
1 |  |  | 8.3
2 |  |  | 10.2
3 |  |  | 14
4 |  |  | 27.5
5 |  |  | 21.1
6 |  |  | 27.3
7 |  |  | 33.3
8 |  |  | 37.1
9 |  |  | 38
10 |  |  | 34.5
11 |  |  | 32.2
12 |  |  | 22.3
13 |  |  | 18.2
14 |  |  | 13.8
15 |  |  | 12.1
16 |  |  | 8.4
45 deg and 20 deg new optic
0 | 0.2 | 1.2 | 3.1
1 | 0.2 | 1.5 | 3.7
2 | 0.4 | 2.7 | 6.7
3 | 0.6 | 4.4 | 11.8
4 | 0.8 | 7 | 18.5
5 | 1.2 | 11.2 | 30.3
6 | 1.6 | 13.7 | 36.4
7 | 1.9 | 16 | 49.4
8 | 2.1 | 17.1 | 49
9 | 2.1 | 17.2 | 43.4
10 | 2 | 16 | 41.7
11 | 1.7 | 12.8 | 32.9
12 | 1.3 | 9.2 | 25.3
13 | 0.9 | 7 | 18.2
14 | 0.7 | 3.7 | 9.7
15 | 0.4 | 2.4 | 6.3
16 | 0.2 | 1.8 | 4.4
20 deg new optic
0 | 0.2 | 0.9 | 2.9
1 | 0.2 | 1.3 | 3.7
2 | 0.2 | 1.3 | 3.4
3 | 0.2 | 1.9 | 3.8
4 | 0.3 | 1.8 | 4.9
5 | 0.3 | 2.2 | 5.8
6 | 1.5 | 12.9 | 80
7 | 3.6 | 30.1 | 79.5
8 | 3.9 | 31.1 | 83.4
9 | 4 | 32.7 | 91.6
10 | 3.9 | 31.1 | 77.9
11 | 3.2 | 29.4 | 64
12 | 0.3 | 2.1 | 5.6
13 | 0.3 | 1.6 | 5.4
14 | 0.3 | 1.4 | 4.9
15 | 0.2 | 1.3 | 4
16 | 0.2 | 1.4 | 3.4
f=-4 cylindrical lens
0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0.1 | 0.5 | 0.2
7 | 1.4 | 3.6 | 2.4
8 | 7.1 | 18.2 | 27.1
9 | 16.7 | 77.4 | 268.5
10 | 17.2 | 49 | 171.3
11 | 5.9 | 14.6 | 21.2
12 | 1 | 3.5 | 1.2
13 | 0.1 | 0.1 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
f=-9.7 cylindrical lens (test tank)
0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0.1 | 0.1 | 0
7 | 0.2 | 1 | 0.2
8 | 13.9 | 77.5 | 110.8
9 | 14.4 | 111.8 | 294.2
10 | 0.1 | 0.3 | 0.3
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0