## Sheet1
[5 empty] | Pure | Delta
Voltage input | Optical power |  | Average | Std Dev | Linear | Perf & real |  | Voltage input | Optical power |  | Average | Std Dev
[V] | [mW] |  | [mW] | [mW] | Output |  | Adjusted | [V] | [mW] |  | [mW] | [mW] | Delta
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1.25 | 13 | 8 | 10.5 | 3.5355 | 0 | -10.5 | 10.5 | 1.25 | 13 | 8 | 10.5 | 3.5355 | 9.5
1.5 | 82 | 70 | 76 | 8.4853 | 100 | 24 | 76 | 1.5 | 82 | 70 | 76 | 8.4853 | 65.5
1.75 | 177 | 165 | 171 | 8.4853 | 200 | 29 | 171 | 1.75 | 177 | 165 | 171 | 8.4853 | 95
2 | 273 | 270 | 271.5 | 2.1213 | 300 | 28.5 | 271.5 | 2 | 273 | 270 | 271.5 | 2.1213 | 100.5
2.25 | 403 | 387 | 395 | 11.3137 | 400 | 5 | 395 | 2.25 | 403 | 387 | 395 | 11.3137 | 123.5
2.5 | 534 | 521 | 527.5 | 9.1924 | 500 | -27.5 | 527.5 | 2.5 | 534 | 521 | 527.5 | 9.1924 | 132.5
2.75 | 620 | 563 | 591.5 | 40.3051 | 600 | 8.5 | 591.5 | 2.75 | 620 | 563 | 591.5 | 40.3051 | 64
3 | 213 | 228 | 220.5 | 10.6066 | 700 | 479.5 | 700 | 4 | 1331 | 1332 | 1331.5 | 0.70711 | 740
3.25 | 362 | 358 | 360 | 2.8284 | 800 | 440 | 800 | 4.25 | 1403 | 1478 | 1440.5 | 53.033 | 109
3.5 | 764 | 664 | 714 | 70.7107 | 900 | 186 | 900 | 4.5 | 1404 | 1482 | 1443 | 55.1543 | 2.5
3.75 | 860 | 855 | 857.5 | 3.5355 | 1000 | 142.5 | 1000 | 4.75 | 1478 | 1482 | 1480 | 2.8284 | 37
4 | 1331 | 1332 | 1331.5 | 0.70711 | 1100 | -231.5 | 1331.5 | 5 | 1482 | 1483 | 1482.5 | 0.70711 | 2.5
4.25 | 1403 | 1478 | 1440.5 | 53.033 | 1200 | -240.5 | 1440.5
4.5 | 1404 | 1482 | 1443 | 55.1543 | 1300 | -143 | 1443
4.75 | 1478 | 1482 | 1480 | 2.8284 | 1400 | -80 | 1480
5 | 1482 | 1483 | 1482.5 | 0.70711 | 1500 | 17.5 | 1482.5
93.75