## Sheet1
optics | lens settings |  | distance away | distance away | field of view | video
| fstop | focal plane | [in] | [cm] | [cm]
50 mm | 8 | 1.75 | 24 | 60.96 | 14 | 1
100 mm | 11 | 0.6 | 24 | 60.96 | 6 | 2
| 11 | 0.314 | 23 | 58.42 | 1.5 | 3
50 mm + 12 mm | 11 | 0.45 | 9 | 22.86 | 4 | 4
| 11 | inf | 14 | 35.56 | 6.5 | 5
50 mm + 20 mm | 11 | 0.45 | 10 | 25.4 | 3 | 6
| 11 | inf | 11 | 27.94 | 5 | 7
50 mm + 36 mm | 11 | inf | 8 | 20.32 | 2 | 8
| 11 | 0.45 | 7 | 17.78 | 1.5 | 9
Note on D1: Kakani Katija Young: from ruler to center camera body
Note on F1: Kakani Katija Young: height