## Sheet1
Honeywell pH
|  |  |  | Test Condition |  |  |  | Typical Test Data
Model | Factory Serial No. | Factory Extension Serial No. | MBARI Serial No. | Press (PSI) | Solution | Duration (min) | Date | pH | TC (oC) | Vtherm (V) | Vrsi (V) | STD
51204976-501 | 1852Y200000087009 | U6641 | 1 | 40 | seawater | 5 | 2021-07-21 | 8.0174 | 18.3096 | 1.2098 | 0.07102 | 5e-06
51204976-501 | 1849Y200000086812 | U6651 | 2 | 40 | seawater | 5 | 2021-07-21 | 8.1445 | 18.2518 | 1.2118 | 0.078341 | 8e-06
51204976-501 | 1852Y200000087008 | U6711 | 3 | 40 | seawater | 5 | 2021-07-20 | 7.9696 | 19.0988 | 1.182 | 0.068636 | 3.5e-05
51204976-501 | 1902Y200000086718 | U7279 | 4 | 40 | seawater | 5 | 2021-07-21 | 8.2875 | 18.7454 | 1.1944 | 0.08688 | 2e-06
51204976-501 | 1902Y200000086751 | U7282 | 5 | 40 | seawater | 5 | 2021-07-21 | 8.0565 | 18.6423 | 1.198 | 0.07345 | 5e-06
51204976-501 | 1902Y200000086720 | U7292 | 6 | 40 | seawater | 5 | 2021-07-21 | 8.3536 | 18.4626 | 1.2043 | 0.090553 | 6e-06
51204976-501 | 1902Y200000086750 | U7294 | 7 | 40 | seawater | 5 | 2021-07-21 | 8.0977 | 19.4608 | 1.1693 | 0.076251 | 6e-06
51204976-501 | 1902Y200000086719 | U7295 | 8 | 40 | seawater | 5 | 2021-07-21 | 7.8988 | 19.5589 | 1.1659 | 0.064744 | 4e-06
51204976-501 | 1949Y200000090494 | V2494 | 9 | 40 | seawater | 5 | 2021-07-20 | 8.3781 | 18.5108 | 1.2026 | 0.091995 | 7e-06
51204976-501 | 19W49D2 | V2508 | 10 | 40 | seawater | 5 | 2021-07-20 | 8.2462 | 19.482 | 1.1686 | 0.084883 | 5e-06
51204976-501 | 2011Y200000091004 | V3501 | 11 | 40 | seawater | 5 | 2021-07-21 | 7.9647 | 19.5803 | 1.1652 | 0.068586 | 6e-06
51204976-501 | 2011Y200000091005 | V3506 | 12 | 40 | seawater | 2 | 2021-07-20 | 8.2494 | -2.4578 | 2.048 | 0.073318 | 4e-06
51204976-501 | 2011Y200000091005 | V3506 | 12 | 40 | seawater | 5 | 2021-07-21 | 8.2965 | 19.0066 | 1.1852 | 0.087546 | 4e-06
51204976-501 | 1849Y200000086811 | U6713 | 13 | 40 | seawater | 5 | 2021-07-21 | 7.7252 | 45.7338 | 0.50636 | 0.065963 | 0.000249
51204976-501 | 1849Y200000086811 | U6713 | 13 | 40 | seawater | 5 | 2021-07-21 | similar
51204976-501 | 1902Y200000086718 | U7286 | 14 | 0 | seawater | 5 | 2021-07-20 | -19.0195 | 19.0009 | 1.1854 | -1.4959 | 0.034617
51204976-501 | 1902Y200000086718 | U7286 | 14 | 0 | seawater | 5 | 2021-07-21 | similar