[bookmark: _GoBack]Deployment details:  Mission ID: 19202901
Shore Station: through UCSD and npzd.  Text based only on npzd
Dates :  Monday 2/11/19 – Thursday 2/14/19
Dives:  60
Deployed and recovered from Paragon

Deployed: 11 Feb 2019 20:06 1 +36 48.15 -121 50.71 
Recoverd: 14 Feb 2019 17:40 1 +36 47.63 -121 49.79

Spray flew C1-M1-C1 gradually getting deeper.  On dive 18 to 500m the pH sensor started to experience problems

E   18  508 13.96 1.05 99.000 260  17 -2713  -499 +36.729 -122.106  3  3  3 0 1 01  200 13  34  1067   5  62  -2  54 530 190 0020

G   18 1 12 Feb 2019 18:07 1 +36 45.36 -122  0.79   40 14  32  40  47  0.9  0  1   36.7560 -122.0132
G   18 2 12 Feb 2019 20:47 1 +36 45.06 -122  2.52   60 14  35  41  48  0.8  0  0   36.7510 -122.0420

After dive 20 we limited depth to 200m to minimize water intrustion in the sensor.  We also shut off the pH sensor for safety.
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