## Sheet1
Test tank data for Spray 034 on 6/30/2020
Temperature: 17.005
Salinity: 33.7683
Spray was at the bottom of the tank overnight before taking calibration samples for it to thermally equilibrate and to hydrate.
#0000001 | 2020-06-30 08:41 | 14.57 | -0.93819 | 3e-05 | -0.97335 | 9.4e-05 | 0.000752 | 0.000795
#0000002 | 2020-06-30 08:41 | 14.57 | -0.93825 | 5.4e-05 | -0.97334 | 4.3e-05 | 0.000584 | 0.000834
#0000003 | 2020-06-30 08:41 | 14.57 | -0.93824 | 2.9e-05 | -0.97331 | 5.2e-05 | 0.000616 | 0.000852
From Matlab: (used average Vrs)
k2 | -0.0010296
k0 | -1.4077