## Sheet1
| MMS | Agilent | del
mix | 8.0544 | 8.0611 | 0.0067
0ml_a | 8.349 | 8.36 | 0.011
0ml_b | 8.3518 | 8.3613 | 0.0095
0ml_c | 8.3443 | 8.3509 | 0.0066
4ml_a | 7.96 | 7.9856
junk1 | 7.8587 | 7.8648 | 0.0061
junk2 | 7.8567 | 7.8655 | 0.0088
junk3 | 7.8563 | 7.8635 | 0.0072
8ml_a | 7.395 | 7.4014 | 0.0064
8ml_b | 7.4269 | 7.4297 | 0.0028