## Sheet1
Does left over dye affect absorbance measurements in the next sample?
| Io | 55000 | 54500
| I | 20000 | 19500
| A | 0.43933 | 0.44636
Epsilon
| b |  | 0.002905
| Abs | 30000 | 29800
| 0.05 | 26737.5281 | 26559.2805 | 0.05
| 0.1 | 23829.847 | 23670.9837 | 0.1
| 0.15 | 21238.3735 | 21096.7864 | 0.15
| 0.2 | 18928.7203 | 18802.5307 | 0.2
| 0.25 | 16870.2398 | 16757.7731 | 0.25
| 0.3 | 15035.617 | 14935.381 | 0.3
| 0.35 | 13400.5078 | 13311.1723 | 0.35
| 0.4 | 11943.2151 | 11863.5948 | 0.4
| 0.45 | 10644.4017 | 10573.44 | 0.45
| 0.5 | 9486.833 | 9423.5883 | 0.5
| 0.55 | 8455.1488 | 8398.782 | 0.55
| 0.6 | 7535.6593 | 7485.4223 | 0.6
| 0.65 | 6716.1634 | 6671.3896 | 0.65
| 0.7 | 5985.7869 | 5945.8823 | 0.7
| 0.75 | 5334.8382 | 5299.2732 | 0.75
| 0.8 | 4754.6796 | 4722.9822 | 0.8
| 0.85 | 4237.6126 | 4209.3623 | 0.85
| 0.9 | 3776.7762 | 3751.5981 | 0.9
| 0.95 | 3366.0554 | 3343.6153 | 0.95
| 1 | 3000