## PTC
GliderFETID | Ptchamber | Ch | PT runs | VrsDrift | k2 f(P) C6 | k2 f(P) C5 | k2 f(P) C4 | k2 f(P) C3 | k2 f(P) C2 | k2 f(P) C1 | k2 f(P) C0 | k0(HCl) | R^2 | f(P) k8 | f(P) k7 | f(P) k6 | f(P) k5 | f(P) k4 | f(P) k3 | f(P) k2 | f(P) k1 | f(P) k0 | R^22 | pH Design | Die | DF# | k0CalDates | k0Soln | k0_pOFF | Stdk0_pOFF | k0_pON | Stdk0_pON | IDS
GliderFET001 | 06/30-07/04/2023 | B |  | -0.097 | [5 empty] | 5.5003e-09 | -0.00093648 | -1.2633 | 0.9999 |  |  | 3.1556e-22 | -1.4329e-18 | 1.4102e-15 | 2.2614e-12 | -5.1244e-09 | 4.0301e-06 | -1.2632 | 0.9713 | DF |  | 403 | [6 empty] | 180
GliderFET002 | 10/26-10/30/2023 | A |  | -0.205 | [6 empty] | -0.0010013 | -1.3529 | 0.9998 |  |  | -2.137e-21 | 1.6468e-17 | -5.0947e-14 | 8.0492e-11 | -6.7516e-08 | 2.6892e-05 | -1.3532 | 0.99 | DF |  | 409 | [6 empty] | 180
GliderFET003 | 10/26-10/30/2023 | B |  | -0.198 | [5 empty] | -6.6958e-09 | -0.0010106 | -1.397 | 0.9998 |  |  |  | 1.0116e-18 | -6.4368e-15 | 1.5372e-11 | -1.6421e-08 | 6.8827e-06 | -1.3968 | 0.8673 | DF |  | 410 | [6 empty] | 180
GliderFET004 | 06/30-07/04/2023 | A |  | -0.05 |  |  |  | 4.9911e-15 | -8.2605e-12 | -9.5427e-09 | -0.00096304 | -1.2911 | 0.9998 |  |  | 2.7093e-23 | 6.1068e-21 | -3.3676e-16 | 1.0704e-13 | 1.12e-09 | 7.6887e-07 | -1.2911 | 0.9897 | DF |  | 402 | [6 empty] | 180
GliderFET005 | 10/04-10/08/2024 |  |  | 0.355 | [5 empty] | 4.9104e-09 | 0.00031186 | -1.0044 | 0.9777 |  |  |  |  | -7.8333e-16 | 3.8913e-12 | -6.7614e-09 | 5.9685e-06 | -1.0043 | 0.9174 | DF |  | 417 | [6 empty] | 40
GliderFET006 | 10/04-10/08/2024 |  |  | 0.199 |  |  |  | 1.4829e-14 | -4.8458e-11 | 4.2404e-08 | 0.00037196 | -1.0083 | 0.9901 | [6 empty] | -2.3707e-10 | 2.0948e-06 | -1.0083 | 0.9288 | DF |  | 418 | [6 empty] | 40
GliderFET007 | 11/19-11/23/2024 |  |  | 0.106 |  |  |  | 1.0516e-14 | -3.7305e-11 | 3.3226e-08 | 0.00025536 | -1.0017 | 0.9889 | [6 empty] | 1.7697e-10 | 1.1173e-06 | -1.0013 | 0.9599 | DF |  | 413 | [6 empty] | 40
GliderFET008 | 03/29-04/02/2025 | A |  | -0.021 | [6 empty] | 0.00037341 | -0.95292 | 0.9978 |  |  | -4.904e-22 | 4.0426e-18 | -1.3343e-14 | 2.2368e-11 | -1.9614e-08 | 9.2632e-06 | -0.95326 | 0.9788 | DF |  | 422 | [6 empty] | 40
GliderFET009 | 04/10-04/14/2025 | A |  | -0.076 | [6 empty] | 0.00087773 | -0.93327 | 0.9969 |  |  | -1.2196e-21 | 8.6072e-18 | -2.4061e-14 | 3.4043e-11 | -2.5862e-08 | 1.1192e-05 | -0.93362 | 0.8886 | DF |  | 423 | [6 empty] | 40
GliderFET010 | 04/10-04/14/2025 | B |  | -0.362 | [6 empty] | 0.00074068 | -1.0064 | 0.9969 |  |  | -6.2744e-22 | 5.3064e-18 | -1.7498e-14 | 2.8622e-11 | -2.3907e-08 | 1.0696e-05 | -1.0064 | 0.9394 | DF |  | 424 | [6 empty] | 40
GliderFET011 | 02/26-03/02/2025 | A |  | 0.098 | [6 empty] | 0.00032603 | -0.92132 | 0.9974 |  |  | -9.3228e-22 | 6.8616e-18 | -2.0152e-14 | 3.0123e-11 | -2.4102e-08 | 1.0678e-05 | -0.92146 | 0.9695 | DF |  | 420 | [6 empty] | 40
GliderFET012 | 04/17-04/21/2025 |  |  | -0.019 | [6 empty] | 0.00040856 | -0.92117 | 0.9981 |  |  | -6.3341e-22 | 4.8703e-18 | -1.4824e-14 | 2.2607e-11 | -1.7686e-08 | 7.3247e-06 | -0.92131 | 0.9691 | DF |  | 425 | [6 empty] | 40
GliderFET013
GliderFET014 | 07/16-07/20/2025 |  |  | -0.106 |  |  |  | 1.2658e-14 | -4.0055e-11 | 2.9153e-08 | 0.00052349 | -1.089 | 0.9988 |  |  | -1.5357e-21 | 8.7151e-18 | -1.8404e-14 | 1.8487e-11 | -8.404e-09 | 1.6629e-06 | -1.089 | 0.9842 | DF |  | 427 | [6 empty] | 40
GliderFET015 | 07/25-07/29/2025 |  |  | -0.058 |  |  |  | 2.116e-15 | -1.0297e-11 | 1.2114e-08 | 0.00052162 | -1.0711 | 0.998 |  |  | -1.7249e-21 | 1.0711e-17 | -2.4838e-14 | 2.6416e-11 | -1.1372e-08 | 6.3803e-07 | -1.071 | 0.9563 | DF |  | 428 | [6 empty] | 40
GliderFET016 | 07/25-07/29/2025 |  |  | 0.071 |  |  |  | 9.0031e-15 | -3.4999e-11 | 3.5256e-08 | 0.00048163 | -1.053 | 0.9985 |  |  | -6.7322e-22 | 3.9861e-18 | -8.6033e-15 | 7.8505e-12 | -8.6396e-10 | -2.6454e-06 | -1.053 | 0.9416 | DF |  | 429 | [6 empty] | 40
GliderFETx | 11/19-11/23/2024 |  |  | 0.083 | [5 empty] | 4.8551e-09 | 0.00035431 | -1.0176 | 0.9971 | [5 empty] | 4.2125e-13 | -1.6835e-09 | 3.1916e-06 | -1.0172 | 0.9684 | DF |  | 416 | [6 empty] | 40
| 07/30-08/03/2025 |  |  | -0.148 | [6 empty] | 0.00059686 | -1.0591 | 0.9999 |  |  | -1.3832e-21 | 9.0225e-18 | -2.2118e-14 | 2.5269e-11 | -1.2581e-08 | 1.5871e-06 | -1.0591 | 0.98 | DF |  | 430 | [6 empty] | 40
| 07/30-08/03/2025 |  |  | 0.088 | [6 empty] | 0.00051918 | -1.0678 | 0.9977 |  |  | -6.7765e-22 | 4.416e-18 | -1.0823e-14 | 1.249e-11 | -6.0989e-09 | 8.3525e-07 | -1.0678 | 0.9366 | DF |  | 431 | [6 empty] | 40

## k0
GliderFETID | k0_seawater | CalibrationDate
GliderFET001 | -1.355 | 2024-04-15
GliderFET002 | -1.355 | 2024-04-15
GliderFET003 | -1.355 | 2024-04-15
GliderFET004 | -1.311 | 2025-06-19
GliderFET005 | -1.0003 | 2025-04-17
GliderFET006 | -1.0005 | 2025-04-17
GliderFET007 | -0.99547 | 2025-04-17
GliderFET008 | -0.9144 | 2025-05-05
GliderFET009 | -0.95404 | 2025-05-05
GliderFET010 | -0.92717 | 2025-05-05
GliderFET011 | -0.99687 | 2025-05-05
GliderFET012 | -0.91593 | 2025-06-19
GliderFET014 | -1.0819 | 2025-09-02
GliderFET015 | -1.0635 | 2025-09-02
GliderFET016 | -1.0432 | 2025-09-02
GliderFET014 | -1.1421 | 2025-09-24

## Deployments
MissionID | GliderFETID | SN
25420901 | GliderFET003 | 209
25520301 | GliderFET002 | 203
25720901 | GliderFET011 | 209
25706901 |  | 069
25821001 | GliderFET005 | 210
25899901 | GliderFET010 | Polaris
25820301 | GliderFET012 | 203
25821101 | GliderFET006 | 211
25921101 | GliderFET011 | 211
25921102 | GliderFET011 | 211
25921201 | GliderFET014 | 212
25921301 | GliderFET015 | 213