## Sheet1
slope | 1.6
offset | 4
Output Voltage from Megacon (V) | VRM Portal Temp Reading (Dec C) | VRM Portal Sensor Voltage (V) | mA equivalent | Estimate R
0 | -16 | 2.56 | 4 | 7021132.1235 | 7021132.1235
0.5 | -9 | 2.64 | 4.8 | 440512.8954 | 440512.8954
1 | -1 | 2.71 | 5.6 | 176192.3148 | 176192.3148
1.5 | 5 | 2.79 | 6.4 | 100169.0981 | 100169.0981
2 | 13 | 2.86 | 7.2 | 66523.7655 | 66523.7655
2.5 | 21 | 2.94 | 8 | 48247.175 | 48247.175
3 | 29 | 3.02 | 8.8 | 37037.037 | 37037.037
3.5 | 36 | 3.1 | 9.6 | 29583.0037 | 29583.0037
4 | 44 | 3.17 | 10.4 | 24332.2396 | 24332.2396
4.5 | 52 | 3.25 | 11.2 | 20469.773 | 20469.773
5 | 59 | 3.32 | 12 | 17531.0376 | 17531.0376
5.5 | 67 | 3.4 | 12.8 | 15233.8432 | 15233.8432
6 | 74 | 3.48 | 13.6 | 13397.9117 | 13397.9117
6.5 | 81 | 3.55 | 14.4 | 11903.2442 | 11903.2442
7 | 89 | 3.62 | 15.2 | 10667.1952 | 10667.1952
7.5 | 97 | 3.71 | 16 | 9631.1826 | 9631.1826
8 | 104 | 3.78 | 16.8 | 8752.6464 | 8752.6464
8.5 | 112 | 3.86 | 17.6 | 8000 | 8000
9 | 119 | 3.93 | 18.4 | 7349.3604 | 7349.3604
9.5 | 128 | 4.01 | 19.2 | 6782.3698 | 6782.3698
10 | 133 | 4.06 | 20 | 6284.71 | 6284.71

## Sheet2
-0.66667
5500
3.85
6000 | 20 | 20.5069 | 6284.71 | 340.5573 | 18.4542 | 6284.71 | -0.047452
10000 | 15.22 | 15.6994 | 10639.0619 | 483.7291 | 21.9938 | 10639.0619 | -0.063906
20000 | 12.32 | 11.3146 | 16546.9867 | 649.3506 | 25.4824 | 16546.9867 | 0.17265
30000 | 10.61 | 9.5466 | 23207.2665 | 813.6095 | 28.5238 | 23207.2665 | 0.22642
50000 | 8.68 | 7.9024 | 38425.8372 | 1138.7164 | 33.7449 | 38425.8372 | 0.23148
100000 | 6.69 | 6.4029 | 85224.9047 | 1936.6197 | 44.007 | 85224.9047 | 0.14775
300000 | 4.98 | 5.0773 | 339567.6969 | 4867.2566 | 69.7657 | 339567.6969 | -0.13189
1000000 | 4.28 | 4.4 | 1446576.3177 | 12790.6977 | 113.096 | 1446576.3177 | -0.44658
6000000 | 4 | 4.0166 | 7021132.1235 | 36666.6667 | 191.4854 | 7021132.1235 | -0.17019
6000 | 20 | 10
10000 | 15.22 | 7.0125
20000 | 12.32 | 5.2
30000 | 10.61 | 4.1312
50000 | 8.68 | 2.925
100000 | 6.69 | 1.6813
300000 | 4.98 | 0.6125
1000000 | 4.28 | 0.175
6000000 | 4 | 0