

Proposed 907X system for Ventana FO Can Replacement. Cost ~$70K.
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TxA(nm) Qty

907-XGBE 1471 1
907-SS8 3
907-HDM6-3G 1511/1551 1
907-AVM6 1591 1
907-DX8 1
accessories 1

red CWDM w/ 1310 bypass
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Configuration Details TxA(nm) Qty

907-XGBE 1491 1
907-558 3
907-HDM6-3G 15311571 | 1
907-HDM6-AV 1611 1
907-DX8 1
accessories 1
enclosure 1

red CWDM w/ 1310 bypass 1





