## BTP
Start | End | Duration (dd-hh:mm) | # Reboots | Max interval (d-hh:mm) | Min interval (d-hh:mm) | GPS | Iridium | RTC | Storage | SBE41 | PTH | CN0254 | FLBB | Optode | Elmo | Valve | LogBaseName | dt | Reboot1 | dt | Reboot2 |  | Reboot3 |  | Reboot4 |  | Reboot5 |  | Reboot6 |  | Reboot7 | Reboot8 | Reboot9 | Reboot10 | Notes | Storage Types | Comms Types
2015-05-22 08:53 | 2015-05-26 09:01 | 1900-01-03 00:08 | 0 | 0 | 0 | I2C | NA | NA | uSD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | forGHIwA3LA | [18 empty] | USB | RS232
2015-05-19 15:10 | 2015-05-22 08:44 | 1900-01-01 17:34 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | Y | uSD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | forGHI2015May19T15:13 | [18 empty] | uSD | I2C
2015-05-13 13:18 | 2015-05-19 12:26 | 1900-01-04 23:08 | 7 | 1899-12-31 15:26 | 0.034028 | I2C | RS232 | Y | uSD | RS232 | NA | SPI | NA | NA | NA | NA | AllHW_fw4377 & AllHW_fw_4377_restart | 0.50556 | 2015-05-14 01:26 | 0.29167 | 2015-05-14 08:26 | 0.081944 | 2015-05-14 10:24 | 0.70833 | 2015-05-15 03:24 | 0.034028 | 2015-05-15 04:13 | 0.71181 | 2015-05-15 21:18 | 1899-12-31 15:26 | 2015-05-17 12:44 |  |  |  |  | SD | SPI
2015-05-04 18:03 | 2015-05-06 03:16 | 1899-12-31 09:13 | 1 | 0.83472 | 0.83472 | I2C | RS232 | Y | uSD | RS232 | NA | SPI | NA | NA | NA | NA | 2015May04T1804VS2013 | 0.83472 | 2015-05-05 14:05 | [15 empty] | Reboot possibly related to touching of ribion cable giving power to G400. | NA | NA
2015-05-26 15:51 | 2015-06-01 09:37 | 1900-01-04 17:46 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | Y | uSD | RS232 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | CTDOnly2015May26T1555
|  | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0
Formulas:
Duration (dd-hh:mm) = [End]-[Start]
Max interval (d-hh:mm) = MAX([dt],[dt],W2,Y2,AA2,AC2,AE2,AG2,AI2,AK2)
Min interval (d-hh:mm) = MIN([dt],[dt],W2,Y2,AA2,AC2,AE2,AG2,AI2,AK2)
dt = [Reboot1]-[Start]
dt = [Reboot2]-[Reboot1]

## CPF
Start | End | Duration (dd-hh:mm) | # Reboots | Max interval (d-hh:mm) | Min interval (d-hh:mm) | GPS | Iridium | RTC | Storage | SBE41 | PTH | CN0254 | FLBB | Optode | Elmo | Valve | LogBaseName | dt | Reboot1 | dt | Reboot2 |  | Reboot3 |  | Reboot4 |  | Reboot5 |  | Reboot6 | Reboot7 | Reboot8 | Reboot9 | Reboot10 | Notes | Storage Types | Comms Types
2015-05-13 12:37 | 2015-05-18 17:17 | 1900-01-04 04:40 | 2 | 1900-01-01 07:49 | 1899-12-31 16:36 | I2C | RS232 | NA | USB | RS232 | I2C | SPI | NA | RS232 | RS232 | RS232 | AllUp2015May15 & AllUp2015May13 | 1900-01-01 07:49 | 2015-05-15 20:26 | 1899-12-31 16:36 | 2015-05-17 13:02
2015-05-11 17:51 | 2015-05-13 08:57 | 1899-12-31 15:06 | 4 | 0.26042 | 0.00069444 | I2C | RS232 | NA | USB | RS232 | NA | SPI | NA | NA | NA | NA | USBFlashCTDGPSRTC2015May11T1750 | 0.00069444 | 2015-05-11 17:52 | 0.22778 | 2015-05-11 23:20 | 0.26042 | 2015-05-12 05:35 | 0.061111 | 2015-05-12 07:03 | [8 empty] | Immediate reboot likely caused by shifting cables during setup
2015-05-08 15:39 | 2015-05-11 09:08 | 1900-01-01 17:29 | 3 | 0.97708 | 0.34653 | NA | NA | Y | USB | RS232 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | USBFlashCTDandRTCw470Pullup | 0.40278 | 2015-05-09 01:19 | 0.97708 | 2015-05-10 00:46 | 0.72986 | 2015-05-10 18:17 | 0.34653 | 2015-05-11 02:36
2015-05-07 17:01 | 2015-05-08 09:34 | 0.68958 | 6 | 2015-05-07 18:16 | 0.020139 | NA | NA | Y | USB | RS232 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | USBFlashCTDandRTCNoCharger | 0.052083 | 2015-05-07 18:16 | 2015-05-07 18:16 | 2015-05-07 20:34 | 0.054861 | 2015-05-07 21:53 | 0.020139 | 2015-05-07 22:22 | 0.077083 | 2015-05-08 00:13 | 0.14583 | 2015-05-08 03:43
2015-05-08 09:34 | 2015-05-08 15:37 | 0.25208 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | USB | RS232 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | USBFlashCTDandNoRTCNoCharger
2015-05-04 13:09 | 2015-05-04 18:13 | 0.21111 | 4 |  |  | NA | NA | NA | SD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SDCardNoCTD
Formulas:
Duration (dd-hh:mm) = [End]-[Start]
Max interval (d-hh:mm) = MAX([dt],[dt],W2,Y2,AA2,AC2,AE2,AG2,AI2,AK2)
Min interval (d-hh:mm) = MIN([dt],[dt],W2,Y2,AA2,AC2,AE2,AG2,AI2,AK2)
dt = [Reboot1]-[Start]
dt = [Reboot2]-[Reboot1]
Reboot1 = [Start]+TIME(9,40,0)
Reboot2 = [Reboot1]+TIME(23,27,0)
Reboot3 = [Reboot2]+TIME(17,31,0)
Reboot4 = [Reboot3]+TIME(8,19,0)