## 2015Apr02T1136
Date | Time | State | Comment | Pressure | Bel Pos | Batt Volt | GPS | Irid Modem | LPS331 Press | LPS311 Temp | SHT21 Humid | SHT21 Temp | CTD Temp | CTD Sal | FLBB | Topt | Tphase | Rphase | NO3 | pH | LPF PVel | Diff PVel | LPF PAcc | Press Avg | Press Var | PID SP | PID PV | PID Y1 | PID Y2 | PID I | PID v | PID u | PID uCPS | Batt Amps | 12V Amps | 3.3V Amps | Debug
2015-04-02 | 10:52 | SurfaceOps | Opened new engr log file: \SD\2015-4-2T10-52-23
2015-04-02 | 10:52 | SurfaceOps | Sent SBDD2
2015-04-02 | 10:52 | SurfaceOps | SBE41 Message | -0.06 | [9 empty] | -0.06 | [6 empty] | 0.12171 | 0.28333 | 0.00105 | 1.1686 | 0.44971
2015-04-02 | 10:52 | SurfaceOps | Optode Message | [12 empty] | Sending Optode Do Sample
2015-04-02 | 10:52 | SurfaceOps | FLBB Message | [11 empty] | Sending FLBB run command
2015-04-02 | 10:52 | SurfaceOps | FLBB Message | [11 empty] | 99/99/99 | 99:99:99 | 695 | 51 | 700 | 188 | 535
2015-04-02 | 10:52 | SurfaceOps | FLBB Message | [11 empty] | 99/99/99 | 99:99:99 | 695 | 52 | 700 | 184 | 535
2015-04-02 | 10:52 | SurfaceOps | FLBB Message
2015-04-02 | 10:52 | SurfaceOps | FLBB Message | [11 empty] | Ser FLBB2K-3310
2015-04-02 | 10:52 | SurfaceOps | Optode Message | [12 empty] | %!MEASUREMENT,4330,1996,O2Concentration[uM],319.757,AirSaturation[%],110.134,Temperature[Deg.C],18.884,CalPhase[Deg],27.482,TCPhase[Deg],28.842,C1RPh[Deg],37.489,C2RPh[Deg],8.647,C1Amp[mV],693.0,C2Amp[mV],899.8,RawTemp[mV],273.6
2015-04-02 | 10:52 | SurfaceOps | Optode Message | [12 empty] | #
2015-04-02 | 10:52 | SurfaceOps | FLBB Message | [11 empty] | Ver FLNTU 4.08
2015-04-02 | 10:52 | SurfaceOps | FLBB Message | [11 empty] | Ave 3
2015-04-02 | 10:52 | SurfaceOps | FLBB Message | [11 empty] | Pkt 2
2015-04-02 | 10:52 | SurfaceOps | A3LA Message |  |  |  |  | AT+SBDD2
2015-04-02 | 10:52 | SurfaceOps | A3LA Message |  |  |  |  | 0
2015-04-02 | 10:52 | SurfaceOps | A3LA Message
2015-04-02 | 10:52 | SurfaceOps | A3LA Message |  |  |  |  | OK
2015-04-02 | 10:52 | SurfaceOps | SBE41 Message | 0.38 | [9 empty] | 0.38 | [6 empty] | 0.13316 | -0.14667 | 0.002334 | 0.94429 | 0.39289
2015-04-02 | 10:52 | SurfaceOps | SM Period = 3.280, PID Not Running, MotorStopped, Scend substate= None, depthNum = 0 | 0.38 | 65.1297 | 32.3721 | [27 empty] | 0.25234 | 0.44439
2015-04-02 | 10:52 | SurfaceOps | SM Period = 0.0, PID Not Running, MotorStopped, Scend substate= None, depthNum = 0 | 0.38 | 65.1297 | 32.3721 | [27 empty] | 0.25234 | 0.44439
2015-04-02 | 10:52 | SurfaceOps | Reading GPS I2C
2015-04-02 | 10:52 | SurfaceOps | SBE41 Message | -0.05 | [9 empty] | -0.05 | [6 empty] | 0.12477 | 0.14333 | 0.003143 | 0.69143 | 0.38278
2015-04-02 | 10:53 | SurfaceOps | SBE41 Message | -0.04 | [9 empty] | -0.04 | [6 empty] | 0.10638 | -0.003333 | 0.002377 | 0.47286 | 0.30992
2015-04-02 | 10:53 | SurfaceOps | EVK7 GPS Message |  |  |  | $PUBX,00,175335.00,3648.15650,N,12147.28498,W,0.000,NF,37,645,1.276,73.94,0.000,,2.24,1.00,1.04,3,0,0*03
2015-04-02 | 10:53 | SurfaceOps | SM Period = 4.348, PID Not Running, MotorStopped, Scend substate= None, depthNum = 0 | -0.04 | 65.1145 | 32.3824 | [27 empty] | 0.22464 | 0.31442
2015-04-02 | 10:53 | SurfaceOps | SM Period = 0.0, PID Not Running, MotorStopped, Scend substate= None, depthNum = 0 | -0.04 | 65.1145 | 32.3824 | [27 empty] | 0.22464 | 0.31442
2015-04-02 | 10:53 | SurfaceOps | SBE41 Message | -1.51 | [9 empty] | -1.51 | [6 empty] | 0.1179 | 0.49 | 0.000814 | 0.077143 | 0.67926
2015-04-02 | 10:53 | SurfaceOps | PTH Message | [5 empty] | 1166.126 | 20.6667 | 12.0664 | 20.4178
2015-04-02 | 10:53 | SurfaceOps | SBE41 Message | -0.05 | [9 empty] | -0.05 | [6 empty] | 0.11153 | -0.48667 | -0.000752 | -0.077143 | 0.50286
2015-04-02 | 10:53 | SurfaceOps | SM Period = 0.449, PID Not Running, MotorStopped, Scend substate= None, depthNum = 0 | -0.05 | 65.1019 | 32.3715 | [27 empty] | 0.27528 | 0.37914
2015-04-02 | 10:53 | SurfaceOps | Sent CSQ
2015-04-02 | 10:53 | SurfaceOps | SBE41 Message | -0.03 | [9 empty] | -0.03 | [6 empty] | 0.06645 | -0.006667 | -0.002967 | -0.19429 | 0.3619
2015-04-02 | 10:53 | SurfaceOps | A3LA Message |  |  |  |  | AT+CSQ
2015-04-02 | 10:53 | SurfaceOps | A3LA Message |  |  |  |  | +CSQ:0
2015-04-02 | 10:53 | SurfaceOps | A3LA Message
2015-04-02 | 10:53 | SurfaceOps | A3LA Message |  |  |  |  | OK
2015-04-02 | 10:53 | SurfaceOps | SM Period = 0.456, PID Not Running, MotorStopped, Scend substate= None, depthNum = 0 | -0.03 | 65.1097 | 32.3852 | [27 empty] | 0.21642 | 0.32218
2015-04-02 | 10:53 | SurfaceOps | SBE41 Message | 1.34 | [9 empty] | 1.34 | [6 empty] | -0.029551 | -0.45667 | -0.007671 | 0.005714 | 0.70456
2015-04-02 | 10:53 | SurfaceOps | SM Period = 0.143, PID Not Running, MotorStopped, Scend substate= None, depthNum = 0 | 1.34 | 65.1219 | 32.3655 | [27 empty] | 0.2512 | 0.43087
2015-04-02 | 10:53 | SurfaceOps | SBE41 Message | -0.04 | [9 empty] | -0.04 | [6 empty] | -0.1162 | 0.46 | -0.015708 | -0.054286 | 0.67736
2015-04-02 | 10:53 | SurfaceOps | SM Period = 0.144, PID Not Running, MotorStopped, Scend substate= None, depthNum = 0 | -0.04 | 65.1171 | 32.3842 | [27 empty] | 0.21575 | 0.32142
2015-04-02 | 10:53 | SurfaceOps | SBE41 Message | -0.04 | [9 empty] | -0.04 | [6 empty] | -0.11762 | 0 | -0.022954 | -0.052857 | 0.67739
2015-04-02 | 10:53 | SurfaceOps | SM Period = 0.147, PID Not Running, MotorStopped, Scend substate= None, depthNum = 0 | -0.04 | 65.0976 | 32.3835 | [27 empty] | 0.21848 | 0.30885
2015-04-02 | 10:53 | SurfaceOps | SBE41 Message | -0.92 | [9 empty] | -0.92 | [6 empty] | -0.017925 | 0.29333 | -0.021354 | -0.17857 | 0.78425
2015-04-02 | 10:53 | SurfaceOps | SM Period = 0.144, PID Not Running, MotorStopped, Scend substate= None, depthNum = 0 | -0.92 | 65.1123 | 32.3791 | [27 empty] | 0.21921 | 0.30747
2015-04-02 | 10:53 | SurfaceOps | SBE41 Message | 0.28 | [9 empty] | 0.28 | [6 empty] | 0.078135 | -0.4 | -0.008014 | 0.077143 | 0.44756
2015-04-02 | 10:53 | SurfaceOps | SM Period = 0.144, PID Not Running, MotorStopped, Scend substate= None, depthNum = 0 | 0.28 | 65.0837 | 32.3845 | [27 empty] | 0.22073 | 0.33117
2015-04-02 | 10:53 | SurfaceOps | SBE41 Message | -0.05 | [9 empty] | -0.05 | [6 empty] | 0.081593 | 0.11 | 0.008961 | 0.077143 | 0.44756
2015-04-02 | 10:53 | SurfaceOps | SM Period = 0.146, PID Not Running, MotorStopped, Scend substate= None, depthNum = 0 | -0.05 | 65.1002 | 32.3835 | [27 empty] | 0.21854 | 0.31371
2015-04-02 | 10:53 | SurfaceOps | Sent SBDWT
2015-04-02 | 10:53 | SurfaceOps | SBE41 Message | -0.05 | [9 empty] | -0.05 | [6 empty] | 0.032276 | 0 | 0.017958 | 0.074286 | 0.44833
2015-04-02 | 10:53 | SurfaceOps | A3LA Message |  |  |  |  | AT+SBDWT
2015-04-02 | 10:53 | SurfaceOps | A3LA Message |  |  |  |  | READY
2015-04-02 | 10:53 | SurfaceOps | A3LA Message |  |  |  |  | 2015-04-02T10:52:58Z,SQ = 0,$PUBX,00,175335.00,3648.15650,N,12147.28498,W,0.000,NF,37,645,1.276,73.94,0.000,,2.24,1.00,1.04,3,0,0*03
2015-04-02 | 10:53 | SurfaceOps | A3LA Message |  |  |  |  | 0
2015-04-02 | 10:53 | SurfaceOps | A3LA Message
2015-04-02 | 10:53 | SurfaceOps | A3LA Message |  |  |  |  | OK
2015-04-02 | 10:53 | SurfaceOps | SBE41 Message | -0.92 | [9 empty] | -0.92 | [6 empty] | -0.000254 | 0.29 | 0.014159 | -0.24857 | 0.22448
2015-04-02 | 10:53 | SurfaceOps | SM Period = 2.833, PID Not Running, MotorStopped, Scend substate= None, depthNum = 0 | -0.92 | 65.0928 | 32.3776 | [27 empty] | 0.23054 | 0.39589
2015-04-02 | 10:53 | SurfaceOps | SM Period = 0.0, PID Not Running, MotorStopped, Scend substate= None, depthNum = 0 | -0.92 | 65.0928 | 32.3776 | [27 empty] | 0.23054 | 0.39589
2015-04-02 | 10:53 | SurfaceOps | SBE41 Message | -0.03 | [9 empty] | -0.03 | [6 empty] | 0.01002 | -0.29667 | 0.003294 | -0.24714 | 0.22519
2015-04-02 | 10:53 | SurfaceOps | SM Period = 0.145, PID Not Running, MotorStopped, Scend substate= None, depthNum = 0 | -0.03 | 65.1015 | 32.3862 | [27 empty] | 0.21864 | 0.3159
2015-04-02 | 10:53 | SurfaceOps | SBE41 Message | -0.05 | [9 empty] | -0.05 | [6 empty] | 0.016697 | 0.006667 | -0.004955 | -0.24857 | 0.22451
2015-04-02 | 10:53 | SurfaceOps | SM Period = 0.150, PID Not Running, MotorStopped, Scend substate= None, depthNum = 0 | -0.05 | 65.1019 | 32.3864 | [27 empty] | 0.22191 | 0.31238
2015-04-02 | 10:53 | SurfaceOps | Sent SBDDI
2015-04-02 | 10:53 | SurfaceOps | Uploading Data File name = \SD\2015-4-2T9-51-8