## Sheet1
$ | Date | Time | State | Comment | Pressure | BelPos | PumpVolts | PumpMilliamps | PumpoCoulombs | PumpJoules | PumpMotor | HotelVolts | HotelMilliamps | HotelCoulombs | HotelJoules | CTDTemp | CTDSal | RawPress | LPFPress | LPFVel | DiffVel | Diff2 Vel | SlopeLPFPress. | CTDSamplePeriod | LPS331Press | LPS331Temp | SHT21Humid | SHT21Temp | pidSP | pidPV | pidY1 | pidY2 | pidI | pid_v | pid_u | pid_uCPS | pid_h | FLBB | Topt | Tphase | Rphase | NO3 | pHVrs | OCRtext | OCRCh1 | OCRCh2 | OCRCh3 | OCRCH4 | GPS | IridModem | MSC
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Powering up 4330 Optode
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode: Set passkey high
$ | 2022-03-29 | 17:53 | Anchor | Unparsed SBE41 Message | [12 empty] | SBE 41CP V 7.2.5
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX:
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX:
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX: MBARI Sensor Controller (ISUS/DURA) Initializing...
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [ERROR] SafeEncoding: Bad Character in byte stream;;SWModules.SafeEncoding::GetStackNotify SWModules.SafeEncoding::GetChars HWModules.EngrLogger::writeToColumns HWModules.EngrLogger::writeToColumns SensorModules.Aandera4330Optode::processMessage SWModules.MessageQueue::processQ SWModules.MessageQueue::processQ SensorModules.Aandera4330Optode::init CPF.Profile_States.Anchor::doStateEntryActions CPF.Program::Main
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [ERROR] SafeEncoding: Bad Character in byte stream;;SWModules.SafeEncoding::GetStackNotify SWModules.SafeEncoding::GetChars HWModules.EngrLogger::writeToColumns HWModules.EngrLogger::writeToColumns SensorModules.Aandera4330Optode::processMessage SWModules.MessageQueue::processQ SWModules.MessageQueue::processQ SensorModules.Aandera4330Optode::init CPF.Profile_States.Anchor::doStateEntryActions CPF.Program::Main %
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | StartupInfo,4330,2707,Mode,AiCaP,CANID,0x18315B00,AiCaP Version,0,RS232 Protocol Version,3,Config Version,12
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | Trying to connect to CANbus network
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX:
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX:
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX: MBARI Serial Number : 0003
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX:
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX: CF2 App: CPF_MAIN.C Date: Nov 20 2020 13:19:41
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX: CF2 S/N: 15079 - BIOS:4.03 - PicoDOS:4.03
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX: CF Card: Size=256614400 Avail=88.48%
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX:
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX: CF2 Power Up (GMT): Tue Mar 29 17:53:28 2022
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX: CF2 RTC Time (GMT): Tue Mar 29 17:53:32 2022
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX: Adjusted Local Time: Tue Mar 29 09:53:32 2022
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX: TZ Offset (GMT - LOCAL) : +8.00 hrs.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX: RTC delta (CF2 - DS3234) : -1.00 secs.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX:
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX: System Batt Voltage = 11.692
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX: System Load Current = 2.48e-02
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX: Housing Temperature = +14.43C = +57.97F
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | !#
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX: Housing Humidity = 44.5% = 2.5C (DP)
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX: Power Cycle Count = 2
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX: System Reset Count = 2
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX: System Error Count = 0
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX: Last System Error = 0
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX: Last Error Time = Thu Jan 1 00:00:00 1970
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX: ISUS Error Count = 0
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX: Last ISUS Error = 0
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX: Last Error Time = Thu Jan 1 00:00:00 1970
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX: DURA Error Count = 0
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX: Last DURA Error = 0
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX: Last Error Time = Thu Jan 1 00:00:00 1970
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX: Fiberlite Odometer = 06:45:36 = 24336 secs
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX: Fiberlite Cycles = 9539
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX:
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX: Spectrometer Status = MBARI-ISUS 1.1, 04-Mar-15, 10:16:08
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX:
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX: Zeiss Coef File Found 4 coefs loaded.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX: Ecoef File Found 256 coefs loaded.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX:
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX:
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX: MBARI Sensor Controller (ISUS/DURA) Initialized
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX:
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX: Auto Shutdown in 10 hours at: Wed Mar 30 03:53:33 2022
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [MSC] RX: Entering Suspend Mode, Serial Input (/WAKE) will wake me, send M for Menu Mode
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode: Disable text
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | #
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode: Disable air sat
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | #
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode: Disable comm timeout
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | #
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode: Disable sleep
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | #
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode: Set passkey high
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | #
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Sending Optode GetAll
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | Product Name,4330,2707,Optode Sensor
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | Product Number,4330,2707,4330
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | Serial Number,4330,2707,2707
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | SW ID,4330,2707,1940006
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | SW Version,4330,2707,4,9,1
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | HW ID 1,4330,2707,3969525B
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | HW Version 1,4330,2707,Rev2
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | HW ID 2,4330,2707,3969524
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | HW Version 2,4330,2707,Rev4
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | HW ID 3,4330,2707,3969543
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | HW Version 3,4330,2707,Rev4
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | System Control,4330,2707,0,0,0
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | Production Date,4330,2707,2016-8-26
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | Last Service,4330,2707,
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | Last Calibration,4330,2707,2016-08-22
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | Calibration Interval[Days],4330,2707,0
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | Node Description,4330,2707,Optode Sensor #2707
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | Owner,4330,2707,
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | Baudrate,4330,2707,9600
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | Flow Control,4330,2707,Xon/Xoff
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | Enable Comm Indicator,4330,2707,Yes
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | Comm Timeout,4330,2707,Always On
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | Salinity[PSU],4330,2707,0.00
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Powering up OCR504
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Anchor period reset on new profile.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Starting anchor period = 06:00:00
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | TempCoef,4330,2707,2.427231E+01,-3.144028E-02,2.932177E-06,-4.291377E-09,0.000000E+00,0.000000E+00
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Checking Global Issues.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | System Data (dBar %full Volts mAmps): | 33.87 | 87.4883 | 32.525 | 5 | 446.1771 | 7148.5836 |  | 32.525 | 168 | 136.793 | 714.8181 | [9 empty] | 1288.42 | 13.77 | 43.045 | 13.77
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Pump motor not faulted
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | getting Elmo acceleration limit
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | getting Elmo deacceleration limit
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | PTC0Coef,4330,2707,0.000000E+00,0.000000E+00,0.000000E+00,0.000000E+00
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | PTC1Coef,4330,2707,1.000000E+00,0.000000E+00,0.000000E+00,0.000000E+00
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Radiometer Message | [39 empty] | Satlantic OCR-504 Multispectral Radiometer
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Radiometer Message | [39 empty] | Copyright (C) 2011, Satlantic Inc. All rights reserved.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Radiometer Message | [39 empty] | Firmware version: 5.1.0 - SatNet Type B
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Radiometer Message | [39 empty] | Instrument: SATFI4
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Radiometer Message | [39 empty] | S/N: 0545
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Radiometer Message | [39 empty] | Reset Source: Power
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Radiometer Message | [39 empty] | Press <Ctrl+C> for command console.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Radiometer Message | [39 empty] | Initializing system. Please wait...
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | PhaseCoef,4330,2707,6.919999E-01,1.000000E+00,0.000000E+00,0.000000E+00
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | FoilID,4330,2707,1517
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | FoilCoefA,4330,2707,-2.679283E-06,-7.483597E-06,1.960006E-03,-2.072853E-01,6.012464E-04,-6.604266E-07,1.118020E+01,-5.148064E-02,6.898503E-05,8.465012E-07,-3.143506E+02,2.051116E+00,-2.987026E-03,-4.449771E-06
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | VX;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 0;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | ID;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 0;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | IQ;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 0;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Radiometer Message | [39 empty] | Autonomous operation enabled.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | FoilCoefB,4330,2707,-1.861349E-06,3.814899E+03,-3.222806E+01,-1.678000E-01,1.894820E-02,-6.901433E-04,1.042693E-05,0.000000E+00,0.000000E+00,0.000000E+00,0.000000E+00,0.000000E+00,0.000000E+00,0.000000E+00
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | FoilPolyDegT,4330,2707,1,0,0,0,1,2,0,1,2,3,0,1,2,3,4,0,1,2,3,4,5,0,0,0,0,0,0,0
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | SR;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 83936000;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | FoilPolyDegO,4330,2707,4,5,4,3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | SVUFoilCoef,4330,2707,0.000000E+00,0.000000E+00,0.000000E+00,0.000000E+00,0.000000E+00,0.000000E+00,0.000000E+00
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | CL[1];
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 4.76000;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | ConcCoef,4330,2707,-1.952973E+00,1.046424E+00
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | NomAirPress[hPa],4330,2707,1013.25
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | NomAirMix,4330,2707,0.20946
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | CalDataSat[Deg],4330,2707,30.47,9.91
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | CalDataAPress[hPa],4330,2707,993.137
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | PL[1];
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 13.50000;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | CalDataZero[Deg],4330,2707,61.587,22.152
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | Enable RedReference,4330,2707,Yes
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | RedReference Interval,4330,2707,1
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | Mode,4330,2707,AiCaP
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | Enable Sleep,4330,2707,No
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | Enable Polled Mode,4330,2707,No
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | PL[2];
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 3.00000;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | Enable Text,4330,2707,No
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | Enable Decimalformat,4330,2707,Yes
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | Analog TempLimit[Deg.C],4330,2707,-5.00,35.00
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | Analog ConcLimit[uM],4330,2707,0.00,800.00
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | Analog SatLimit[%],4330,2707,0.00,200.00
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | AC;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 1000000000;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | DC;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 1000000000;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | Analog PhaseLimit[Deg.],4330,2707,10.00,70.00
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | Analog Output,4330,2707,O2Concentration
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | Analog1 Coef,4330,2707,0.000000E+00,1.000000E+00
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | Analog2 Coef,4330,2707,0.000000E+00,1.000000E+00
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | Enable AirSaturation,4330,2707,No
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | Enable Rawdata,4330,2707,Yes
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | Enable Temperature,4330,2707,Yes
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | Enable HumidityComp,4330,2707,Yes
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | Enable SVUformula,4330,2707,No
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | Enable Burn-In Mode,4330,2707,No
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | Interval[s],4330,2707,30.000
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | Location,4330,2707,
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Checking Global Issues.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | Geographic Position,4330,2707,60.323605,5.37225
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | Vertical Position,4330,2707,
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | Reference,4330,2707,
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | #
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Checking Global Issues.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Checking Global Issues.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Checking Global Issues.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Checking Global Issues.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Checking Global Issues.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Checking Global Issues.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Checking Global Issues.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | System Data (dBar %full Volts mAmps): | 33.87 | 87.4925 | 32.525 | 5 | 446.2374 | 7232.1252 |  | 32.525 | 168.5 | 138.5228 | 723.1857 | [9 empty] | 1288.3101 | 13.76 | 43.506 | 13.76
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Pump motor not faulted
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | getting Elmo acceleration limit
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | getting Elmo deacceleration limit
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | VX;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 0;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | ID;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 0;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | IQ;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 0;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | SR;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 83936000;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | CL[1];
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 4.76000;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | PL[1];
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 13.50000;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | PL[2];
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 3.00000;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | AC;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 1000000000;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | DC;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 1000000000;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Checking Global Issues.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Checking Global Issues.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Checking Global Issues.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Checking Global Issues.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Checking Global Issues.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Checking Global Issues.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Checking Global Issues.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Checking Global Issues.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Checking Global Issues.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Checking Global Issues.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | System Data (dBar %full Volts mAmps): | 33.87 | 87.4885 | 32.525 | 5 | 446.3017 | 7321.1736 |  | 32.525 | 170 | 140.3628 | 732.0905 | [9 empty] | 1288.3101 | 13.73 | 43.549 | 13.73
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Pump motor not faulted
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | getting Elmo acceleration limit
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | getting Elmo deacceleration limit
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | VX;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 0;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | ID;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 0;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | IQ;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 0;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | SR;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 83936000;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | CL[1];
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 4.76000;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | PL[1];
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 13.50000;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | PL[2];
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 3.00000;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | AC;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 1000000000;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | DC;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 1000000000;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Checking Global Issues.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Checking Global Issues.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Checking Global Issues.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Checking Global Issues.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Checking Global Issues.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Checking Global Issues.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Checking Global Issues.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Checking Global Issues.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Checking Global Issues.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Checking Global Issues.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | System Data (dBar %full Volts mAmps): | 33.87 | 87.475 | 32.525 | 5 | 446.3673 | 7410.222 |  | 32.525 | 168 | 142.1905 | 740.9819 | [9 empty] | 1288.26 | 13.71 | 43.136 | 13.71
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Pump motor not faulted
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | getting Elmo acceleration limit
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | getting Elmo deacceleration limit
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | VX;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 0;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | ID;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 0;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | IQ;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 0;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | SR;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 83936000;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | CL[1];
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 4.76000;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | PL[1];
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 13.50000;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | PL[2];
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 3.00000;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | AC;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 1000000000;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | DC;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 1000000000;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Checking Global Issues.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Checking Global Issues.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Checking Global Issues.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Checking Global Issues.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Checking Global Issues.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Checking Global Issues.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Checking Global Issues.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Checking Global Issues.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Checking Global Issues.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Checking Global Issues.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | System Data (dBar %full Volts mAmps): | 33.87 | 87.4702 | 32.525 | 5 | 446.4499 | 7499.136 |  | 32.55 | 167 | 144.0163 | 749.8867 | [9 empty] | 1288.23 | 13.71 | 43.622 | 13.71
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Pump motor not faulted
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | getting Elmo acceleration limit
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | getting Elmo deacceleration limit
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | VX;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 0;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | ID;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 0;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | IQ;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 0;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | SR;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 83936000;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | CL[1];
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 4.76000;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | PL[1];
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 13.50000;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | PL[2];
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 3.00000;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | AC;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 1000000000;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | DC;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Twitter msg | [6 empty] | 1000000000;
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Checking Global Issues.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Inst timer callback, starting new SampleCycle
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Starting New SciLogger Sample Cycle
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Unparsed SBE41 Message | [12 empty] | S>
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Checking Global Issues.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Sci Logger sending PTS to CTD
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Sending CTD PTS
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Sci Logger sending sample Optode
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Sending Optode Do Sample
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Sci Logger set wait for CTD then sample pH and NO3 true
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Sci Logger sending sample FLBB
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Sending FLBB run command
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Unparsed SBE41 Message | [12 empty] | S>pts
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | [ERROR]: stuck pressure count = 1 power cycle count = 0
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Sci Logger sending sample Radiometer
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Sending radiometer pollSample
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Checking Global Issues.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Checking Global Issues.
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Radiometer Message | [39 empty] | SATFI40545 | 0.0126 | 0.0228 | 0.0108 | 0.2617
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Radiometer post: SATFI40545 | 0.0126 | 0.0228 | 0.0108 | 0.2617
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | 4330,2707,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.0,0.0,0.0
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode post: 4330,2707,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.0,0.0,0.0
$ | 2022-03-29 | 17:54 | Anchor | Optode Message | [34 empty] | #
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Powering up 4330 Optode
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | CTD Sending fast pressure
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode: Set passkey high
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Unparsed SBE41 Message | [12 empty] | S>fp
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Unparsed SBE41 Message | [12 empty] | -0.06
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | SBE41 Message | -0.06 | 42.0313 | 32.05 | NaN | [8 empty] | -0.06 | -0.06 | 1.948 | 0.050826 | 0.45333 | 0.255 | 0.11144 | 3000
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | IModem Message
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | IModem Message | [45 empty] | OK
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Unparsed SBE41 Message | [12 empty] | SBE 41CP V 7.2.5
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Unparsed SBE41 Message | [12 empty] | S>fp
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Unparsed SBE41 Message | [12 empty] | -0.09
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | SBE41 Message | -0.09 | 42.0313 | 32.05 | NaN | [8 empty] | -0.09 | -0.09 | 1.774 | 0.05109 | 0.01 | 0.23167 | 0.090919 | 3000
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | IModem Message
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | IModem Message | [45 empty] | OK
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | IModem Message
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | IModem Message | [45 empty] | 0
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | IModem Message
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | IModem Message | [45 empty] | OK
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | IModem Message
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | IModem Message | [45 empty] | 300125010615650
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | IModem Message
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | IModem Message | [45 empty] | OK
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Unparsed SBE41 Message | [12 empty] | SBE 41CP V 7.2.5
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Unparsed SBE41 Message | [12 empty] | S>fp
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Unparsed SBE41 Message | [12 empty] | -0.09
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | [ERROR]: stuck pressure count = 1 power cycle count = 0
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | SBE41 Message | -0.09 | 42.0313 | 32.05 | NaN | [8 empty] | -0.09 | -0.09 | 1.5803 | 0.052279 | 0 | 0.005 | 0.079078 | 3000
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | IModem Message
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | IModem Message | [45 empty] | 0
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | IModem Message
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | IModem Message | [45 empty] | OK
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | IModem Message
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | IModem Message | [45 empty] | ERROR
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | IModem Message
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | IModem Message | [45 empty] | 8.9882e+18
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | IModem Message
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | IModem Message | [45 empty] | OK
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Unparsed SBE41 Message | [12 empty] | SBE 41CP V 7.2.5
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Unparsed SBE41 Message | [12 empty] | S>fp
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Unparsed SBE41 Message | [12 empty] | -0.08
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | SBE41 Message | -0.08 | 42.0313 | 32.05 | NaN | [8 empty] | -0.08 | -0.08 | 1.3043 | 0.05415 | -0.003333 | -0.001667 | 0.071614 | 3000
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Unparsed SBE41 Message | [12 empty] | SBE 41CP V 7.2.5
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Unparsed SBE41 Message | [12 empty] | S>fp
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Unparsed SBE41 Message | [12 empty] | -0.13
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | SBE41 Message | -0.13 | 42.0313 | 32.05 | NaN | [8 empty] | -0.13 | -0.13 | 0.89487 | 0.058654 | 0.016667 | 0.006667 | 0.059373 | 3000
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Unparsed SBE41 Message | [12 empty] | SBE 41CP V 7.2.5
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Unparsed SBE41 Message | [12 empty] | S>fp
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | #
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Unparsed SBE41 Message | [12 empty] | -0.13
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | [ERROR]: stuck pressure count = 1 power cycle count = 0
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | SBE41 Message | -0.13 | 42.0313 | 32.05 | NaN | [8 empty] | -0.13 | -0.13 | 0.43659 | 0.070862 | 0 | 0.008333 | 0.053494 | 3000
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode: Disable text
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | #
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode: Disable air sat
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Unparsed SBE41 Message | [12 empty] | SBE 41CP V 7.2.5
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Unparsed SBE41 Message | [12 empty] | S>
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | #
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode: Disable comm timeout
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | #
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode: Disable sleep
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | CTD Sending fast pressure
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | #
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Unparsed SBE41 Message | [12 empty] | S>fp
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode: Set passkey high
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | #
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Unparsed SBE41 Message | [12 empty] | -0.13
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | SBE41 Message | -0.13 | 42.0313 | 32.05 | NaN | [8 empty] | -0.13 | -0.13 | 0.099737 | 0.092462 | 0 | 0 | 0.050136 | 3000
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Sending Optode GetAll
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | Product Name,4330,2707,Optode Sensor
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | Product Number,4330,2707,4330
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | Serial Number,4330,2707,2707
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | SW ID,4330,2707,1940006
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | SW Version,4330,2707,4,9,1
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | HW ID 1,4330,2707,3969525B
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | HW Version 1,4330,2707,Rev2
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | HW ID 2,4330,2707,3969524
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | HW Version 2,4330,2707,Rev4
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | HW ID 3,4330,2707,3969543
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | HW Version 3,4330,2707,Rev4
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | System Control,4330,2707,0,0,0
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | Production Date,4330,2707,2016-8-26
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | Last Service,4330,2707,
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | Last Calibration,4330,2707,2016-08-22
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | Calibration Interval[Days],4330,2707,0
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | Node Description,4330,2707,Optode Sensor #2707
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | Owner,4330,2707,
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | Baudrate,4330,2707,9600
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | Flow Control,4330,2707,Xon/Xoff
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | Enable Comm Indicator,4330,2707,Yes
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | Comm Timeout,4330,2707,Always On
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | Salinity[PSU],4330,2707,0.00
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Powering up OCR504
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Profile Number = 1
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | CTD Starting Command Mode Timer
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Starting Surface Optode and OCR Samples number 1 of 5
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | CTD Sending fast pressure
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Starting New SciLogger Sample Cycle
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Sci Logger sending FastPressure to CTD
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | CTD Sending fast pressure
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Sci Logger sending sample Optode
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Sending Optode Do Sample
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Sci Logger sending sample Radiometer
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Sending radiometer pollSample
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | TempCoef,4330,2707,2.427231E+01,-3.144028E-02,2.932177E-06,-4.291377E-09,0.000000E+00,0.000000E+00
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | PTC0Coef,4330,2707,0.000000E+00,0.000000E+00,0.000000E+00,0.000000E+00
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | PTC1Coef,4330,2707,1.000000E+00,0.000000E+00,0.000000E+00,0.000000E+00
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | PhaseCoef,4330,2707,6.919999E-01,1.000000E+00,0.000000E+00,0.000000E+00
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | FoilID,4330,2707,1517
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | FoilCoefA,4330,2707,-2.679283E-06,-7.483597E-06,1.960006E-03,-2.072853E-01,6.012464E-04,-6.604266E-07,1.118020E+01,-5.148064E-02,6.898503E-05,8.465012E-07,-3.143506E+02,2.051116E+00,-2.987026E-03,-4.449771E-06
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | FoilCoefB,4330,2707,-1.861349E-06,3.814899E+03,-3.222806E+01,-1.678000E-01,1.894820E-02,-6.901433E-04,1.042693E-05,0.000000E+00,0.000000E+00,0.000000E+00,0.000000E+00,0.000000E+00,0.000000E+00,0.000000E+00
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | FoilPolyDegT,4330,2707,1,0,0,0,1,2,0,1,2,3,0,1,2,3,4,0,1,2,3,4,5,0,0,0,0,0,0,0
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Unparsed SBE41 Message | [12 empty] | SBE 41CP V 7.2.5
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Unparsed SBE41 Message | [12 empty] | S>
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | FoilPolyDegO,4330,2707,4,5,4,3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | SVUFoilCoef,4330,2707,0.000000E+00,0.000000E+00,0.000000E+00,0.000000E+00,0.000000E+00,0.000000E+00,0.000000E+00
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | ConcCoef,4330,2707,-1.952973E+00,1.046424E+00
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | NomAirPress[hPa],4330,2707,1013.25
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | NomAirMix,4330,2707,0.20946
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | CalDataSat[Deg],4330,2707,30.47,9.91
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | CalDataAPress[hPa],4330,2707,993.137
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | CalDataZero[Deg],4330,2707,61.587,22.152
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | Enable RedReference,4330,2707,Yes
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | RedReference Interval,4330,2707,1
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | Mode,4330,2707,AiCaP
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | Enable Sleep,4330,2707,No
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | Enable Polled Mode,4330,2707,No
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | Enable Text,4330,2707,No
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | Enable Decimalformat,4330,2707,Yes
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | Analog TempLimit[Deg.C],4330,2707,-5.00,35.00
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | Analog ConcLimit[uM],4330,2707,0.00,800.00
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Unparsed SBE41 Message | [12 empty] | S>fp
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | Analog SatLimit[%],4330,2707,0.00,200.00
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | Analog PhaseLimit[Deg.],4330,2707,10.00,70.00
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | Analog Output,4330,2707,O2Concentration
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | Analog1 Coef,4330,2707,0.000000E+00,1.000000E+00
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | Analog2 Coef,4330,2707,0.000000E+00,1.000000E+00
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | Enable AirSaturation,4330,2707,No
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | Enable Rawdata,4330,2707,Yes
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | Enable Temperature,4330,2707,Yes
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | Enable HumidityComp,4330,2707,Yes
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | Enable SVUformula,4330,2707,No
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Unparsed SBE41 Message | [12 empty] | -0.1
$ | 2022-03-30 | 0:09
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | SBE41 Message | -0.1 | 42.0313 | 32.05 | NaN | [8 empty] | -0.1 | -0.1 | -0.053109 | 0.11521 | -0.01 | -0.005 | 0.047759 | 3000
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | Enable Burn-In Mode,4330,2707,No
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | Interval[s],4330,2707,30.000
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | Location,4330,2707,
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | Geographic Position,4330,2707,60.323605,5.37225
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | Vertical Position,4330,2707,
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | Reference,4330,2707,
$ | 2022-03-30 | 0:09 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | #
$ | 2022-03-30 | 0:10 | Surface Ops | Checking Global Issues.
$ | 2022-03-30 | 0:10 | Surface Ops | CTD Sending fast pressure
$ | 2022-03-30 | 0:10 | Surface Ops | System Data (dBar %full Volts mAmps): | -0.1 | 42.0394 | 1.85 | 0 | 1115.404 | 191865.6791 |  | 32.05 | 123 | 4093.4428 | 19186.2187 | [9 empty] | 1213.04 | 11.69 | 41.462 | 11.69
$ | 2022-03-30 | 0:10 | Surface Ops | Pump motor not faulted
$ | 2022-03-30 | 0:10 | Surface Ops | getting Elmo acceleration limit
$ | 2022-03-30 | 0:10 | Surface Ops | getting Elmo deacceleration limit
$ | 2022-03-30 | 0:10 | Surface Ops | Radiometer Message | [39 empty] | SATFI40545 | 28.3392 | 40.4857 | 53.1657 | 634.8667
$ | 2022-03-30 | 0:10 | Surface Ops | Radiometer post: SATFI40545 | 28.3392 | 40.4857 | 53.1657 | 634.8667
$ | 2022-03-30 | 0:10 | Surface Ops | Unparsed SBE41 Message | [12 empty] | SBE 41CP V 7.2.5
$ | 2022-03-30 | 0:10 | Surface Ops | Unparsed SBE41 Message | [12 empty] | S>f
$ | 2022-03-30 | 0:10 | Surface Ops | Unparsed SBE41 Message | [12 empty] | S>
$ | 2022-03-30 | 0:10 | Surface Ops | [ERROR]: stuck pressure count = 1 power cycle count = 0
$ | 2022-03-30 | 0:10 | Surface Ops | Unparsed SBE41 Message | [12 empty] | S>fp
$ | 2022-03-30 | 0:10 | Surface Ops | Optode Message | [34 empty] | 4330,2707,339.484,11.438,30.673,29.981,38.909,8.929,651.4,665.1,414.5