## Default
| Type | Name | Point X | Point Y | Length [mm] | Angle |  |  |  | Area [mm²] | Perimeter [mm] | Min. (Diameter) [mm]
def_001 | Arbitrary Line |  |  |  | 7.59
| 3 Point Circle | [8 empty] | 6.9283 | 9.3308 | 2.9701
| Arbitrary Line |  |  |  | 2.9509
| 3 Point Circle | [8 empty] | 44.785 | 24.8343 | 7.6531
def_002 | Arbitrary Line |  |  |  | 7.5734
| 3 Point Circle | [8 empty] | 6.8002 | 9.2441 | 2.9425
| Arbitrary Line |  |  |  | 2.8773
| 3 Point Circle | [8 empty] | 44.4147 | 24.7502 | 7.6198
def_003 | Arbitrary Line |  |  |  | 7.6086
| 3 Point Circle | [8 empty] | 6.7179 | 9.188 | 2.9246
| Arbitrary Line |  |  |  | 2.8949
| 3 Point Circle | [8 empty] | 44.6027 | 24.8294 | 7.6454
def_004 | Arbitrary Line |  |  |  | 7.6204
| 3 Point Circle | [8 empty] | 6.6847 | 9.1653 | 2.9174
| Arbitrary Line |  |  |  | 2.848
| 3 Point Circle | [8 empty] | 44.5667 | 24.8109 | 7.643
def_005 | Arbitrary Line |  |  |  | 7.6019
| 3 Point Circle | [8 empty] | 6.6847 | 9.1653 | 2.9174
| Arbitrary Line |  |  |  | 2.9007
| 3 Point Circle | [8 empty] | 44.8304 | 24.8529 | 7.6577
design value |  |  |  |  | 7.6454 | mm | 0.301 | inches | Diff |  |  |  |  | Diff
Measured values | Average |  |  |  | 7.5989 | mm | 0.29917 | inches | -0.0018318 |  |  | 7.6438 | 0.30094 | -6.2957e-05
| std dev |  |  |  | 0.017976 | mm | 0.00070772 | inches |  |  |  | 0.014665 | 0.00057738
| min |  |  |  | 7.5734 | mm | 0.29817 | inches | -0.002833 |  |  | 7.6198 | 0.29999 | -0.0010082
| max |  |  |  | 7.6204 | mm | 0.30002 | inches | -0.00098425 |  |  | 7.6577 | 0.30148 | 0.00048458
design value |  |  |  |  | 2.7686 |  | 0.109 | inches
Measured values | Average |  |  |  | 2.8944 | mm | 0.11395 | inches | 0.0049517 |  |  | 2.9344 | 0.11553 | 0.0065275
| std dev |  |  |  | 0.037697 |  | 0.0014841 | inches |  |  |  | 0.022428 | 0.00088298
| min |  |  |  | 2.848 |  | 0.11212 | inches | 0.0031246 |  |  | 2.9174 | 0.11486 | 0.005858
| max |  |  |  | 2.9509 |  | 0.11618 | inches | 0.0071785 |  |  | 2.9701 | 0.11693 | 0.007932
| Type | Name | Point X | Point Y | Length [mm] | Angle |  |  |  |  | Area [mm²] | Perimeter [mm] | Min. (Diameter) [mm]
min3_001 | 3 Point Circle | [9 empty] | 43.5184 | 24.4981 | 7.5134
| Arbitrary Line |  |  |  | 7.5304
| 3 Point Circle | [9 empty] | 6.3372 | 8.9239 | 2.8406
| Arbitrary Line |  |  |  | 2.8163
min3_002 | Arbitrary Line |  |  |  | 7.43
| 3 Point Circle | [9 empty] | 6.35 | 8.93 | 2.84
| Arbitrary Line |  |  |  | 2.87
| 3 Point Circle | [9 empty] | 43 | 24.38 | 7.47
min3_003 | Arbitrary Line |  |  |  | 7.4277
| 3 Point Circle | [9 empty] | 6.2582 | 8.8681 | 2.8228
| Arbitrary Line |  |  |  | 2.8111
| 3 Point Circle | [9 empty] | 42.8753 | 24.3348 | 7.446
min3_004 | Arbitrary Line |  |  |  | 7.537
| 3 Point Circle | [9 empty] | 6.2207 | 8.8415 | 2.8143
| Arbitrary Line |  |  |  | 2.7618
| 3 Point Circle | [9 empty] | 43.9298 | 24.6056 | 7.5567
min3_005 | Arbitrary Line |  |  |  | 7.5336
| 3 Point Circle | [9 empty] | 6.5924 | 9.1018 | 2.8972
| Arbitrary Line |  |  |  | 2.8274
| 3 Point Circle | [9 empty] | 43.8578 | 24.6007 | 7.5559
design value |  |  |  |  | 7.5692 | mm | 0.298 | inches | Diff
Measured values | Average |  |  |  | 7.482 | mm | 0.29457 | inches | -0.0034311 |  |  |  | 7.5072 | 0.29556
| std dev |  |  |  | 0.061482 | mm | 0.0024205 | inches |  |  |  |  | 0.057592 | 0.0022674
| min |  |  |  | 7.4277 | mm | 0.29243 | inches | -0.0055728 |  |  |  | 7.446 | 0.29315
| max |  |  |  | 7.537 | mm | 0.29673 | inches | -0.0012679 |  |  |  | 7.5567 | 0.29751
design value |  |  |  |  | 2.6924 |  | 0.106 | inches
Measured values | Average |  |  |  | 2.8176 | mm | 0.11093 | inches | 0.0049283 |  |  |  | 2.8436 | 0.11195
| std dev |  |  |  | 0.044705 |  | 0.00176 | inches |  |  |  |  | 0.037304 | 0.0014687
| min |  |  |  | 2.7618 |  | 0.10873 | inches | 0.0027333 |  |  |  | 2.8143 | 0.1108
| max |  |  |  | 2.87 |  | 0.11299 | inches | 0.0069921 |  |  |  | 2.8972 | 0.11406
| Type | Name | Point X | Point Y | Length [mm] | Angle |  |  |  | Area [mm²] | Perimeter [mm] | Min. (Diameter) [mm]
plus3_001 | Arbitrary Line |  |  |  | 7.6094
| 3 Point Circle | [8 empty] | 7.0481 | 9.4111 | 2.9956
| Arbitrary Line |  |  |  | 2.9616
| 3 Point Circle | [8 empty] | 44.8429 | 24.8715 | 7.6662
plus3_002 | Arbitrary Line |  |  |  | 7.6809
| 3 Point Circle | [8 empty] | 6.9371 | 9.3367 | 2.972
| Arbitrary Line |  |  |  | 2.9148
| 3 Point Circle | [8 empty] | 45.061 | 24.9135 | 7.6851
plus3_003 | Arbitrary Line |  |  |  | 7.5766
| 3 Point Circle | [8 empty] | 7.0077 | 9.3841 | 2.987
| Arbitrary Line |  |  |  | 2.9483
| 3 Point Circle | [8 empty] | 44.8341 | 24.8529 | 7.6618
plus3_004 | Arbitrary Line |  |  |  | 7.6826
| 3 Point Circle | [8 empty] | 6.9759 | 9.3628 | 2.9803
| Arbitrary Line |  |  |  | 2.9484
| 3 Point Circle | [8 empty] | 45.2739 | 24.9927 | 7.7114
plus3_005 | Arbitrary Line |  |  |  | 7.6124
| 3 Point Circle | [8 empty] | 6.9364 | 9.3362 | 2.9718
| Arbitrary Line |  |  |  | 2.9302
| 3 Point Circle | [8 empty] | 44.9558 | 24.89 | 7.6686
design value |  |  |  |  | 7.7216 | mm | 0.304 | inches | Diff |  |  |  |  | Diff
Measured values | Average |  |  |  | 7.6324 | mm | 0.30049 | inches | -0.0035123 |  |  | 7.6786 | 0.30231 | -0.0016927
| std dev |  |  |  | 0.047239 | mm | 0.0018598 | inches |  |  |  | 0.020318 | 0.00079992
| min |  |  |  | 7.5766 | mm | 0.29829 | inches | -0.0057101 |  |  | 7.6618 | 0.30165 | -0.0023538
| max |  |  |  | 7.6826 | mm | 0.30247 | inches | -0.0015336 |  |  | 7.7114 | 0.3036 | -0.00040333
design value |  |  |  |  | 2.8448 |  | 0.112 | inches
Measured values | Average |  |  |  | 2.9407 | mm | 0.11577 | inches | -0.18823 |  |  | 2.9813 | 0.11738 | 0.0053758
| std dev |  |  |  | 0.018281 |  | 0.00071972 | inches |  |  |  | 0.010209 | 0.00040193
| min |  |  |  | 2.9148 |  | 0.11476 | inches | -0.18924 |  |  | 2.9718 | 0.117 | 0.0050004
| max |  |  |  | 2.9616 |  | 0.1166 | inches | -0.1874 |  |  | 2.9956 | 0.11794 | 0.0059387