## Sheet5
Sensor | MBARI ID | WMO | Program | Region | Float type | 1st cycle date | O2 type | NO3 type | pH type | Bio-optics type | good cycles | total cycles | sensor failure date
BBP | ua19875 | 5906294 | UW | NPac | APEX | 2020-10-19 15:22 | 4330 | ISUS | SBE | FLBBAP2 | 22 | 114 | 2021-05-10 04:04
BBP | ua19531 | 5906439 | GO-BGC | NAtl | APEX | 2021-05-07 08:43 | 4330 | ISUS | MBARI DSD | FLBBAP2 | 32 | 94 | 2022-03-23 22:55
BBP | ua21311 | 5906547 | GO-BGC | NPac | APEX | 2022-11-19 11:17 | 4330 | ISUS | MBARI DSD | FLBBAP2 | 2 | 5 | 2022-12-10 01:38
BBP | ua21489 | 5906561 | SOCCOM | SO | APEX | 2023-01-17 14:29 | 4330 | ISUS | MBARI GDF | FLBBAP2 | 0 | 31 | 2023-01-17 13:53
BBP | ua21291 | 5907061 | GO-BGC | NPac | APEX | 2023-05-30 22:46 | 4330 | ISUS | SBE | FLBBFLAP2 | 49 | 58 | 2023-10-20 20:13 | intermitant then fails, cable?
BBP | ua20150 | 5906511 | GO-BGC | NPac | APEX | 2022-05-09 08:18 | 4330 | ISUS | SBE | FLBBAP2 | 53 | 56 | 2023-11-07 03:27 | bbp < 0 but both BBP & CHL = dark cts cyles 54-56, itermitant starting cycle 44
CHL | ua19875 | 5906294 | UW | NPac | APEX | 2020-10-19 15:22 | 4330 | ISUS | SBE | FLBBAP2 | 22 | 114 | 2021-05-10 04:04
CHL | ua19531 | 5906439 | GO-BGC | NAtl | APEX | 2021-05-07 08:43 | 4330 | ISUS | MBARI DSD | FLBBAP2 | 32 | 94 | 2022-03-23 22:55
CHL | ua21311 | 5906547 | GO-BGC | NPac | APEX | 2022-11-19 11:17 | 4330 | ISUS | MBARI DSD | FLBBAP2 | 2 | 5 | 2022-12-10 01:38
CHL | ua21489 | 5906561 | SOCCOM | SO | APEX | 2023-01-17 14:29 | 4330 | ISUS | MBARI GDF | FLBBAP2 | 0 | 31 | 2023-01-17 13:53
CHL | ua21291 | 5907061 | GO-BGC | NPac | APEX | 2023-05-30 22:46 | 4330 | ISUS | SBE | FLBBFLAP2 | 49 | 58 | 2023-10-20 20:13 | bbp < 0 but both BBP & CHL = dark cts cyles 54-56, itermitant starting cycle 44
NO3 | un0887 | 5906304 | SOCCOM | SO | NAVIS | 2021-01-10 22:30 | SBE63J | SUNA | SBE | MCOMS | 1 | 106 | 2021-01-20 21:13
NO3 | ua19211 | 5906297 | UW | NPac | APEX | 2021-07-08 16:28 | 4330 | ISUS | MBARI DSD | FLBBAP2 | 25 | 86 | 2022-01-27 11:26
NO3 | wn1357 | 4903274 | UW | NAtl | NAVIS | 2022-01-15 01:17 | SBE63_V3 | SUNA | SBE | MCOMS | 15 | 98 | 2022-01-30 02:21
NO3 | wn1200 | 4903273 | UW | NAtl | NAVIS | 2022-01-14 23:53 | SBE63_V3 | SUNA | SBE | MCOMS | 31 | 90 | 2022-03-24 06:17
NO3 | ua19970 | 5906434 | GO-BGC | NAtl | APEX | 2021-04-09 13:22 | 4330 | ISUS | MBARI DSD | FLBBAP2 | 36 | 96 | 2022-04-07 16:24
NO3 | wn1344 | 4903457 | GO-BGC | NAtl | NAVIS | 2022-09-20 02:30 | SBE63_V3.2.2 | SUNA | SBE | MCOMS | 1 | 81 | 2022-09-20 22:23
NO3 | ua19319 | 5906544 | SOCCOM | SO | APEX | 2022-11-21 06:43 | 4330 | ISUS | MBARI DSD | FLBBAP2 | 6 | 12 | 2023-01-11 18:51
NO3 | ua19378 | 5906493 | SOCCOM | SO | APEX | 2022-04-05 15:16 | 4330 | ISUS | MBARI DSD | FLBBAP2 | 29 | 33 | 2023-01-29 02:14
NO3 | wn1354 | 4903485 | GO-BGC | NAtl | NAVIS | 2023-04-20 11:31 | SBE63_V3.2.2 | SUNA | SBE | MCOMS | 0 | 23 | 2023-04-20 11:17
NO3 | wn1477 | 4903533 | GO-BGC | NAtl | NAVIS | 2023-04-29 07:28 | SBE63_V3.2.2 | SUNA | SBE | MCOMS | 0 | 22 | 2023-04-29 07:13
NO3 | ua17182 | 5906551 | SOCCOM | SO | APEX | 2022-12-21 19:52 | 4330 | ISUS | MBARI DSD | FLBBAP2 | 18 | 34 | 2023-06-25 14:53
O2 | un1114 | 5906306 | SOCCOM | SO | NAVIS | 2020-10-29 20:51 | SBE63J | SUNA | SBE | MCOMS | 7 | 111 | 2021-01-07 16:58
O2 | ua19327 | 5906313 | SOCCOM | SO | APEX | 2021-01-25 15:36 | 4330 | ISUS | SBE | FLBBAP2 | 3 | 103 | 2021-02-24 17:38
O2 | ua19142 | 5906342 | GO-BGC | NAtl | APEX | 2021-03-25 21:06 | 4330 | ISUS | SBE | FLBBAP2 | 9 | 98 | 2021-06-24 03:36
O2 | ua19719 | 5906441 | MBARI GDF-TEST | NPac | APEX | 2021-03-19 07:27 | 4330 | ISUS | MBARI GDF | FLBBAP2 | 59 | 194 | 2021-12-02 01:35
O2 | wn1200 | 4903273 | UW | NAtl | NAVIS | 2022-01-14 23:53 | SBE63_V3 | SUNA | SBE | MCOMS | 27 | 90 | 2022-02-11 00:57
O2 | un1364 | 5906565 | GO-BGC | EQPac | NAVIS | 2022-11-25 20:14 | SBE63J | SUNA | SBE | MCOMS | 12 | 35 | 2023-03-24 18:38
O2 | wn1475 | 4903489 | GO-BGC | NAtl | NAVIS | 2023-03-11 13:47 | SBE63_V3.2.2 | SUNA | SBE | MCOMS | 17 | 27 | 2023-08-27 14:26 | sensor failure, file values in msg file 99.999 9.999999
pH | un1113 | 5906305 | SOCCOM | SO | NAVIS | 2020-10-27 18:04 | SBE63J | SUNA | SBE | MCOMS | 0 | 114 | 2020-10-27 17:49
pH | ua19072 | 5906319 | SOCCOM | SO | APEX | 2021-01-15 04:33 | 4330 | ISUS | SBE | FLBBAP2 | 0 | 105 | 2021-01-15 04:11
pH | un1116 | 5906308 | SOCCOM | SO | NAVIS | 2020-10-31 09:34 | SBE63J | SUNA | SBE | MCOMS | 12 | 111 | 2021-02-28 11:14
pH | ua19588 | 5906339 | GO-BGC | NAtl | APEX | 2021-04-05 11:04 | 4330 | ISUS | SBE | FLBBAP2 | 0 | 97 | 2021-04-05 10:45
pH | ua19881 | 5906343 | GO-BGC | NAtl | APEX | 2021-04-07 11:57 | 4330 | ISUS | MBARI DSD | FLBBAP2 | 0 | 97 | 2021-04-07 11:38
pH | un1114 | 5906306 | SOCCOM | SO | NAVIS | 2020-10-29 20:51 | SBE63J | SUNA | SBE | MCOMS | 18 | 111 | 2021-04-28 08:31
pH | wn1203 | 1902304 | EXPORTS | NAtl | NAVIS | 2021-05-06 04:03 | SBE63_V3 | SUNA | SBE | MCOMS | 28 | 146 | 2021-06-02 20:23
pH | wn1201 | 1902303 | EXPORTS | NAtl | NAVIS | 2021-05-06 02:17 | SBE63_V3 | SUNA | SBE | MCOMS | 42 | 111 | 2021-06-30 08:18
pH | ua20592 | 5906475 | GO-BGC | EQPac | APEX | 2021-12-11 18:14 | 4330 | ISUS | SBE | FLBBAP2 | 0 | 70 | 2021-12-11 17:53
pH | ua20060 | 5906472 | GO-BGC | NPac | APEX | 2021-12-14 18:05 | 4330 | ISUS | SBE | FLBBAP2 | 0 | 70 | 2021-12-14 17:44
pH | ua19605 | 5906436 | GO-BGC | NAtl | APEX | 2021-05-04 11:37 | 4330 | ISUS | SBE | FLBBAP2 | 23 | 77 | 2021-12-22 00:15
pH | ua19129 | 5906438 | GO-BGC | NAtl | APEX | 2021-05-10 18:31 | 4330 | ISUS | SBE | FLBBAP2 | 23 | 94 | 2021-12-28 00:22
pH | ua20144 | 5906503 | GO-BGC | NPac | APEX | 2022-01-07 15:56 | 4330 | ISUS | SBE | FLBBAP2 | 0 | 68 | 2022-01-07 15:37
pH | wn1348 | 1902382 | GO-BGC | NAtl | NAVIS | 2022-01-17 04:13 | SBE63_V3 | SUNA | SBE | MCOMS | 0 | 69 | 2022-01-17 03:59
pH | wn1345 | 1902380 | GO-BGC | NAtl | NAVIS | 2022-01-18 17:23 | SBE63_V3 | SUNA | SBE | MCOMS | 0 | 69 | 2022-01-18 17:10
pH | wn1357 | 4903274 | UW | NAtl | NAVIS | 2022-01-15 01:17 | SBE63_V3 | SUNA | SBE | MCOMS | 36 | 98 | 2022-03-01 06:02
pH | ua20220 | 5906491 | SOCCOM | SO | APEX | 2022-03-03 00:39 | 4330 | ISUS | SBE | FLBBAP2 | 0 | 63 | 2022-03-03 00:20
pH | ua19014 | 5906501 | SOCCOM | SO | APEX | 2022-03-06 09:34 | 4330 | ISUS | SBE | FLBBAP2 | 0 | 63 | 2022-03-06 09:15
pH | ua19302 | 5906500 | SOCCOM | SO | APEX | 2022-03-08 08:07 | 4330 | ISUS | SBE | FLBBAP2 | 0 | 62 | 2022-03-08 07:46
pH | un1248 | 5906026 | UW | NPac | NAVIS | 2021-06-03 15:03 | SBE63J | SUNA | SBE | MCOMS | 29 | 91 | 2022-03-24 04:07
pH | ss0004 | 5906767 | GO-BGC | EQPac | SOLO | 2022-03-29 11:39 | SBE83 | SUNA | SBE | ECO | 3 | 81 | 2022-03-30 09:27
pH | ua20135 | 5906476 | GO-BGC | EQPac | APEX | 2021-12-03 15:36 | 4330 | ISUS | SBE | FLBBAP2 | 12 | 71 | 2022-04-06 10:00
pH | ua20043 | 5906449 | GO-BGC | NPac | APEX | 2021-11-03 08:38 | 4330 | ISUS | SBE | FLBBAP2 | 16 | 75 | 2022-04-16 09:58
pH | ua19751 | 5906448 | GO-BGC | SPac | APEX | 2021-10-20 23:10 | 4330 | ISUS | SBE | FLBBAP2 | 18 | 76 | 2022-04-23 12:33
pH | ua20520 | 5906483 | GO-BGC | NPac | APEX | 2022-01-09 06:39 | 4330 | ISUS | SBE | FLBBAP2 | 10 | 46 | 2022-04-23 20:40
pH | ua20150 | 5906511 | GO-BGC | NPac | APEX | 2022-05-09 08:18 | 4330 | ISUS | SBE | FLBBAP2 | 0 | 56 | 2022-05-09 07:57
pH | ua20002 | 5906528 | SOCCOM | SO | APEX | 2022-05-19 10:19 | 4330 | ISUS | SBE | [] | 0 | 55 | 2022-05-19 09:59
pH | ss0001 | 4903026 | GO-BGC | NPac | SOLO | 2022-02-05 03:42 | SBE83 | SUNA | SBE | ECO | 91 | 266 | 2022-05-19 17:07
pH | ua20662 | 5906527 | SOCCOM | SO | APEX | 2022-06-01 00:10 | 4330 | ISUS | SBE | [] | 0 | 55 | 2022-05-21 16:45
pH | ua20134 | 5906516 | GO-BGC | NPac | APEX | 2022-05-30 04:57 | 4330 | ISUS | SBE | FLBBAP2 | 0 | 54 | 2022-05-30 04:37
pH | ua20084 | 5906474 | GO-BGC | EQPac | APEX | 2021-12-08 04:27 | 4330 | ISUS | SBE | FLBBAP2 | 28 | 71 | 2022-09-23 01:39
pH | wn1360 | 4903463 | GO-BGC | EQAtl | NAVIS | 2022-11-18 08:11 | SBE63_V3.2.2 | SUNA | SBE | MCOMS | 0 | 38 | 2022-11-18 07:57
pH | ua20644 | 5906524 | SOCCOM | SO | APEX | 2022-05-20 10:32 | 4330 | ISUS | SBE | FLBBAP2 | 20 | 55 | 2022-12-12 01:03
pH | ua19211 | 5906297 | UW | NPac | APEX | 2021-07-08 16:28 | 4330 | ISUS | MBARI DSD | FLBBAP2 | 57 | 86 | 2022-12-23 05:03
pH | ua20496 | 5906522 | GO-BGC | NPac | APEX | 2022-05-11 03:04 | 4330 | ISUS | MBARI DSD | FLBBAP2 | 24 | 56 | 2023-01-12 23:30
pH | wn1200 | 4903273 | UW | NAtl | NAVIS | 2022-01-14 23:53 | SBE63_V3 | SUNA | SBE | MCOMS | 63 | 90 | 2023-02-22 06:07
pH | wn1355 | 1902385 | GO-BGC | NAtl | NAVIS | 2022-01-24 12:37 | SBE63_V3.2.2 | SUNA | SBE | MCOMS | 40 | 68 | 2023-02-28 10:24
pH | wn1475 | 4903489 | GO-BGC | NAtl | NAVIS | 2023-03-11 13:47 | SBE63_V3.2.2 | SUNA | SBE | MCOMS | 0 | 27 | 2023-03-11 13:31
pH | ua20057 | 5906541 | SOCCOM | SO | APEX | 2022-11-11 15:28 | 4330 | ISUS | SBE | FLBBAP2 | 12 | 38 | 2023-03-14 17:10
pH | ua21485 | 2903454 | SOCCOM | SO | APEX | 2023-04-02 07:50 | 4330 | ISUS | MBARI GDF | FLBBAP2 | 0 | 24 | 2023-04-02 07:28
pH | wn1350 | 4903459 | GO-BGC | EQAtl | NAVIS | 2022-11-07 19:51 | SBE63_V3.2.2 | SUNA | SBE | MCOMS | 15 | 39 | 2023-04-06 15:21
pH | wn1361 | 4903487 | GO-BGC | NAtl | NAVIS | 2023-03-30 14:50 | SBE63_V3.2.2 | SUNA | SBE | MCOMS | 2 | 25 | 2023-04-19 08:18
pH | un1122 | 5906444 | SOCCOM | SO | NAVIS | 2022-12-01 22:22 | SBE63J | SUNA | SBE | MCOMS | 14 | 37 | 2023-04-20 01:01
pH | ua20532 | 5906471 | GO-BGC | NPac | APEX | 2021-11-28 16:46 | 4330 | ISUS | SBE | FLBBAP2 | 53 | 72 | 2023-05-28 07:31
pH | wn1484 | 1902454 | GO-BGC | IO | NAVIS | 2023-06-03 04:24 | SBE63_V3.2.2 | SUNA | SBE | MCOMS | 0 | 19 | 2023-06-03 04:10
pH | ua21479 | 2903455 | SOCCOM | SO | APEX | 2023-06-11 06:56 | 4330 | ISUS | MBARI GDF | FLBBAP2 | 1 | 17 | 2023-06-21 13:13
pH | ua20380 | 5906579 | SOCCOM | SPac | APEX | 2023-01-19 14:09 | 4330 | ISUS | SBE | FLBBAP2 | 15 | 31 | 2023-06-22 14:02
pH | ua21910 | 4903590 | GO-BGC | NPac | APEX | 2023-06-24 16:59 | 4330 | ISUS | MBARI DSD | FLBBFLAP2 | 0 | 35 | 2023-06-24 16:39
pH | un1448 | 5906537 | GO-BGC | IO | NAVIS | 2022-11-18 15:34 | SBE63J | SUNA | SBE | MCOMS | 22 | 39 | 2023-06-25 18:30
pH | un1501 | 2903466 | GO-BGC | IO | NAVIS | 2023-07-04 11:18 | SBE63revJ | SUNA | SBE | MCOMSC | 3 | 16 | 2023-08-03 11:35
pH | ua21792 | 6990585 | GO-BGC | NPac | APEX | 2023-10-24 05:42 | SBE83 | ISUS | MBARI DSD | FLBBAP2 | 2 | 4 | 2023-11-13 19:35 | no alt dir, dura file has EOT but empty of data
pH | ua20103 | 2903458 | SOCCOM | SO | APEX | 2023-05-31 06:17 | 4330 | ISUS | SBE | [] | 18 | 19 | 2023-12-01 20:25 | IS pH bad or not? My idea to add to BSL but having second thoughts
S | wn1201 | 1902303 | EXPORTS | NAtl | NAVIS | 2021-05-06 02:17 | SBE63_V3 | SUNA | SBE | MCOMS | 68 | 111 | 2022-03-17 03:27
S | ua20329 | 5906578 | SOCCOM | SPac | APEX | 2023-01-15 18:18 | 4330 | ISUS | MBARI DSD | FLBBAP2 | 8 | 32 | 2023-04-08 00:01