## Sheet1
2015-07-30
Calibration for Mig deployment 2
Gas to sensor
ready to set point |  | Usint stanard gas and sensing program
setting the calibration point to 600 |  | 07/30/15 20:26:21 CO2 ppm= 622 temperature= 22.60 humidity= 58.91
1
175
waiting
waiting
waiting
waiting
waiting
waiting
done
CO2 ppm=512
CO2 ppm=3
CO2 ppm=3
CO2 ppm=3
CO2 ppm=3
CO2 ppm=2
CO2 ppm=2
CO2 ppm=2
CO2 ppm=2
CO2 ppm=2
CO2 ppm=2
CO2 ppm=2
CO2 ppm=2
CO2 ppm=2
CO2 ppm=2
CO2 ppm=2
CO2 ppm=600 | 600 ppm
CO2 ppm=601
CO2 ppm=602
CO2 ppm=603
CO2 ppm=603
CO2 ppm=604
CO2 ppm=605
CO2 ppm=605
CO2 ppm=604
CO2 ppm=605
CO2 ppm=605
CO2 ppm=604
CO2 ppm=602
CO2 ppm=602
CO2 ppm=602
CO2 ppm=603
CO2 ppm=604
CO2 ppm=604
CO2 ppm=604
CO2 ppm=604
CO2 ppm=603
CO2 ppm=602
CO2 ppm=617
CO2 ppm=611
CO2 ppm=502
CO2 ppm=295 | 300 ppm
CO2 ppm=289
CO2 ppm=289
CO2 ppm=289
CO2 ppm=291
CO2 ppm=294
CO2 ppm=299
CO2 ppm=301
CO2 ppm=302
CO2 ppm=303
CO2 ppm=304
CO2 ppm=305
CO2 ppm=307
CO2 ppm=307
CO2 ppm=309
CO2 ppm=312
CO2 ppm=315
CO2 ppm=322
CO2 ppm=325
CO2 ppm=319
CO2 ppm=225 | N2
CO2 ppm=62
CO2 ppm=56
CO2 ppm=55
CO2 ppm=55
CO2 ppm=55
CO2 ppm=55
CO2 ppm=55
CO2 ppm=55
CO2 ppm=54
CO2 ppm=50
CO2 ppm=24
CO2 ppm=15
CO2 ppm=13
CO2 ppm=13
CO2 ppm=11
CO2 ppm=11
CO2 ppm=10
CO2 ppm=8
CO2 ppm=6
CO2 ppm=5
CO2 ppm=5
CO2 ppm=5
CO2 ppm=3
CO2 ppm=2
CO2 ppm=2
CO2 ppm=1
CO2 ppm=0
CO2 ppm=0
CO2 ppm=0
CO2 ppm=0