## Wiley7-27
Sensor calibation Wiley 7/27/15
to test to see if program ran for mig
Gas pumped directly to telair
ready to set point
setting the calibration point to 600
1
175
waiting
waiting
waiting
waiting
done
CO2 ppm=512
CO2 ppm=3
CO2 ppm=3
CO2 ppm=3
CO2 ppm=3
CO2 ppm=3
CO2 ppm=3
CO2 ppm=2
CO2 ppm=2
CO2 ppm=2
CO2 ppm=2
CO2 ppm=2
CO2 ppm=2
CO2 ppm=2
CO2 ppm=2
CO2 ppm=2
CO2 ppm=2
CO2 ppm=2
CO2 ppm=600
CO2 ppm=599
CO2 ppm=598
CO2 ppm=599
CO2 ppm=600
CO2 ppm=601
CO2 ppm=601
CO2 ppm=602
CO2 ppm=602
CO2 ppm=602
CO2 ppm=603
CO2 ppm=604
CO2 ppm=604
CO2 ppm=604
CO2 ppm=602
CO2 ppm=600
CO2 ppm=600
CO2 ppm=557
CO2 ppm=360 | test using 300 ppm standard
CO2 ppm=285
CO2 ppm=289
CO2 ppm=291
CO2 ppm=292
CO2 ppm=293
CO2 ppm=294
CO2 ppm=295
CO2 ppm=297
CO2 ppm=297
CO2 ppm=298
CO2 ppm=299
CO2 ppm=301
CO2 ppm=302
CO2 ppm=302
CO2 ppm=303
CO2 ppm=304
CO2 ppm=304
CO2 ppm=305
CO2 ppm=305
CO2 ppm=306
CO2 ppm=307
CO2 ppm=309
CO2 ppm=309
CO2 ppm=309
CO2 ppm=308
CO2 ppm=308
CO2 ppm=308
CO2 ppm=308
CO2 ppm=308
CO2 ppm=308
CO2 ppm=308
CO2 ppm=306
CO2 ppm=306
CO2 ppm=305
CO2 ppm=305
CO2 ppm=304
CO2 ppm=304
CO2 ppm=304
CO2 ppm=304
CO2 ppm=304
CO2 ppm=303
CO2 ppm=303
CO2 ppm=304
CO2 ppm=305
CO2 ppm=306
CO2 ppm=306
CO2 ppm=306
CO2 ppm=306
CO2 ppm=306
CO2 ppm=305
CO2 ppm=305
CO2 ppm=304
CO2 ppm=306
CO2 ppm=286
CO2 ppm=280
CO2 ppm=308
CO2 ppm=350
CO2 ppm=349
CO2 ppm=345
CO2 ppm=345
CO2 ppm=327
CO2 ppm=324
CO2 ppm=280 | test using N2
CO2 ppm=73
CO2 ppm=1
CO2 ppm=3
CO2 ppm=62
CO2 ppm=101
CO2 ppm=90
CO2 ppm=90
CO2 ppm=21
CO2 ppm=10
CO2 ppm=6
CO2 ppm=4
CO2 ppm=3
CO2 ppm=2
CO2 ppm=1
CO2 ppm=0
CO2 ppm=0
CO2 ppm=0
CO2 ppm=0
CO2 ppm=0
CO2 ppm=0
CO2 ppm=0
CO2 ppm=0
CO2 ppm=0
CO2 ppm=0
CO2 ppm=0
CO2 ppm=0
CO2 ppm=0
CO2 ppm=0
CO2 ppm=0
CO2 ppm=0
CO2 ppm=0
CO2 ppm=0
CO2 ppm=0
CO2 ppm=0
CO2 ppm=0
CO2 ppm=0
CO2 ppm=0
CO2 ppm=0
CO2 ppm=0
CO2 ppm=0
CO2 ppm=0
CO2 ppm=0
CO2 ppm=0
CO2 ppm=0
CO2 ppm=0
CO2 ppm=0
CO2 ppm=0
CO2 ppm=0

## Mig7-27
Sensor calibation mig 7/27/15
ready to set point
setting the calibration point to 600
1
175
waiting
waiting
waiting
waiting
waiting
waiting
done
CO2 ppm=512
CO2 ppm=3
CO2 ppm=3
CO2 ppm=3
CO2 ppm=3
CO2 ppm=2
CO2 ppm=2
CO2 ppm=2
CO2 ppm=2
CO2 ppm=2
CO2 ppm=2
CO2 ppm=2
CO2 ppm=2
CO2 ppm=2
CO2 ppm=2
CO2 ppm=2
CO2 ppm=603
CO2 ppm=607
CO2 ppm=610
CO2 ppm=612
CO2 ppm=613
CO2 ppm=614
CO2 ppm=615
CO2 ppm=615
CO2 ppm=616
CO2 ppm=618
CO2 ppm=619
CO2 ppm=620
CO2 ppm=620
CO2 ppm=621
CO2 ppm=622
CO2 ppm=622
CO2 ppm=621
CO2 ppm=621
CO2 ppm=621
CO2 ppm=620
CO2 ppm=621
CO2 ppm=622
CO2 ppm=622
CO2 ppm=621
CO2 ppm=621
CO2 ppm=622
CO2 ppm=623
CO2 ppm=623
CO2 ppm=623
CO2 ppm=622
CO2 ppm=622
CO2 ppm=622
CO2 ppm=623
CO2 ppm=624
CO2 ppm=624
CO2 ppm=624
CO2 ppm=623
CO2 ppm=622
CO2 ppm=622
CO2 ppm=622
CO2 ppm=621
CO2 ppm=620
CO2 ppm=619
CO2 ppm=618
CO2 ppm=620
CO2 ppm=621
CO2 ppm=622
CO2 ppm=622
CO2 ppm=622
CO2 ppm=622
CO2 ppm=624
CO2 ppm=625
CO2 ppm=626
CO2 ppm=627
CO2 ppm=627
CO2 ppm=627
CO2 ppm=628
CO2 ppm=628
CO2 ppm=626
CO2 ppm=640
CO2 ppm=640
CO2 ppm=681
CO2 ppm=645
CO2 ppm=324 | Test using 300 ppm standard
CO2 ppm=323
CO2 ppm=323
CO2 ppm=324
CO2 ppm=325
CO2 ppm=326
CO2 ppm=327
CO2 ppm=327
CO2 ppm=328
CO2 ppm=329
CO2 ppm=330
CO2 ppm=330
CO2 ppm=329
CO2 ppm=330
CO2 ppm=330
CO2 ppm=331
CO2 ppm=332
CO2 ppm=333
CO2 ppm=333
CO2 ppm=332
CO2 ppm=331
CO2 ppm=329
CO2 ppm=331
CO2 ppm=332
CO2 ppm=333
CO2 ppm=333
CO2 ppm=334
CO2 ppm=334
CO2 ppm=333
CO2 ppm=333
CO2 ppm=332
CO2 ppm=332
CO2 ppm=333
CO2 ppm=334
CO2 ppm=333
CO2 ppm=332
CO2 ppm=332
CO2 ppm=333
CO2 ppm=333
CO2 ppm=333
CO2 ppm=332
CO2 ppm=332
CO2 ppm=326
CO2 ppm=268
CO2 ppm=220
CO2 ppm=167 | test using N2
CO2 ppm=49
CO2 ppm=42
CO2 ppm=39
CO2 ppm=36
CO2 ppm=36
CO2 ppm=34
CO2 ppm=31
CO2 ppm=27
CO2 ppm=24
CO2 ppm=22
CO2 ppm=20
CO2 ppm=19
CO2 ppm=18
CO2 ppm=17
CO2 ppm=17
CO2 ppm=16
CO2 ppm=15
CO2 ppm=13
CO2 ppm=11
CO2 ppm=11
CO2 ppm=12
CO2 ppm=12
CO2 ppm=12
CO2 ppm=12
CO2 ppm=12
CO2 ppm=12
CO2 ppm=11
CO2 ppm=11
CO2 ppm=10
CO2 ppm=9
CO2 ppm=8
CO2 ppm=8
CO2 ppm=7
CO2 ppm=8
CO2 ppm=9
CO2 ppm=10
CO2 ppm=10
CO2 ppm=10
CO2 ppm=9
CO2 ppm=9
CO2 ppm=8
CO2 ppm=8
CO2 ppm=9
CO2 ppm=9
CO2 ppm=9