## Sheet1
2015-07-07
Sensor placed in the test tank for 24 hours to see if water tight
two desiccate packs
|  |  | mean | 490.7436
|  |  | stdev | 12.9979
2015-07-06 | 15:40 | CO2 | ppm= | 520 | temperature= | 22.48 | humidity= | 39.3 |  | -20 | 490.7436
2015-07-06 | 16:00 | CO2 | ppm= | 491 | temperature= | 21.36 | humidity= | 37.62 |  | 100 | 490.7436
2015-07-06 | 16:21 | CO2 | ppm= | 489 | temperature= | 21 | humidity= | 35.21
2015-07-06 | 16:41 | CO2 | ppm= | 486 | temperature= | 20.9 | humidity= | 32.56
2015-07-06 | 17:02 | CO2 | ppm= | 478 | temperature= | 20.87 | humidity= | 30.71
2015-07-06 | 17:22 | CO2 | ppm= | 474 | temperature= | 20.87 | humidity= | 29.33
2015-07-06 | 17:42 | CO2 | ppm= | 479 | temperature= | 20.87 | humidity= | 28.19
2015-07-06 | 17:42 | CO2 | ppm= | 479 | temperature= | 20.87 | humidity= | 28.19
2015-07-06 | 18:03 | CO2 | ppm= | 471 | temperature= | 20.86 | humidity= | 27.24
2015-07-06 | 18:23 | CO2 | ppm= | 474 | temperature= | 20.86 | humidity= | 26.42
2015-07-06 | 18:43 | CO2 | ppm= | 473 | temperature= | 20.87 | humidity= | 25.75
2015-07-06 | 19:04 | CO2 | ppm= | 479 | temperature= | 20.87 | humidity= | 25.16
2015-07-06 | 19:24 | CO2 | ppm= | 476 | temperature= | 20.87 | humidity= | 24.65
2015-07-06 | 19:44 | CO2 | ppm= | 474 | temperature= | 20.87 | humidity= | 24.18
2015-07-06 | 20:05 | CO2 | ppm= | 477 | temperature= | 20.87 | humidity= | 23.78
2015-07-06 | 20:25 | CO2 | ppm= | 469 | temperature= | 20.88 | humidity= | 23.43
2015-07-06 | 20:45 | CO2 | ppm= | 470 | temperature= | 20.88 | humidity= | 23.15
2015-07-06 | 21:06 | CO2 | ppm= | 476 | temperature= | 20.88 | humidity= | 22.83
2015-07-06 | 21:26 | CO2 | ppm= | 486 | temperature= | 20.86 | humidity= | 22.56
2015-07-06 | 21:46 | CO2 | ppm= | 497 | temperature= | 20.84 | humidity= | 22.36
2015-07-06 | 22:07 | CO2 | ppm= | 500 | temperature= | 20.83 | humidity= | 22.12
2015-07-06 | 22:27 | CO2 | ppm= | 501 | temperature= | 20.82 | humidity= | 21.93
2015-07-06 | 22:47 | CO2 | ppm= | 501 | temperature= | 20.82 | humidity= | 21.77
2015-07-06 | 23:08 | CO2 | ppm= | 503 | temperature= | 20.82 | humidity= | 21.61
2015-07-06 | 23:28 | CO2 | ppm= | 500 | temperature= | 20.82 | humidity= | 21.46
2015-07-06 | 23:49 | CO2 | ppm= | 502 | temperature= | 20.82 | humidity= | 21.34
2015-07-07 | 0:09 | CO2 | ppm= | 503 | temperature= | 20.82 | humidity= | 21.19
2015-07-07 | 0:29 | CO2 | ppm= | 507 | temperature= | 20.83 | humidity= | 21.06
2015-07-07 | 0:29 | CO2 | ppm= | 507 | temperature= | 20.83 | humidity= | 21.06
2015-07-07 | 0:50 | CO2 | ppm= | 500 | temperature= | 20.83 | humidity= | 20.95
2015-07-07 | 1:10 | CO2 | ppm= | 506 | temperature= | 20.83 | humidity= | 20.79
2015-07-07 | 1:30 | CO2 | ppm= | 502 | temperature= | 20.83 | humidity= | 20.71
2015-07-07 | 1:51 | CO2 | ppm= | 509 | temperature= | 20.84 | humidity= | 20.59
2015-07-07 | 2:11 | CO2 | ppm= | 507 | temperature= | 20.84 | humidity= | 20.48
2015-07-07 | 2:31 | CO2 | ppm= | 505 | temperature= | 20.83 | humidity= | 20.39
2015-07-07 | 2:52 | CO2 | ppm= | 508 | temperature= | 20.84 | humidity= | 20.32
2015-07-07 | 3:12 | CO2 | ppm= | 508 | temperature= | 20.84 | humidity= | 20.16
2015-07-07 | 3:32 | CO2 | ppm= | 506 | temperature= | 20.84 | humidity= | 20.16
2015-07-07 | 3:53 | CO2 | ppm= | 507 | temperature= | 20.84 | humidity= | 20.08
2015-07-07 | 4:13 | CO2 | ppm= | 510 | temperature= | 20.85 | humidity= | 20
2015-07-07 | 4:33 | CO2 | ppm= | 508 | temperature= | 20.85 | humidity= | 19.92
2015-07-07 | 4:54 | CO2 | ppm= | 506 | temperature= | 20.85 | humidity= | 19.84
2015-07-07 | 5:14 | CO2 | ppm= | 509 | temperature= | 20.85 | humidity= | 19.81
2015-07-07 | 5:35 | CO2 | ppm= | 501 | temperature= | 20.87 | humidity= | 19.73
2015-07-07 | 5:55 | CO2 | ppm= | 503 | temperature= | 20.9 | humidity= | 19.68
2015-07-07 | 6:15 | CO2 | ppm= | 500 | temperature= | 20.9 | humidity= | 19.61
2015-07-07 | 6:36 | CO2 | ppm= | 498 | temperature= | 20.9 | humidity= | 19.53
2015-07-07 | 6:56 | CO2 | ppm= | 494 | temperature= | 20.9 | humidity= | 19.49
2015-07-07 | 7:16 | CO2 | ppm= | 497 | temperature= | 20.9 | humidity= | 19.45
2015-07-07 | 7:16 | CO2 | ppm= | 497 | temperature= | 20.9 | humidity= | 19.45
2015-07-07 | 7:37 | CO2 | ppm= | 490 | temperature= | 20.91 | humidity= | 19.41
2015-07-07 | 7:57 | CO2 | ppm= | 484 | temperature= | 20.91 | humidity= | 19.37
2015-07-07 | 8:17 | CO2 | ppm= | 488 | temperature= | 20.91 | humidity= | 19.33
2015-07-07 | 8:38 | CO2 | ppm= | 489 | temperature= | 20.91 | humidity= | 19.29
2015-07-07 | 8:58 | CO2 | ppm= | 487 | temperature= | 20.91 | humidity= | 19.26
2015-07-07 | 9:18 | CO2 | ppm= | 489 | temperature= | 20.92 | humidity= | 19.22
2015-07-07 | 9:39 | CO2 | ppm= | 480 | temperature= | 20.92 | humidity= | 19.13
2015-07-07 | 9:59 | CO2 | ppm= | 482 | temperature= | 20.92 | humidity= | 19.13
2015-07-07 | 10:20 | CO2 | ppm= | 481 | temperature= | 20.92 | humidity= | 19.1
2015-07-07 | 10:40 | CO2 | ppm= | 480 | temperature= | 20.91 | humidity= | 19.06
2015-07-07 | 11:00 | CO2 | ppm= | 481 | temperature= | 20.92 | humidity= | 19.02
2015-07-07 | 11:21 | CO2 | ppm= | 480 | temperature= | 20.91 | humidity= | 18.98
2015-07-07 | 11:41 | CO2 | ppm= | 481 | temperature= | 20.92 | humidity= | 18.98
2015-07-07 | 12:01 | CO2 | ppm= | 480 | temperature= | 20.92 | humidity= | 18.9
2015-07-07 | 12:22 | CO2 | ppm= | 481 | temperature= | 20.92 | humidity= | 18.9
2015-07-07 | 12:42 | CO2 | ppm= | 481 | temperature= | 20.92 | humidity= | 18.86
2015-07-07 | 13:02 | CO2 | ppm= | 480 | temperature= | 20.92 | humidity= | 18.82
2015-07-07 | 13:23 | CO2 | ppm= | 476 | temperature= | 20.92 | humidity= | 18.82
2015-07-07 | 13:43 | CO2 | ppm= | 482 | temperature= | 20.92 | humidity= | 18.78
2015-07-07 | 14:03 | CO2 | ppm= | 480 | temperature= | 20.92 | humidity= | 18.74
2015-07-07 | 14:03 | CO2 | ppm= | 480 | temperature= | 20.92 | humidity= | 18.74
2015-07-07 | 14:24 | CO2 | ppm= | 483 | temperature= | 20.92 | humidity= | 18.74
2015-07-07 | 14:44 | CO2 | ppm= | 480 | temperature= | 20.92 | humidity= | 18.74
2015-07-07 | 15:04 | CO2 | ppm= | 485 | temperature= | 20.92 | humidity= | 18.7
2015-07-07 | 15:25 | CO2 | ppm= | 478 | temperature= | 20.92 | humidity= | 18.66
2015-07-07 | 15:45 | CO2 | ppm= | 480 | temperature= | 20.92 | humidity= | 18.66
2015-07-07 | 16:06 | CO2 | ppm= | 499 | temperature= | 21 | humidity= | 19.23
2015-07-07 | 16:26 | CO2 | ppm= | 518 | temperature= | 21.53 | humidity= | 19.62 | in tank
2015-07-07 | 16:47 | CO2 | ppm= | 42 | temperature= | 21.95 | humidity= | 19.85 | out of tank
2015-07-07 | 17:07 | CO2 | ppm= | 42 | temperature= | 22.3 | humidity= | 20
2015-07-07 | 17:28 | CO2 | ppm= | 587 | temperature= | 22.58 | humidity= | 20.06
2015-07-07 | 17:48 | CO2 | ppm= | 42 | temperature= | 22.73 | humidity= | 20.08
2015-07-07 | 18:09 | CO2 | ppm= | 42 | temperature= | 22.89 | humidity= | 20.1
2015-07-07 | 18:30 | CO2 | ppm= | 596 | temperature= | 23.13 | humidity= | 20.11
2015-07-07 | 18:50 | CO2 | ppm= | 160 | temperature= | 23.28 | humidity= | 20.13
2015-07-07 | 19:10 | CO2 | ppm= | 42 | temperature= | 23.25 | humidity= | 20.08
2015-07-07 | 19:31 | CO2 | ppm= | 586 | temperature= | 23.1 | humidity= | 20.03
2015-07-07 | 19:52 | CO2 | ppm= | 581 | temperature= | 22.92 | humidity= | 19.97
2015-07-07 | 20:12 | CO2 | ppm= | 570 | temperature= | 22.73 | humidity= | 19.92
2015-07-07 | 20:32 | CO2 | ppm= | 42 | temperature= | 22.57 | humidity= | 19.87
2015-07-07 | 20:53 | CO2 | ppm= | 553 | temperature= | 22.43 | humidity= | 19.81
2015-07-07 | 20:53 | CO2 | ppm= | 553 | temperature= | 22.43 | humidity= | 19.81
2015-07-07 | 21:13 | CO2 | ppm= | 552 | temperature= | 22.3 | humidity= | 19.76
2015-07-07 | 21:34 | CO2 | ppm= | 546 | temperature= | 22.18 | humidity= | 19.72
2015-07-07 | 21:54 | CO2 | ppm= | 543 | temperature= | 22.19 | humidity= | 19.72
2015-07-07 | 22:14 | CO2 | ppm= | 550 | temperature= | 22.26 | humidity= | 19.68
2015-07-07 | 22:35 | CO2 | ppm= | 551 | temperature= | 22.35 | humidity= | 19.69
2015-07-07 | 22:55 | CO2 | ppm= | 557 | temperature= | 22.51 | humidity= | 19.67
2015-07-07 | 23:16 | CO2 | ppm= | 565 | temperature= | 22.62 | humidity= | 19.67
2015-07-07 | 23:37 | CO2 | ppm= | 564 | temperature= | 22.7 | humidity= | 19.65
2015-07-07 | 23:58 | CO2 | ppm= | 564 | temperature= | 22.74 | humidity= | 19.61
2015-07-08 | 0:18 | CO2 | ppm= | 563 | temperature= | 22.8 | humidity= | 19.61
2015-07-08 | 0:39 | CO2 | ppm= | 8 | temperature= | 22.84 | humidity= | 19.57
2015-07-08 | 0:59 | CO2 | ppm= | 42 | temperature= | 22.87 | humidity= | 19.58
2015-07-08 | 1:20 | CO2 | ppm= | 42 | temperature= | 22.9 | humidity= | 19.54
2015-07-08 | 1:40 | CO2 | ppm= | 160 | temperature= | 22.93 | humidity= | 19.54
2015-07-08 | 2:01 | CO2 | ppm= | 564 | temperature= | 22.92 | humidity= | 19.5
2015-07-08 | 2:21 | CO2 | ppm= | 560 | temperature= | 22.73 | humidity= | 19.45
2015-07-08 | 2:41 | CO2 | ppm= | 552 | temperature= | 22.55 | humidity= | 19.39
2015-07-08 | 3:02 | CO2 | ppm= | 549 | temperature= | 22.36 | humidity= | 19.34
2015-07-08 | 3:22 | CO2 | ppm= | 538 | temperature= | 22.24 | humidity= | 19.29
2015-07-08 | 3:42 | CO2 | ppm= | 538 | temperature= | 22.24 | humidity= | 19.25
2015-07-08 | 3:42 | CO2 | ppm= | 538 | temperature= | 22.24 | humidity= | 19.25
2015-07-08 | 4:03 | CO2 | ppm= | 535 | temperature= | 22.3 | humidity= | 19.25
2015-07-08 | 4:23 | CO2 | ppm= | 42 | temperature= | 22.43 | humidity= | 19.26
2015-07-08 | 4:44 | CO2 | ppm= | 554 | temperature= | 22.54 | humidity= | 19.23
2015-07-08 | 5:05 | CO2 | ppm= | 553 | temperature= | 22.62 | humidity= | 19.23
2015-07-08 | 5:25 | CO2 | ppm= | 42 | temperature= | 22.72 | humidity= | 19.21
2015-07-08 | 5:46 | CO2 | ppm= | 563 | temperature= | 22.84 | humidity= | 19.21
2015-07-08 | 6:06 | CO2 | ppm= | 561 | temperature= | 22.98 | humidity= | 19.23
2015-07-08 | 6:27 | CO2 | ppm= | 560 | temperature= | 22.98 | humidity= | 19.18
2015-07-08 | 6:47 | CO2 | ppm= | 559 | temperature= | 22.91 | humidity= | 19.14
2015-07-08 | 7:08 | CO2 | ppm= | 554 | temperature= | 22.83 | humidity= | 19.09
2015-07-08 | 7:28 | CO2 | ppm= | 551 | temperature= | 22.73 | humidity= | 19.09
2015-07-08 | 7:49 | CO2 | ppm= | 548 | temperature= | 22.71 | humidity= | 19.05
2015-07-08 | 8:09 | CO2 | ppm= | 545 | temperature= | 22.75 | humidity= | 19.05
2015-07-08 | 8:30 | CO2 | ppm= | 562 | temperature= | 22.92 | humidity= | 19.07
2015-07-08 | 8:51 | CO2 | ppm= | 565 | temperature= | 23.09 | humidity= | 19.08
2015-07-08 | 9:11 | CO2 | ppm= | 8 | temperature= | 23.25 | humidity= | 19.1
2015-07-08 | 9:32 | CO2 | ppm= | 160 | temperature= | 23.37 | humidity= | 19.1
2015-07-08 | 9:52 | CO2 | ppm= | 42 | temperature= | 23.43 | humidity= | 19.07
2015-07-08 | 10:12 | CO2 | ppm= | 160 | temperature= | 23.46 | humidity= | 19.07
2015-07-08 | 10:33 | CO2 | ppm= | 42 | temperature= | 23.56 | humidity= | 19.04
2015-07-08 | 10:33 | CO2 | ppm= | 42 | temperature= | 23.56 | humidity= | 19.04

## Sheet2
Raw
2015-06-18 | 14:01 | CO2 | ppm= | 4 | temperature= | 23.08 | humidity= | 52.26
2015-06-18 | 14:22 | CO2 | ppm= | 529 | temperature= | 23.02 | humidity= | 52.58
2015-06-18 | 14:52 | CO2 | ppm= | 547 | temperature= | 22.89 | humidity= | 52.53
2015-06-18 | 15:13 | CO2 | ppm= | 530 | temperature= | 23.2 | humidity= | 52.23
2015-06-18 | 15:33 | CO2 | ppm= | 560 | temperature= | 23.28 | humidity= | 52.23
2015-06-18 | 15:54 | CO2 | ppm= | 579 | temperature= | 23.33 | humidity= | 52.2
2015-06-18 | 16:14 | CO2 | ppm= | 749 | temperature= | 23.47 | humidity= | 52.05
2015-06-18 | 16:34 | CO2 | ppm= | 635 | temperature= | 23.41 | humidity= | 52.2
2015-06-18 | 16:55 | CO2 | ppm= | 652 | temperature= | 23.41 | humidity= | 52.61
2015-07-06 | 13:58 | CO2 | ppm= | 491 | temperature= | 25.04 | humidity= | 56.78
2015-07-06 | 14:19 | CO2 | ppm= | 4 | temperature= | 25.27 | humidity= | 56.31
2015-07-06 | 14:39 | CO2 | ppm= | 8 | temperature= | 25.12 | humidity= | 55.94
2015-07-06 | 14:59 | CO2 | ppm= | 478 | temperature= | 24.8 | humidity= | 56.26
2015-07-06 | 15:20 | CO2 | ppm= | 8 | temperature= | 25.02 | humidity= | 50.9
2015-07-06 | 15:40 | CO2 | ppm= | 520 | temperature= | 22.48 | humidity= | 39.3
2015-07-06 | 16:00 | CO2 | ppm= | 491 | temperature= | 21.36 | humidity= | 37.62
2015-07-06 | 16:21 | CO2 | ppm= | 489 | temperature= | 21 | humidity= | 35.21
2015-07-06 | 16:41 | CO2 | ppm= | 486 | temperature= | 20.9 | humidity= | 32.56
2015-07-06 | 17:02 | CO2 | ppm= | 478 | temperature= | 20.87 | humidity= | 30.71
2015-07-06 | 17:22 | CO2 | ppm= | 474 | temperature= | 20.87 | humidity= | 29.33
2015-07-06 | 17:42 | CO2 | ppm= | 479 | temperature= | 20.87 | humidity= | 28.19
2015-07-06 | 17:42 | CO2 | ppm= | 479 | temperature= | 20.87 | humidity= | 28.19
2015-07-06 | 18:03 | CO2 | ppm= | 471 | temperature= | 20.86 | humidity= | 27.24
2015-07-06 | 18:23 | CO2 | ppm= | 474 | temperature= | 20.86 | humidity= | 26.42
2015-07-06 | 18:43 | CO2 | ppm= | 473 | temperature= | 20.87 | humidity= | 25.75
2015-07-06 | 19:04 | CO2 | ppm= | 479 | temperature= | 20.87 | humidity= | 25.16
2015-07-06 | 19:24 | CO2 | ppm= | 476 | temperature= | 20.87 | humidity= | 24.65
2015-07-06 | 19:44 | CO2 | ppm= | 474 | temperature= | 20.87 | humidity= | 24.18
2015-07-06 | 20:05 | CO2 | ppm= | 477 | temperature= | 20.87 | humidity= | 23.78
2015-07-06 | 20:25 | CO2 | ppm= | 469 | temperature= | 20.88 | humidity= | 23.43
2015-07-06 | 20:45 | CO2 | ppm= | 470 | temperature= | 20.88 | humidity= | 23.15
2015-07-06 | 21:06 | CO2 | ppm= | 476 | temperature= | 20.88 | humidity= | 22.83
2015-07-06 | 21:26 | CO2 | ppm= | 486 | temperature= | 20.86 | humidity= | 22.56
2015-07-06 | 21:46 | CO2 | ppm= | 497 | temperature= | 20.84 | humidity= | 22.36
2015-07-06 | 22:07 | CO2 | ppm= | 500 | temperature= | 20.83 | humidity= | 22.12
2015-07-06 | 22:27 | CO2 | ppm= | 501 | temperature= | 20.82 | humidity= | 21.93
2015-07-06 | 22:47 | CO2 | ppm= | 501 | temperature= | 20.82 | humidity= | 21.77
2015-07-06 | 23:08 | CO2 | ppm= | 503 | temperature= | 20.82 | humidity= | 21.61
2015-07-06 | 23:28 | CO2 | ppm= | 500 | temperature= | 20.82 | humidity= | 21.46
2015-07-06 | 23:49 | CO2 | ppm= | 502 | temperature= | 20.82 | humidity= | 21.34
2015-07-07 | 0:09 | CO2 | ppm= | 503 | temperature= | 20.82 | humidity= | 21.19
2015-07-07 | 0:29 | CO2 | ppm= | 507 | temperature= | 20.83 | humidity= | 21.06
2015-07-07 | 0:29 | CO2 | ppm= | 507 | temperature= | 20.83 | humidity= | 21.06
2015-07-07 | 0:50 | CO2 | ppm= | 500 | temperature= | 20.83 | humidity= | 20.95
2015-07-07 | 1:10 | CO2 | ppm= | 506 | temperature= | 20.83 | humidity= | 20.79
2015-07-07 | 1:30 | CO2 | ppm= | 502 | temperature= | 20.83 | humidity= | 20.71
2015-07-07 | 1:51 | CO2 | ppm= | 509 | temperature= | 20.84 | humidity= | 20.59
2015-07-07 | 2:11 | CO2 | ppm= | 507 | temperature= | 20.84 | humidity= | 20.48
2015-07-07 | 2:31 | CO2 | ppm= | 505 | temperature= | 20.83 | humidity= | 20.39
2015-07-07 | 2:52 | CO2 | ppm= | 508 | temperature= | 20.84 | humidity= | 20.32
2015-07-07 | 3:12 | CO2 | ppm= | 508 | temperature= | 20.84 | humidity= | 20.16
2015-07-07 | 3:32 | CO2 | ppm= | 506 | temperature= | 20.84 | humidity= | 20.16
2015-07-07 | 3:53 | CO2 | ppm= | 507 | temperature= | 20.84 | humidity= | 20.08
2015-07-07 | 4:13 | CO2 | ppm= | 510 | temperature= | 20.85 | humidity= | 20
2015-07-07 | 4:33 | CO2 | ppm= | 508 | temperature= | 20.85 | humidity= | 19.92
2015-07-07 | 4:54 | CO2 | ppm= | 506 | temperature= | 20.85 | humidity= | 19.84
2015-07-07 | 5:14 | CO2 | ppm= | 509 | temperature= | 20.85 | humidity= | 19.81
2015-07-07 | 5:35 | CO2 | ppm= | 501 | temperature= | 20.87 | humidity= | 19.73
2015-07-07 | 5:55 | CO2 | ppm= | 503 | temperature= | 20.9 | humidity= | 19.68
2015-07-07 | 6:15 | CO2 | ppm= | 500 | temperature= | 20.9 | humidity= | 19.61
2015-07-07 | 6:36 | CO2 | ppm= | 498 | temperature= | 20.9 | humidity= | 19.53
2015-07-07 | 6:56 | CO2 | ppm= | 494 | temperature= | 20.9 | humidity= | 19.49
2015-07-07 | 7:16 | CO2 | ppm= | 497 | temperature= | 20.9 | humidity= | 19.45
2015-07-07 | 7:16 | CO2 | ppm= | 497 | temperature= | 20.9 | humidity= | 19.45
2015-07-07 | 7:37 | CO2 | ppm= | 490 | temperature= | 20.91 | humidity= | 19.41
2015-07-07 | 7:57 | CO2 | ppm= | 484 | temperature= | 20.91 | humidity= | 19.37
2015-07-07 | 8:17 | CO2 | ppm= | 488 | temperature= | 20.91 | humidity= | 19.33
2015-07-07 | 8:38 | CO2 | ppm= | 489 | temperature= | 20.91 | humidity= | 19.29
2015-07-07 | 8:58 | CO2 | ppm= | 487 | temperature= | 20.91 | humidity= | 19.26
2015-07-07 | 9:18 | CO2 | ppm= | 489 | temperature= | 20.92 | humidity= | 19.22
2015-07-07 | 9:39 | CO2 | ppm= | 480 | temperature= | 20.92 | humidity= | 19.13
2015-07-07 | 9:59 | CO2 | ppm= | 482 | temperature= | 20.92 | humidity= | 19.13
2015-07-07 | 10:20 | CO2 | ppm= | 481 | temperature= | 20.92 | humidity= | 19.1
2015-07-07 | 10:40 | CO2 | ppm= | 480 | temperature= | 20.91 | humidity= | 19.06
2015-07-07 | 11:00 | CO2 | ppm= | 481 | temperature= | 20.92 | humidity= | 19.02
2015-07-07 | 11:21 | CO2 | ppm= | 480 | temperature= | 20.91 | humidity= | 18.98
2015-07-07 | 11:41 | CO2 | ppm= | 481 | temperature= | 20.92 | humidity= | 18.98
2015-07-07 | 12:01 | CO2 | ppm= | 480 | temperature= | 20.92 | humidity= | 18.9
2015-07-07 | 12:22 | CO2 | ppm= | 481 | temperature= | 20.92 | humidity= | 18.9
2015-07-07 | 12:42 | CO2 | ppm= | 481 | temperature= | 20.92 | humidity= | 18.86
2015-07-07 | 13:02 | CO2 | ppm= | 480 | temperature= | 20.92 | humidity= | 18.82
2015-07-07 | 13:23 | CO2 | ppm= | 476 | temperature= | 20.92 | humidity= | 18.82
2015-07-07 | 13:43 | CO2 | ppm= | 482 | temperature= | 20.92 | humidity= | 18.78
2015-07-07 | 14:03 | CO2 | ppm= | 480 | temperature= | 20.92 | humidity= | 18.74
2015-07-07 | 14:03 | CO2 | ppm= | 480 | temperature= | 20.92 | humidity= | 18.74
2015-07-07 | 14:24 | CO2 | ppm= | 483 | temperature= | 20.92 | humidity= | 18.74
2015-07-07 | 14:44 | CO2 | ppm= | 480 | temperature= | 20.92 | humidity= | 18.74
2015-07-07 | 15:04 | CO2 | ppm= | 485 | temperature= | 20.92 | humidity= | 18.7
2015-07-07 | 15:25 | CO2 | ppm= | 478 | temperature= | 20.92 | humidity= | 18.66
2015-07-07 | 15:45 | CO2 | ppm= | 480 | temperature= | 20.92 | humidity= | 18.66
2015-07-07 | 16:06 | CO2 | ppm= | 499 | temperature= | 21 | humidity= | 19.23
2015-07-07 | 16:26 | CO2 | ppm= | 518 | temperature= | 21.53 | humidity= | 19.62
2015-07-07 | 16:47 | CO2 | ppm= | 42 | temperature= | 21.95 | humidity= | 19.85
2015-07-07 | 17:07 | CO2 | ppm= | 42 | temperature= | 22.3 | humidity= | 20
2015-07-07 | 17:28 | CO2 | ppm= | 587 | temperature= | 22.58 | humidity= | 20.06
2015-07-07 | 17:48 | CO2 | ppm= | 42 | temperature= | 22.73 | humidity= | 20.08
2015-07-07 | 18:09 | CO2 | ppm= | 42 | temperature= | 22.89 | humidity= | 20.1
2015-07-07 | 18:30 | CO2 | ppm= | 596 | temperature= | 23.13 | humidity= | 20.11
2015-07-07 | 18:50 | CO2 | ppm= | 160 | temperature= | 23.28 | humidity= | 20.13
2015-07-07 | 19:10 | CO2 | ppm= | 42 | temperature= | 23.25 | humidity= | 20.08
2015-07-07 | 19:31 | CO2 | ppm= | 586 | temperature= | 23.1 | humidity= | 20.03
2015-07-07 | 19:52 | CO2 | ppm= | 581 | temperature= | 22.92 | humidity= | 19.97
2015-07-07 | 20:12 | CO2 | ppm= | 570 | temperature= | 22.73 | humidity= | 19.92
2015-07-07 | 20:32 | CO2 | ppm= | 42 | temperature= | 22.57 | humidity= | 19.87
2015-07-07 | 20:53 | CO2 | ppm= | 553 | temperature= | 22.43 | humidity= | 19.81
2015-07-07 | 20:53 | CO2 | ppm= | 553 | temperature= | 22.43 | humidity= | 19.81
2015-07-07 | 21:13 | CO2 | ppm= | 552 | temperature= | 22.3 | humidity= | 19.76
2015-07-07 | 21:34 | CO2 | ppm= | 546 | temperature= | 22.18 | humidity= | 19.72
2015-07-07 | 21:54 | CO2 | ppm= | 543 | temperature= | 22.19 | humidity= | 19.72
2015-07-07 | 22:14 | CO2 | ppm= | 550 | temperature= | 22.26 | humidity= | 19.68
2015-07-07 | 22:35 | CO2 | ppm= | 551 | temperature= | 22.35 | humidity= | 19.69
2015-07-07 | 22:55 | CO2 | ppm= | 557 | temperature= | 22.51 | humidity= | 19.67
2015-07-07 | 23:16 | CO2 | ppm= | 565 | temperature= | 22.62 | humidity= | 19.67
2015-07-07 | 23:37 | CO2 | ppm= | 564 | temperature= | 22.7 | humidity= | 19.65
2015-07-07 | 23:58 | CO2 | ppm= | 564 | temperature= | 22.74 | humidity= | 19.61
2015-07-08 | 0:18 | CO2 | ppm= | 563 | temperature= | 22.8 | humidity= | 19.61
2015-07-08 | 0:39 | CO2 | ppm= | 8 | temperature= | 22.84 | humidity= | 19.57
2015-07-08 | 0:59 | CO2 | ppm= | 42 | temperature= | 22.87 | humidity= | 19.58
2015-07-08 | 1:20 | CO2 | ppm= | 42 | temperature= | 22.9 | humidity= | 19.54
2015-07-08 | 1:40 | CO2 | ppm= | 160 | temperature= | 22.93 | humidity= | 19.54
2015-07-08 | 2:01 | CO2 | ppm= | 564 | temperature= | 22.92 | humidity= | 19.5
2015-07-08 | 2:21 | CO2 | ppm= | 560 | temperature= | 22.73 | humidity= | 19.45
2015-07-08 | 2:41 | CO2 | ppm= | 552 | temperature= | 22.55 | humidity= | 19.39
2015-07-08 | 3:02 | CO2 | ppm= | 549 | temperature= | 22.36 | humidity= | 19.34
2015-07-08 | 3:22 | CO2 | ppm= | 538 | temperature= | 22.24 | humidity= | 19.29
2015-07-08 | 3:42 | CO2 | ppm= | 538 | temperature= | 22.24 | humidity= | 19.25
2015-07-08 | 3:42 | CO2 | ppm= | 538 | temperature= | 22.24 | humidity= | 19.25
2015-07-08 | 4:03 | CO2 | ppm= | 535 | temperature= | 22.3 | humidity= | 19.25
2015-07-08 | 4:23 | CO2 | ppm= | 42 | temperature= | 22.43 | humidity= | 19.26
2015-07-08 | 4:44 | CO2 | ppm= | 554 | temperature= | 22.54 | humidity= | 19.23
2015-07-08 | 5:05 | CO2 | ppm= | 553 | temperature= | 22.62 | humidity= | 19.23
2015-07-08 | 5:25 | CO2 | ppm= | 42 | temperature= | 22.72 | humidity= | 19.21
2015-07-08 | 5:46 | CO2 | ppm= | 563 | temperature= | 22.84 | humidity= | 19.21
2015-07-08 | 6:06 | CO2 | ppm= | 561 | temperature= | 22.98 | humidity= | 19.23
2015-07-08 | 6:27 | CO2 | ppm= | 560 | temperature= | 22.98 | humidity= | 19.18
2015-07-08 | 6:47 | CO2 | ppm= | 559 | temperature= | 22.91 | humidity= | 19.14
2015-07-08 | 7:08 | CO2 | ppm= | 554 | temperature= | 22.83 | humidity= | 19.09
2015-07-08 | 7:28 | CO2 | ppm= | 551 | temperature= | 22.73 | humidity= | 19.09
2015-07-08 | 7:49 | CO2 | ppm= | 548 | temperature= | 22.71 | humidity= | 19.05
2015-07-08 | 8:09 | CO2 | ppm= | 545 | temperature= | 22.75 | humidity= | 19.05
2015-07-08 | 8:30 | CO2 | ppm= | 562 | temperature= | 22.92 | humidity= | 19.07
2015-07-08 | 8:51 | CO2 | ppm= | 565 | temperature= | 23.09 | humidity= | 19.08
2015-07-08 | 9:11 | CO2 | ppm= | 8 | temperature= | 23.25 | humidity= | 19.1
2015-07-08 | 9:32 | CO2 | ppm= | 160 | temperature= | 23.37 | humidity= | 19.1
2015-07-08 | 9:52 | CO2 | ppm= | 42 | temperature= | 23.43 | humidity= | 19.07
2015-07-08 | 10:12 | CO2 | ppm= | 160 | temperature= | 23.46 | humidity= | 19.07
2015-07-08 | 10:33 | CO2 | ppm= | 42 | temperature= | 23.56 | humidity= | 19.04
2015-07-08 | 10:33 | CO2 | ppm= | 42 | temperature= | 23.56 | humidity= | 19.04