## Sheet1
| Bright |  | Dim |  | Ratio
| Bruce | Mack | Bruce | Mack | Bruce | Mack
0 | 7627.058 | 10498.962 | 669.538 | 1401.615 | 11.3915 | 7.4906
1 | 1.6366 | 1.5463 | 1.3238 | 1.3987 | 1.2364 | 1.1055
2 | 0.96794 | 0.9833 | 1.134 | 1.0646 | 0.85354 | 0.92365
3 | 1.0266 | 1.0187 | 1.4414 | 1.3916 | 0.71223 | 0.73205
Camera | Mack | 8 pixel diameter circle |  |  | 10 second exposure
bias | 1692 | Measured at 422x348 | [7 empty] | Bias Adjusted
Bright |  |  |  |  | Dim |  |  |  |  | Bright |  |  |  | Dim |  |  |  | Bright/Dim
Puck # | Pixels | Avg | Min | Max | Puck # | Pixels | Avg | Min | Max | Mag | Meas Var. | %Diff | Ref Ratio | Mag | Meas Var. | %Diff | Ref Ratio | Ratio | Meas Var. | Ref Ratio
0 | 52 | 12190.962 | 4634 | 18669 | 0 | 52 | 3093.615 | 1769 | 4177 | 10498.962 |  |  |  | 1401.615 |  |  |  | 7.4906
1 | 52 | 8481.731 | 3791 | 12974 | 1 | 52 | 2694.077 | 1831 | 3614 | 6789.731 |  | -35.33% | 1.5463 | 1002.077 |  | -28.51% | 1.3987 | 6.7757 |  | 1.1055
2 | 52 | 12369.308 | 4207 | 19124 | 2 | 52 | 3008.596 | 2191 | 4177 | 10677.308 |  | 1.699% | 0.9833 | 1316.596 |  | -6.066% | 1.0646 | 8.1098 |  | 0.92365
3 | 52 | 11998.115 | 5697 | 17259 | 3 | 52 | 2699.212 | 2027 | 3371 | 10306.115 |  | -1.837% | 1.0187 | 1007.212 |  | -28.14% | 1.3916 | 10.2323 |  | 0.73205
1 | 52 | 8346.596 | 2874 | 13327 | 1 | 52 | 2701.923 | 1999 | 3457 | 6654.596 | 2.031% | -36.62% | 1.5777 | 1009.923 | -0.7769% | -27.95% | 1.3878 | 6.5892 | 2.83% | 1.1368
2 | 52 | 12284.019 | 4301 | 19563 | 2 | 52 | 3017.096 | 2112 | 4107 | 10592.019 | 0.8052% | 0.8863% | 0.99121 | 1325.096 | -0.6415% | -5.459% | 1.0577 | 7.9934 | 1.456% | 0.9371
3 | 52 | 12006.654 | 4674 | 17042 | 3 | 52 | 2657.75 | 1991 | 3351 | 10314.654 | -0.08279% | -1.755% | 1.0179 | 965.75 | 4.293% | -31.1% | 1.4513 | 10.6805 | -4.196% | 0.70134
Camera | Bruce | 8 pixel diameter circle |  |  | 10 second exposure
bias | 908 | Measured at 452x230 | [7 empty] | Bias Adjusted
Bright |  |  |  |  | Dim |  |  |  |  | Bright |  |  |  | Dim |  |  |  | Bright/Dim
Puck # | Pixels | Avg | Min | Max | Puck # | Pixels | Avg | Min | Max | Mag | Meas Var. | %Diff | Ref Ratio | Mag | Meas Var. | %Diff | Ref Ratio | Ratio | Meas Var. | Ref Ratio
none | 52 | 908.654 | 491 | 1301 | none | 52 | 908.654 | 491 | 1301
0 | 52 | 8535.712 | 3437 | 12279 | 0 | 52 | 1578.192 | 1210 | 1975 | 7627.058 |  |  |  | 669.538 |  |  |  | 11.3915
1 | 52 | 5568.885 | 2304 | 7863 | 1 | 52 | 1414.442 | 1039 | 1765 | 4660.231 |  | -38.9% | 1.6366 | 505.788 |  | -24.46% | 1.3238 | 9.2138 |  | 1.2364
2 | 52 | 8788.346 | 4844 | 12270 | 2 | 52 | 1499.058 | 1043 | 1847 | 7879.692 |  | 3.312% | 0.96794 | 590.404 |  | -11.82% | 1.134 | 13.3463 |  | 0.85354
3 | 52 | 8338.25 | 5727 | 10822 | 3 | 52 | 1373.173 | 979 | 1650 | 7429.596 |  | -2.589% | 1.0266 | 464.519 |  | -30.62% | 1.4414 | 15.9942 |  | 0.71223