## Sheet1
cycle | tube | expected_pucks | measured_pucks | match | bottom_counts | ridge_counts | raw_height_mm | corrected_height_mm | offset_mm | nominal_height_mm | timestamp_sec | error
1 | 1 | 1 | 1 | Y | 208 | 19 | 11 | 10 | 1 | 10 | 12.2
1 | 2 | 2 | 2 | Y | 189 | 18 | 32 | 30 | 2 | 27 | 22.6
1 | 3 | 0 | 0 | Y | 217 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33
1 | 4 | 4 | 4 | Y | 158 | 17 | 65 | 62 | 3 | 61 | 43.4
1 | 5 | 1 | 1 | Y | 208 | 17 | 11 | 8 | 3 | 10 | 53.9
1 | 6 | 6 | 6 | Y | 130 | 17 | 95 | 92 | 3 | 95 | 64.2
1 | 7 | 0 | 0 | Y | 216 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 74.6
1 | 8 | 8 | 8 | Y | 102 | 17 | 125 | 122 | 3 | 129 | 84.9
1 | 9 | 1 | 1 | Y | 205 | 17 | 14 | 11 | 3 | 10 | 95.3
1 | 10 | 10 | 10 | Y | 68 | 17 | 161 | 158 | 3 | 163 | 105.5
1 | 11 | 0 | 0 | Y | 216 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 116
1 | 12 | 12 | 12 | Y | 34 | 17 | 198 | 195 | 3 | 197 | 126.3
2 | 1 | 1 | 1 | Y | 208 | 17 | 11 | 8 | 3 | 10 | 136.7
2 | 2 | 2 | 2 | Y | 189 | 18 | 32 | 30 | 2 | 27 | 147.1
2 | 3 | 0 | 0 | Y | 216 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 157.6
2 | 4 | 4 | 4 | Y | 158 | 17 | 65 | 62 | 3 | 61 | 167.9
2 | 5 | 1 | 1 | Y | 208 | 17 | 11 | 8 | 3 | 10 | 178.4
2 | 6 | 6 | 6 | Y | 130 | 17 | 95 | 92 | 3 | 95 | 188.7
2 | 7 | 0 | 0 | Y | 217 | 17 | 2 | -1 | 3 | 0 | 199.1
2 | 8 | 8 | 8 | Y | 101 | 18 | 126 | 124 | 2 | 129 | 209.3
2 | 9 | 1 | 1 | Y | 206 | 17 | 13 | 10 | 3 | 10 | 219.8
2 | 10 | 10 | 10 | Y | 68 | 17 | 161 | 158 | 3 | 163 | 230
2 | 11 | 0 | 0 | Y | 215 | 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 240.5
2 | 12 | 12 | 12 | Y | 34 | 17 | 198 | 195 | 3 | 197 | 250.7
3 | 1 | 1 | 1 | Y | 208 | 19 | 11 | 10 | 1 | 10 | 261.1
3 | 2 | 2 | 2 | Y | 189 | 17 | 32 | 29 | 3 | 27 | 271.6
3 | 3 | 0 | 0 | Y | 216 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 282
3 | 4 | 4 | 4 | Y | 158 | 16 | 65 | 61 | 4 | 61 | 292.4
3 | 5 | 1 | 1 | Y | 208 | 17 | 11 | 8 | 3 | 10 | 302.8
3 | 6 | 6 | 6 | Y | 130 | 17 | 95 | 92 | 3 | 95 | 313.1
3 | 7 | 0 | 0 | Y | 217 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 323.5
3 | 8 | 8 | 8 | Y | 103 | 18 | 124 | 122 | 2 | 129 | 333.8
3 | 9 | 1 | 1 | Y | 205 | 17 | 14 | 11 | 3 | 10 | 344.2
3 | 10 | 10 | 10 | Y | 68 | 17 | 161 | 158 | 3 | 163 | 354.4
3 | 11 | 0 | 0 | Y | 216 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 364.9
3 | 12 | 12 | 12 | Y | 35 | 17 | 196 | 193 | 3 | 197 | 375.1
4 | 1 | 1 | 1 | Y | 207 | 18 | 12 | 10 | 2 | 10 | 385.6
4 | 2 | 2 | 2 | Y | 189 | 18 | 32 | 30 | 2 | 27 | 396
4 | 3 | 0 | 0 | Y | 216 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 406.5
4 | 4 | 4 | 4 | Y | 158 | 17 | 65 | 62 | 3 | 61 | 416.8
4 | 5 | 1 | 1 | Y | 207 | 17 | 12 | 9 | 3 | 10 | 427.2
4 | 6 | 6 | 6 | Y | 130 | 17 | 95 | 92 | 3 | 95 | 437.5
4 | 7 | 0 | 0 | Y | 216 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 447.9
4 | 8 | 8 | 8 | Y | 102 | 18 | 125 | 123 | 2 | 129 | 458.1
4 | 9 | 1 | 1 | Y | 206 | 17 | 13 | 10 | 3 | 10 | 468.5
4 | 10 | 10 | 10 | Y | 68 | 17 | 161 | 158 | 3 | 163 | 478.7
4 | 11 | 0 | 0 | Y | 216 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 489.2
4 | 12 | 12 | 12 | Y | 34 | 17 | 198 | 195 | 3 | 197 | 499.4
5 | 1 | 1 | 1 | Y | 208 | 17 | 11 | 8 | 3 | 10 | 509.9
5 | 2 | 2 | 2 | Y | 189 | 17 | 32 | 29 | 3 | 27 | 520.3
5 | 3 | 0 | 0 | Y | 215 | 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 530.8
5 | 4 | 4 | 4 | Y | 158 | 17 | 65 | 62 | 3 | 61 | 541.1
5 | 5 | 1 | 1 | Y | 207 | 17 | 12 | 9 | 3 | 10 | 551.5
5 | 6 | 6 | 6 | Y | 130 | 17 | 95 | 92 | 3 | 95 | 561.8
5 | 7 | 0 | 0 | Y | 216 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 572.3
5 | 8 | 8 | 8 | Y | 102 | 17 | 125 | 122 | 3 | 129 | 582.6
5 | 9 | 1 | 1 | Y | 205 | 17 | 14 | 11 | 3 | 10 | 593
5 | 10 | 10 | 10 | Y | 68 | 17 | 161 | 158 | 3 | 163 | 603.3
5 | 11 | 0 | 0 | Y | 215 | 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 613.8
5 | 12 | 12 | 12 | Y | 34 | 17 | 198 | 195 | 3 | 197 | 624
6 | 1 | 1 | 1 | Y | 207 | 17 | 12 | 9 | 3 | 10 | 634.5
6 | 2 | 2 | 2 | Y | 189 | 18 | 32 | 30 | 2 | 27 | 644.9
6 | 3 | 0 | 0 | Y | 216 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 655.4
6 | 4 | 4 | 4 | Y | 158 | 17 | 65 | 62 | 3 | 61 | 665.7
6 | 5 | 1 | 1 | Y | 206 | 17 | 13 | 10 | 3 | 10 | 676.2
6 | 6 | 6 | 6 | Y | 130 | 17 | 95 | 92 | 3 | 95 | 686.5
6 | 7 | 0 | 0 | Y | 216 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 696.9
6 | 8 | 8 | 8 | Y | 102 | 17 | 125 | 122 | 3 | 129 | 707.2
6 | 9 | 1 | 1 | Y | 205 | 17 | 14 | 11 | 3 | 10 | 717.6
6 | 10 | 10 | 10 | Y | 68 | 17 | 161 | 158 | 3 | 163 | 727.8
6 | 11 | 0 | 0 | Y | 216 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 738.2
6 | 12 | 12 | 12 | Y | 34 | 17 | 198 | 195 | 3 | 197 | 748.4
7 | 1 | 1 | 1 | Y | 208 | 18 | 11 | 9 | 2 | 10 | 758.8
7 | 2 | 2 | 2 | Y | 189 | 17 | 32 | 29 | 3 | 27 | 769.2
7 | 3 | 0 | 0 | Y | 216 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 779.7
7 | 4 | 4 | 4 | Y | 158 | 17 | 65 | 62 | 3 | 61 | 790
7 | 5 | 1 | 1 | Y | 207 | 17 | 12 | 9 | 3 | 10 | 800.5
7 | 6 | 6 | 6 | Y | 130 | 17 | 95 | 92 | 3 | 95 | 810.7
7 | 7 | 0 | 0 | Y | 216 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 821.2
7 | 8 | 8 | 8 | Y | 101 | 17 | 126 | 123 | 3 | 129 | 831.5
7 | 9 | 1 | 1 | Y | 206 | 17 | 13 | 10 | 3 | 10 | 841.9
7 | 10 | 10 | 10 | Y | 68 | 17 | 161 | 158 | 3 | 163 | 852.1
7 | 11 | 0 | 0 | Y | 216 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 862.6
7 | 12 | 12 | 12 | Y | 34 | 17 | 198 | 195 | 3 | 197 | 872.8
8 | 1 | 1 | 1 | Y | 207 | 17 | 12 | 9 | 3 | 10 | 883.3
8 | 2 | 2 | 2 | Y | 189 | 18 | 32 | 30 | 2 | 27 | 893.6
8 | 3 | 0 | 0 | Y | 215 | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 904.1
8 | 4 | 4 | 4 | Y | 159 | 17 | 64 | 61 | 3 | 61 | 914.4
8 | 5 | 1 | 1 | Y | 207 | 17 | 12 | 9 | 3 | 10 | 924.9
8 | 6 | 6 | 6 | Y | 131 | 17 | 94 | 91 | 3 | 95 | 935.2
8 | 7 | 0 | 0 | Y | 217 | 17 | 2 | -1 | 3 | 0 | 945.6
8 | 8 | 8 | 8 | Y | 101 | 17 | 126 | 123 | 3 | 129 | 955.8
8 | 9 | 1 | 1 | Y | 205 | 17 | 14 | 11 | 3 | 10 | 966.3
8 | 10 | 10 | 10 | Y | 68 | 17 | 161 | 158 | 3 | 163 | 976.5
8 | 11 | 0 | 0 | Y | 215 | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 986.9
8 | 12 | 12 | 12 | Y | 34 | 17 | 198 | 195 | 3 | 197 | 997.1
9 | 1 | 1 | 1 | Y | 208 | 17 | 11 | 8 | 3 | 10 | 1007.6
9 | 2 | 2 | 2 | Y | 190 | 18 | 31 | 29 | 2 | 27 | 1018
9 | 3 | 0 | 0 | Y | 216 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1028.5
9 | 4 | 4 | 4 | Y | 158 | 16 | 65 | 61 | 4 | 61 | 1038.8
9 | 5 | 1 | 1 | Y | 208 | 18 | 11 | 9 | 2 | 10 | 1049.3
9 | 6 | 6 | 6 | Y | 130 | 17 | 95 | 92 | 3 | 95 | 1059.6
9 | 7 | 0 | 0 | Y | 216 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1070
9 | 8 | 8 | 8 | Y | 102 | 17 | 125 | 122 | 3 | 129 | 1080.3
9 | 9 | 1 | 1 | Y | 205 | 17 | 14 | 11 | 3 | 10 | 1090.7
9 | 10 | 10 | 10 | Y | 68 | 17 | 161 | 158 | 3 | 163 | 1101
9 | 11 | 0 | 0 | Y | 216 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1111.4
9 | 12 | 12 | 12 | Y | 34 | 17 | 198 | 195 | 3 | 197 | 1121.7
10 | 1 | 1 | 1 | Y | 208 | 18 | 11 | 9 | 2 | 10 | 1132.1
10 | 2 | 2 | 2 | Y | 189 | 18 | 32 | 30 | 2 | 27 | 1142.6
10 | 3 | 0 | 0 | Y | 216 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1153
10 | 4 | 4 | 4 | Y | 159 | 17 | 64 | 61 | 3 | 61 | 1163.3
10 | 5 | 1 | 1 | Y | 207 | 17 | 12 | 9 | 3 | 10 | 1173.8
10 | 6 | 6 | 6 | Y | 130 | 17 | 95 | 92 | 3 | 95 | 1184.1
10 | 7 | 0 | 0 | Y | 217 | 17 | 2 | -1 | 3 | 0 | 1194.5
10 | 8 | 8 | 8 | Y | 102 | 17 | 125 | 122 | 3 | 129 | 1204.7
10 | 9 | 1 | 1 | Y | 206 | 17 | 13 | 10 | 3 | 10 | 1215.2
10 | 10 | 10 | 10 | Y | 68 | 17 | 161 | 158 | 3 | 163 | 1225.4
10 | 11 | 0 | 0 | Y | 216 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1235.8
10 | 12 | 12 | 12 | Y | 34 | 17 | 198 | 195 | 3 | 197 | 1246.1
11 | 1 | 1 | 1 | Y | 207 | 18 | 12 | 10 | 2 | 10 | 1256.5
11 | 2 | 2 | 2 | Y | 189 | 17 | 32 | 29 | 3 | 27 | 1267
11 | 3 | 0 | 0 | Y | 217 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1277.4
11 | 4 | 4 | 4 | Y | 159 | 17 | 64 | 61 | 3 | 61 | 1287.7
11 | 5 | 1 | 1 | Y | 207 | 17 | 12 | 9 | 3 | 10 | 1298.2
11 | 6 | 6 | 6 | Y | 131 | 17 | 94 | 91 | 3 | 95 | 1308.4
11 | 7 | 0 | 0 | Y | 216 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1318.9
11 | 8 | 8 | 8 | Y | 102 | 18 | 125 | 123 | 2 | 129 | 1329.1
11 | 9 | 1 | 1 | Y | 207 | 17 | 12 | 9 | 3 | 10 | 1339.6
11 | 10 | 10 | 10 | Y | 68 | 17 | 161 | 158 | 3 | 163 | 1349.8
11 | 11 | 0 | 0 | Y | 216 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1360.2
11 | 12 | 12 | 12 | Y | 34 | 17 | 198 | 195 | 3 | 197 | 1370.4
12 | 1 | 1 | 1 | Y | 207 | 17 | 12 | 9 | 3 | 10 | 1380.9
12 | 2 | 2 | 2 | Y | 189 | 17 | 32 | 29 | 3 | 27 | 1391.3
12 | 3 | 0 | 0 | Y | 216 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1401.8
12 | 4 | 4 | 4 | Y | 158 | 17 | 65 | 62 | 3 | 61 | 1412.1
12 | 5 | 1 | 1 | Y | 207 | 17 | 12 | 9 | 3 | 10 | 1422.5
12 | 6 | 6 | 6 | Y | 130 | 17 | 95 | 92 | 3 | 95 | 1432.8
12 | 7 | 0 | 0 | Y | 217 | 17 | 2 | -1 | 3 | 0 | 1443.2
12 | 8 | 8 | 8 | Y | 102 | 17 | 125 | 122 | 3 | 129 | 1453.5
12 | 9 | 1 | 1 | Y | 206 | 17 | 13 | 10 | 3 | 10 | 1463.9
12 | 10 | 10 | 10 | Y | 68 | 18 | 161 | 159 | 2 | 163 | 1474.1
12 | 11 | 0 | 0 | Y | 216 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1484.5
12 | 12 | 12 | 12 | Y | 34 | 17 | 198 | 195 | 3 | 197 | 1494.7
13 | 1 | 1 | 1 | Y | 208 | 18 | 11 | 9 | 2 | 10 | 1505.2
13 | 2 | 2 | 2 | Y | 189 | 18 | 32 | 30 | 2 | 27 | 1515.6
13 | 3 | 0 | 0 | Y | 216 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1526.1
13 | 4 | 4 | 4 | Y | 158 | 17 | 65 | 62 | 3 | 61 | 1536.5
13 | 5 | 1 | 1 | Y | 208 | 17 | 11 | 8 | 3 | 10 | 1546.9
13 | 6 | 6 | 6 | Y | 130 | 17 | 95 | 92 | 3 | 95 | 1557.2
13 | 7 | 0 | 0 | Y | 216 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1567.6
13 | 8 | 8 | 8 | Y | 102 | 18 | 125 | 123 | 2 | 129 | 1577.9
13 | 9 | 1 | 1 | Y | 205 | 17 | 14 | 11 | 3 | 10 | 1588.3
13 | 10 | 10 | 10 | Y | 68 | 17 | 161 | 158 | 3 | 163 | 1598.6
13 | 11 | 0 | 0 | Y | 215 | 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1609
13 | 12 | 12 | 12 | Y | 35 | 17 | 196 | 193 | 3 | 197 | 1619.3
14 | 1 | 1 | 1 | Y | 208 | 18 | 11 | 9 | 2 | 10 | 1629.8
14 | 2 | 2 | 2 | Y | 190 | 18 | 31 | 29 | 2 | 27 | 1640.2
14 | 3 | 0 | 0 | Y | 217 | 17 | 2 | -1 | 3 | 0 | 1650.7
14 | 4 | 4 | 4 | Y | 159 | 17 | 64 | 61 | 3 | 61 | 1661
14 | 5 | 1 | 1 | Y | 207 | 18 | 12 | 10 | 2 | 10 | 1671.5
14 | 6 | 6 | 6 | Y | 131 | 17 | 94 | 91 | 3 | 95 | 1681.9
14 | 7 | 0 | 0 | Y | 216 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1692.3
14 | 8 | 8 | 8 | Y | 102 | 18 | 125 | 123 | 2 | 129 | 1702.5
14 | 9 | 1 | 1 | Y | 206 | 17 | 13 | 10 | 3 | 10 | 1713
14 | 10 | 10 | 10 | Y | 68 | 17 | 161 | 158 | 3 | 163 | 1723.2
14 | 11 | 0 | 0 | Y | 216 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1733.6
14 | 12 | 12 | 12 | Y | 35 | 17 | 196 | 193 | 3 | 197 | 1743.9
15 | 1 | 1 | 1 | Y | 207 | 17 | 12 | 9 | 3 | 10 | 1754.3
15 | 2 | 2 | 2 | Y | 190 | 17 | 31 | 28 | 3 | 27 | 1764.7
15 | 3 | 0 | 0 | Y | 216 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1775.2
15 | 4 | 4 | 4 | Y | 158 | 17 | 65 | 62 | 3 | 61 | 1785.6
15 | 5 | 1 | 1 | Y | 207 | 17 | 12 | 9 | 3 | 10 | 1796.1
15 | 6 | 6 | 6 | Y | 130 | 17 | 95 | 92 | 3 | 95 | 1806.3
15 | 7 | 0 | 0 | Y | 217 | 17 | 2 | -1 | 3 | 0 | 1816.8
15 | 8 | 8 | 8 | Y | 102 | 17 | 125 | 122 | 3 | 129 | 1827.1
15 | 9 | 1 | 1 | Y | 206 | 17 | 13 | 10 | 3 | 10 | 1837.5
15 | 10 | 10 | 10 | Y | 68 | 18 | 161 | 159 | 2 | 163 | 1847.7
15 | 11 | 0 | 0 | Y | 217 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1858.2
15 | 12 | 12 | 12 | Y | 34 | 18 | 198 | 196 | 2 | 197 | 1868.5
16 | 1 | 1 | 1 | Y | 209 | 18 | 10 | 8 | 2 | 10 | 1878.9
16 | 2 | 2 | 2 | Y | 191 | 18 | 29 | 27 | 2 | 27 | 1889.4
16 | 3 | 0 | 0 | Y | 218 | 18 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1899.8
16 | 4 | 4 | 4 | Y | 160 | 18 | 63 | 61 | 2 | 61 | 1910.2
16 | 5 | 1 | 1 | Y | 210 | 18 | 9 | 7 | 2 | 10 | 1920.7
16 | 6 | 6 | 6 | Y | 132 | 19 | 93 | 92 | 1 | 95 | 1931
16 | 7 | 0 | 0 | Y | 219 | 19 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1941.4
16 | 8 | 8 | 8 | Y | 103 | 19 | 124 | 123 | 1 | 129 | 1951.7
16 | 9 | 1 | 1 | Y | 209 | 18 | 10 | 8 | 2 | 10 | 1962.1
16 | 10 | 10 | 10 | Y | 69 | 19 | 160 | 159 | 1 | 163 | 1972.2
16 | 11 | 0 | 0 | Y | 219 | 19 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1982.7
16 | 12 | 12 | 12 | Y | 36 | 19 | 195 | 194 | 1 | 197 | 1992.9
17 | 1 | 1 | 1 | Y | 212 | 20 | 7 | 7 | 0 | 10 | 2003.3
17 | 2 | 2 | 2 | Y | 193 | 20 | 27 | 27 | 0 | 27 | 2013.7
17 | 3 | 0 | 0 | Y | 221 | 20 | -3 | -3 | 0 | 0 | 2024.2
17 | 4 | 4 | 4 | Y | 163 | 19 | 59 | 58 | 1 | 61 | 2034.5
17 | 5 | 1 | 1 | Y | 212 | 20 | 7 | 7 | 0 | 10 | 2045
17 | 6 | 6 | 6 | Y | 134 | 20 | 90 | 90 | 0 | 95 | 2055.3
17 | 7 | 0 | 0 | Y | 221 | 20 | -3 | -3 | 0 | 0 | 2065.7
17 | 8 | 8 | 8 | Y | 104 | 20 | 123 | 123 | 0 | 129 | 2075.9
17 | 9 | 1 | 1 | Y | 212 | 20 | 7 | 7 | 0 | 10 | 2086.4
17 | 10 | 10 | 10 | Y | 70 | 20 | 159 | 159 | 0 | 163 | 2096.6
17 | 11 | 0 | 0 | Y | 221 | 21 | -3 | -1 | -2 | 0 | 2107.1
17 | 12 | 12 | 12 | Y | 38 | 20 | 193 | 193 | 0 | 197 | 2117.4
18 | 1 | 1 | 1 | Y | 213 | 21 | 6 | 8 | -2 | 10 | 2127.8
18 | 2 | 2 | 2 | Y | 195 | 20 | 25 | 25 | 0 | 27 | 2138.2
18 | 3 | 0 | 0 | Y | 221 | 20 | -3 | -3 | 0 | 0 | 2148.6
18 | 4 | 4 | 4 | Y | 163 | 20 | 59 | 59 | 0 | 61 | 2159
18 | 5 | 1 | 0 | N | 213 | 20 | 6 | 6 | 0 | 10 | 2169.5
18 | 6 | 6 | 6 | Y | 135 | 20 | 89 | 89 | 0 | 95 | 2179.8
18 | 7 | 0 | 0 | Y | 221 | 20 | -3 | -3 | 0 | 0 | 2190.2
18 | 8 | 8 | 8 | Y | 104 | 21 | 123 | 125 | -2 | 129 | 2200.4
18 | 9 | 1 | 1 | Y | 211 | 20 | 8 | 8 | 0 | 10 | 2210.8
18 | 10 | 10 | 10 | Y | 70 | 20 | 159 | 159 | 0 | 163 | 2221
18 | 11 | 0 | 0 | Y | 221 | 20 | -3 | -3 | 0 | 0 | 2231.4
18 | 12 | 12 | 12 | Y | 36 | 20 | 195 | 195 | 0 | 197 | 2241.6
19 | 1 | 1 | 1 | Y | 214 | 19 | 5 | 4 | 1 | 10 | 2252
19 | 2 | 2 | 2 | Y | 196 | 20 | 24 | 24 | 0 | 27 | 2262.4
19 | 3 | 0 | 0 | Y | 219 | 19 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2272.8
19 | 4 | 4 | 4 | Y | 163 | 19 | 59 | 58 | 1 | 61 | 2283.2
19 | 5 | 1 | 1 | Y | 213 | 19 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2293.6
19 | 6 | 6 | 6 | Y | 133 | 19 | 92 | 91 | 1 | 95 | 2303.9
19 | 7 | 0 | 0 | Y | 220 | 19 | -2 | -3 | 1 | 0 | 2314.3
19 | 8 | 8 | 8 | Y | 103 | 19 | 124 | 123 | 1 | 129 | 2324.5
19 | 9 | 1 | 1 | Y | 212 | 18 | 7 | 5 | 2 | 10 | 2335
19 | 10 | 10 | 10 | Y | 69 | 19 | 160 | 159 | 1 | 163 | 2345.2
19 | 11 | 0 | 0 | Y | 221 | 18 | -3 | -5 | 2 | 0 | 2355.6
19 | 12 | 12 | 12 | Y | 37 | 18 | 194 | 192 | 2 | 197 | 2365.8
20 | 1 | 1 | 1 | Y | 213 | 19 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2376.2
20 | 2 | 2 | 2 | Y | 193 | 18 | 27 | 25 | 2 | 27 | 2386.7
20 | 3 | 0 | 0 | Y | 219 | 18 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2397.1
20 | 4 | 4 | 4 | Y | 162 | 17 | 61 | 58 | 3 | 61 | 2407.4
20 | 5 | 1 | 0 | N | 211 | 18 | 8 | 6 | 2 | 10 | 2417.8
20 | 6 | 6 | 6 | Y | 132 | 18 | 93 | 91 | 2 | 95 | 2428.1
20 | 7 | 0 | 0 | Y | 219 | 18 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2438.5
20 | 8 | 8 | 8 | Y | 102 | 18 | 125 | 123 | 2 | 129 | 2448.7
20 | 9 | 1 | 1 | Y | 210 | 18 | 9 | 7 | 2 | 10 | 2459.1
20 | 10 | 10 | 10 | Y | 69 | 18 | 160 | 158 | 2 | 163 | 2469.4
20 | 11 | 0 | 0 | Y | 220 | 18 | -2 | -4 | 2 | 0 | 2479.8
20 | 12 | 12 | 12 | Y | 37 | 19 | 194 | 193 | 1 | 197 | 2490
21 | 1 | 1 | 1 | Y | 212 | 19 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2500.4
21 | 2 | 2 | 2 | Y | 193 | 19 | 27 | 26 | 1 | 27 | 2510.8
21 | 3 | 0 | 0 | Y | 219 | 19 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2521.2
21 | 4 | 4 | 4 | Y | 161 | 19 | 62 | 61 | 1 | 61 | 2531.5
21 | 5 | 1 | 1 | Y | 212 | 19 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2542
21 | 6 | 6 | 6 | Y | 133 | 19 | 92 | 91 | 1 | 95 | 2552.3
21 | 7 | 0 | 0 | Y | 220 | 20 | -2 | -2 | 0 | 0 | 2562.7
21 | 8 | 8 | 8 | Y | 103 | 19 | 124 | 123 | 1 | 129 | 2572.9
21 | 9 | 1 | 1 | Y | 210 | 19 | 9 | 8 | 1 | 10 | 2583.3
21 | 10 | 10 | 10 | Y | 70 | 19 | 159 | 158 | 1 | 163 | 2593.5
21 | 11 | 0 | 0 | Y | 220 | 20 | -2 | -2 | 0 | 0 | 2604
21 | 12 | 12 | 12 | Y | 38 | 20 | 193 | 193 | 0 | 197 | 2614.3
22 | 1 | 1 | 1 | Y | 212 | 20 | 7 | 7 | 0 | 10 | 2624.7
22 | 2 | 2 | 2 | Y | 194 | 20 | 26 | 26 | 0 | 27 | 2635.1
22 | 3 | 0 | 0 | Y | 221 | 20 | -3 | -3 | 0 | 0 | 2645.5
22 | 4 | 4 | 4 | Y | 161 | 20 | 62 | 62 | 0 | 61 | 2655.8
22 | 5 | 1 | 1 | Y | 214 | 20 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2666.2
22 | 6 | 6 | 6 | Y | 133 | 20 | 92 | 92 | 0 | 95 | 2676.5
22 | 7 | 0 | 0 | Y | 220 | 21 | -2 | 0 | -2 | 0 | 2686.9
22 | 8 | 8 | 8 | Y | 104 | 21 | 123 | 125 | -2 | 129 | 2697.2
22 | 9 | 1 | 1 | Y | 213 | 20 | 6 | 6 | 0 | 10 | 2707.6
22 | 10 | 10 | 10 | Y | 73 | 21 | 156 | 158 | -2 | 163 | 2717.8
22 | 11 | 0 | 0 | Y | 222 | 20 | -4 | -4 | 0 | 0 | 2728.2
22 | 12 | 12 | 12 | Y | 40 | 21 | 191 | 193 | -2 | 197 | 2738.4
23 | 1 | 1 | 1 | Y | 214 | 21 | 5 | 7 | -2 | 10 | 2748.8
23 | 2 | 2 | 2 | Y | 195 | 22 | 25 | 28 | -3 | 27 | 2759.2
23 | 3 | 0 | 0 | Y | 222 | 21 | -4 | -2 | -2 | 0 | 2769.6
23 | 4 | 4 | 4 | Y | 163 | 21 | 59 | 61 | -2 | 61 | 2780
23 | 5 | 1 | 1 | Y | 214 | 22 | 5 | 8 | -3 | 10 | 2790.4
23 | 6 | 6 | 6 | Y | 136 | 21 | 88 | 90 | -2 | 95 | 2800.6
23 | 7 | 0 | 0 | Y | 222 | 22 | -4 | -1 | -3 | 0 | 2811
23 | 8 | 8 | 8 | Y | 106 | 21 | 120 | 122 | -2 | 129 | 2821.3
23 | 9 | 1 | 1 | Y | 212 | 21 | 7 | 9 | -2 | 10 | 2831.7
23 | 10 | 10 | 10 | Y | 74 | 22 | 155 | 158 | -3 | 163 | 2842
23 | 11 | 0 | 0 | Y | 222 | 22 | -4 | -1 | -3 | 0 | 2852.4
23 | 12 | 12 | 12 | Y | 40 | 22 | 191 | 194 | -3 | 197 | 2862.6
24 | 1 | 1 | 1 | Y | 214 | 22 | 5 | 8 | -3 | 10 | 2873
24 | 2 | 2 | 2 | Y | 195 | 22 | 25 | 28 | -3 | 27 | 2883.4
24 | 3 | 0 | 0 | Y | 223 | 23 | -5 | -1 | -4 | 0 | 2893.8
24 | 4 | 4 | 4 | Y | 163 | 22 | 59 | 62 | -3 | 61 | 2904.1
24 | 5 | 1 | 1 | Y | 214 | 22 | 5 | 8 | -3 | 10 | 2914.6
24 | 6 | 6 | 6 | Y | 136 | 22 | 88 | 91 | -3 | 95 | 2924.9
24 | 7 | 0 | 0 | Y | 222 | 22 | -4 | -1 | -3 | 0 | 2935.3
24 | 8 | 8 | 8 | Y | 106 | 22 | 120 | 123 | -3 | 129 | 2945.5
24 | 9 | 1 | 1 | Y | 213 | 21 | 6 | 8 | -2 | 10 | 2955.9
24 | 10 | 10 | 10 | Y | 74 | 21 | 155 | 157 | -2 | 163 | 2966.1
24 | 11 | 0 | 0 | Y | 222 | 21 | -4 | -2 | -2 | 0 | 2976.5
24 | 12 | 12 | 12 | Y | 41 | 22 | 190 | 193 | -3 | 197 | 2986.7
25 | 1 | 1 | 1 | Y | 215 | 22 | 4 | 7 | -3 | 10 | 2997.1
25 | 2 | 2 | 2 | Y | 196 | 22 | 24 | 27 | -3 | 27 | 3007.5
25 | 3 | 0 | 0 | Y | 222 | 22 | -4 | -1 | -3 | 0 | 3017.9
25 | 4 | 4 | 4 | Y | 162 | 21 | 61 | 63 | -2 | 61 | 3028.2
25 | 5 | 1 | 1 | Y | 213 | 22 | 6 | 9 | -3 | 10 | 3038.7
25 | 6 | 6 | 6 | Y | 136 | 21 | 88 | 90 | -2 | 95 | 3048.9
25 | 7 | 0 | 0 | Y | 222 | 21 | -4 | -2 | -2 | 0 | 3059.3
25 | 8 | 8 | 8 | Y | 105 | 22 | 122 | 125 | -3 | 129 | 3069.6
25 | 9 | 1 | 1 | Y | 211 | 21 | 8 | 10 | -2 | 10 | 3080
25 | 10 | 10 | 10 | Y | 74 | 21 | 155 | 157 | -2 | 163 | 3090.2
25 | 11 | 0 | 0 | Y | 221 | 22 | -3 | 0 | -3 | 0 | 3100.7
25 | 12 | 12 | 12 | Y | 41 | 21 | 190 | 192 | -2 | 197 | 3110.9
26 | 1 | 1 | 1 | Y | 213 | 22 | 6 | 9 | -3 | 10 | 3121.3
26 | 2 | 2 | 2 | Y | 194 | 21 | 26 | 28 | -2 | 27 | 3131.7
26 | 3 | 0 | 0 | Y | 221 | 21 | -3 | -1 | -2 | 0 | 3142.1
26 | 4 | 4 | 4 | Y | 162 | 21 | 61 | 63 | -2 | 61 | 3152.4
26 | 5 | 1 | 1 | Y | 212 | 21 | 7 | 9 | -2 | 10 | 3162.9
26 | 6 | 6 | 6 | Y | 135 | 21 | 89 | 91 | -2 | 95 | 3173.2
26 | 7 | 0 | 0 | Y | 220 | 21 | -2 | 0 | -2 | 0 | 3183.6
26 | 8 | 8 | 8 | Y | 105 | 21 | 122 | 124 | -2 | 129 | 3193.8
26 | 9 | 1 | 1 | Y | 211 | 21 | 8 | 10 | -2 | 10 | 3204.3
26 | 10 | 10 | 10 | Y | 73 | 20 | 156 | 156 | 0 | 163 | 3214.5
26 | 11 | 0 | 0 | Y | 220 | 20 | -2 | -2 | 0 | 0 | 3224.9
26 | 12 | 12 | 12 | Y | 40 | 21 | 191 | 193 | -2 | 197 | 3235.1
27 | 1 | 1 | 1 | Y | 212 | 22 | 7 | 10 | -3 | 10 | 3245.4
27 | 2 | 2 | 2 | Y | 193 | 21 | 27 | 29 | -2 | 27 | 3255.8
27 | 3 | 0 | 0 | Y | 221 | 21 | -3 | -1 | -2 | 0 | 3266.2
27 | 4 | 4 | 4 | Y | 161 | 20 | 62 | 62 | 0 | 61 | 3276.6
27 | 5 | 1 | 1 | Y | 211 | 21 | 8 | 10 | -2 | 10 | 3287
27 | 6 | 6 | 6 | Y | 134 | 21 | 90 | 92 | -2 | 95 | 3297.3
27 | 7 | 0 | 0 | Y | 221 | 21 | -3 | -1 | -2 | 0 | 3307.7
27 | 8 | 8 | 8 | Y | 104 | 20 | 123 | 123 | 0 | 129 | 3318
27 | 9 | 1 | 1 | Y | 210 | 20 | 9 | 9 | 0 | 10 | 3328.5
27 | 10 | 10 | 10 | Y | 73 | 20 | 156 | 156 | 0 | 163 | 3338.7
27 | 11 | 0 | 0 | Y | 220 | 20 | -2 | -2 | 0 | 0 | 3349.1
27 | 12 | 12 | 12 | Y | 39 | 21 | 192 | 194 | -2 | 197 | 3359.4
28 | 1 | 1 | 1 | Y | 212 | 20 | 7 | 7 | 0 | 10 | 3369.8
28 | 2 | 2 | 2 | Y | 193 | 20 | 27 | 27 | 0 | 27 | 3380.2
28 | 3 | 0 | 0 | Y | 220 | 20 | -2 | -2 | 0 | 0 | 3390.7
28 | 4 | 4 | 4 | Y | 160 | 20 | 63 | 63 | 0 | 61 | 3401
28 | 5 | 1 | 1 | Y | 211 | 20 | 8 | 8 | 0 | 10 | 3411.4
28 | 6 | 6 | 6 | Y | 134 | 20 | 90 | 90 | 0 | 95 | 3421.7
28 | 7 | 0 | 0 | Y | 221 | 20 | -3 | -3 | 0 | 0 | 3432.2
28 | 8 | 8 | 8 | Y | 104 | 20 | 123 | 123 | 0 | 129 | 3442.4
28 | 9 | 1 | 1 | Y | 209 | 19 | 10 | 9 | 1 | 10 | 3452.8
28 | 10 | 10 | 10 | Y | 73 | 19 | 156 | 155 | 1 | 163 | 3463
28 | 11 | 0 | 0 | Y | 219 | 19 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3473.4
28 | 12 | 12 | 12 | Y | 39 | 20 | 192 | 192 | 0 | 197 | 3483.5
29 | 1 | 1 | 1 | Y | 211 | 21 | 8 | 10 | -2 | 10 | 3493.9
29 | 2 | 2 | 2 | Y | 192 | 20 | 28 | 28 | 0 | 27 | 3504.4
29 | 3 | 0 | 0 | Y | 219 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3514.8
29 | 4 | 4 | 4 | Y | 161 | 19 | 62 | 61 | 1 | 61 | 3525.1
29 | 5 | 1 | 1 | Y | 211 | 20 | 8 | 8 | 0 | 10 | 3535.6
29 | 6 | 6 | 6 | Y | 133 | 20 | 92 | 92 | 0 | 95 | 3545.8
29 | 7 | 0 | 0 | Y | 219 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3556.2
29 | 8 | 8 | 8 | Y | 104 | 20 | 123 | 123 | 0 | 129 | 3566.5
29 | 9 | 1 | 1 | Y | 210 | 20 | 9 | 9 | 0 | 10 | 3576.9
29 | 10 | 10 | 10 | Y | 72 | 20 | 157 | 157 | 0 | 163 | 3587.1
29 | 11 | 0 | 0 | Y | 218 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3597.6
29 | 12 | 12 | 12 | Y | 39 | 20 | 192 | 192 | 0 | 197 | 3607.8
30 | 1 | 1 | 1 | Y | 211 | 20 | 8 | 8 | 0 | 10 | 3618.2
30 | 2 | 2 | 2 | Y | 192 | 20 | 28 | 28 | 0 | 27 | 3628.6
30 | 3 | 0 | 0 | Y | 219 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3639
30 | 4 | 4 | 4 | Y | 159 | 20 | 64 | 64 | 0 | 61 | 3649.3
30 | 5 | 1 | 1 | Y | 210 | 20 | 9 | 9 | 0 | 10 | 3659.8
30 | 6 | 6 | 6 | Y | 133 | 20 | 92 | 92 | 0 | 95 | 3670.1
30 | 7 | 0 | 0 | Y | 220 | 19 | -2 | -3 | 1 | 0 | 3680.5
30 | 8 | 8 | 8 | Y | 103 | 20 | 124 | 124 | 0 | 129 | 3690.7
30 | 9 | 1 | 1 | Y | 210 | 20 | 9 | 9 | 0 | 10 | 3701.1
30 | 10 | 10 | 10 | Y | 72 | 19 | 157 | 156 | 1 | 163 | 3711.3
30 | 11 | 0 | 0 | Y | 219 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3721.6
30 | 12 | 12 | 12 | Y | 39 | 20 | 192 | 192 | 0 | 197 | 3731.9
31 | 1 | 1 | 1 | Y | 211 | 20 | 8 | 8 | 0 | 10 | 3742.3
31 | 2 | 2 | 2 | Y | 192 | 20 | 28 | 28 | 0 | 27 | 3752.7
31 | 3 | 0 | 0 | Y | 218 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3763.2
31 | 4 | 4 | 4 | Y | 160 | 19 | 63 | 62 | 1 | 61 | 3773.5
31 | 5 | 1 | 1 | Y | 210 | 20 | 9 | 9 | 0 | 10 | 3783.9
31 | 6 | 6 | 6 | Y | 133 | 20 | 92 | 92 | 0 | 95 | 3794.2
31 | 7 | 0 | 0 | Y | 220 | 20 | -2 | -2 | 0 | 0 | 3804.5
31 | 8 | 8 | 8 | Y | 104 | 20 | 123 | 123 | 0 | 129 | 3814.8
31 | 9 | 1 | 1 | Y | 209 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 3825.2
31 | 10 | 10 | 10 | Y | 72 | 20 | 157 | 157 | 0 | 163 | 3835.5
31 | 11 | 0 | 0 | Y | 219 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3845.9
31 | 12 | 12 | 12 | Y | 39 | 20 | 192 | 192 | 0 | 197 | 3856.2
32 | 1 | 1 | 1 | Y | 211 | 21 | 8 | 10 | -2 | 10 | 3866.6
32 | 2 | 2 | 2 | Y | 192 | 20 | 28 | 28 | 0 | 27 | 3877.1
32 | 3 | 0 | 0 | Y | 219 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3887.5
32 | 4 | 4 | 4 | Y | 160 | 20 | 63 | 63 | 0 | 61 | 3897.9
32 | 5 | 1 | 1 | Y | 210 | 20 | 9 | 9 | 0 | 10 | 3908.3
32 | 6 | 6 | 6 | Y | 133 | 20 | 92 | 92 | 0 | 95 | 3918.6
32 | 7 | 0 | 0 | Y | 220 | 20 | -2 | -2 | 0 | 0 | 3928.9
32 | 8 | 8 | 8 | Y | 104 | 19 | 123 | 122 | 1 | 129 | 3939.1
32 | 9 | 1 | 1 | Y | 209 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 3949.5
32 | 10 | 10 | 10 | Y | 73 | 20 | 156 | 156 | 0 | 163 | 3959.7
32 | 11 | 0 | 0 | Y | 219 | 19 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3970.2
32 | 12 | 12 | 12 | Y | 39 | 20 | 192 | 192 | 0 | 197 | 3980.4
33 | 1 | 1 | 1 | Y | 210 | 21 | 9 | 11 | -2 | 10 | 3990.8
33 | 2 | 2 | 2 | Y | 192 | 20 | 28 | 28 | 0 | 27 | 4001.2
33 | 3 | 0 | 0 | Y | 219 | 19 | 0 | -1 | 1 | 0 | 4011.6
33 | 4 | 4 | 4 | Y | 160 | 19 | 63 | 62 | 1 | 61 | 4021.9
33 | 5 | 1 | 1 | Y | 209 | 19 | 10 | 9 | 1 | 10 | 4032.4
33 | 6 | 6 | 6 | Y | 133 | 20 | 92 | 92 | 0 | 95 | 4042.7
33 | 7 | 0 | 0 | Y | 219 | 19 | 0 | -1 | 1 | 0 | 4053.1
33 | 8 | 8 | 8 | Y | 104 | 19 | 123 | 122 | 1 | 129 | 4063.4
33 | 9 | 1 | 1 | Y | 210 | 20 | 9 | 9 | 0 | 10 | 4073.8
33 | 10 | 10 | 10 | Y | 73 | 20 | 156 | 156 | 0 | 163 | 4084
33 | 11 | 0 | 0 | Y | 219 | 19 | 0 | -1 | 1 | 0 | 4094.4
33 | 12 | 12 | 12 | Y | 38 | 20 | 193 | 193 | 0 | 197 | 4104.7
34 | 1 | 1 | 1 | Y | 211 | 20 | 8 | 8 | 0 | 10 | 4115.1
34 | 2 | 2 | 2 | Y | 192 | 20 | 28 | 28 | 0 | 27 | 4125.5
34 | 3 | 0 | 0 | Y | 219 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4135.9
34 | 4 | 4 | 4 | Y | 159 | 19 | 64 | 63 | 1 | 61 | 4146.3
34 | 5 | 1 | 1 | Y | 210 | 20 | 9 | 9 | 0 | 10 | 4156.8
34 | 6 | 6 | 6 | Y | 133 | 19 | 92 | 91 | 1 | 95 | 4167
34 | 7 | 0 | 0 | Y | 219 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4177.4
34 | 8 | 8 | 8 | Y | 104 | 20 | 123 | 123 | 0 | 129 | 4187.7
34 | 9 | 1 | 1 | Y | 209 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 4198.1
34 | 10 | 10 | 10 | Y | 72 | 19 | 157 | 156 | 1 | 163 | 4208.3
34 | 11 | 0 | 0 | Y | 218 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4218.8
34 | 12 | 12 | 12 | Y | 38 | 20 | 193 | 193 | 0 | 197 | 4229
35 | 1 | 1 | 1 | Y | 210 | 20 | 9 | 9 | 0 | 10 | 4239.4
35 | 2 | 2 | 2 | Y | 192 | 20 | 28 | 28 | 0 | 27 | 4249.7
35 | 3 | 0 | 0 | Y | 219 | 19 | 0 | -1 | 1 | 0 | 4260.1
35 | 4 | 4 | 4 | Y | 159 | 19 | 64 | 63 | 1 | 61 | 4270.4
35 | 5 | 1 | 1 | Y | 211 | 20 | 8 | 8 | 0 | 10 | 4280.9
35 | 6 | 6 | 6 | Y | 133 | 19 | 92 | 91 | 1 | 95 | 4291.2
35 | 7 | 0 | 0 | Y | 220 | 20 | -2 | -2 | 0 | 0 | 4301.6
35 | 8 | 8 | 8 | Y | 104 | 20 | 123 | 123 | 0 | 129 | 4311.9
35 | 9 | 1 | 1 | Y | 208 | 20 | 11 | 11 | 0 | 10 | 4322.3
35 | 10 | 10 | 10 | Y | 73 | 20 | 156 | 156 | 0 | 163 | 4332.5
35 | 11 | 0 | 0 | Y | 219 | 19 | 0 | -1 | 1 | 0 | 4343
35 | 12 | 12 | 12 | Y | 39 | 20 | 192 | 192 | 0 | 197 | 4353.2
36 | 1 | 1 | 1 | Y | 210 | 21 | 9 | 11 | -2 | 10 | 4363.6
36 | 2 | 2 | 2 | Y | 192 | 20 | 28 | 28 | 0 | 27 | 4374
36 | 3 | 0 | 0 | Y | 219 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4384.5
36 | 4 | 4 | 4 | Y | 160 | 19 | 63 | 62 | 1 | 61 | 4394.8
36 | 5 | 1 | 1 | Y | 210 | 19 | 9 | 8 | 1 | 10 | 4405.2
36 | 6 | 6 | 6 | Y | 134 | 20 | 90 | 90 | 0 | 95 | 4415.5
36 | 7 | 0 | 0 | Y | 218 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4425.9
36 | 8 | 8 | 8 | Y | 104 | 20 | 123 | 123 | 0 | 129 | 4436.1
36 | 9 | 1 | 1 | Y | 209 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 4446.5
36 | 10 | 10 | 10 | Y | 72 | 19 | 157 | 156 | 1 | 163 | 4456.8
36 | 11 | 0 | 0 | Y | 218 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4467.1
36 | 12 | 12 | 12 | Y | 38 | 21 | 193 | 195 | -2 | 197 | 4477.4
37 | 1 | 1 | 1 | Y | 211 | 20 | 8 | 8 | 0 | 10 | 4487.8
37 | 2 | 2 | 2 | Y | 191 | 20 | 29 | 29 | 0 | 27 | 4498.2
37 | 3 | 0 | 0 | Y | 219 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4508.6
37 | 4 | 4 | 4 | Y | 160 | 19 | 63 | 62 | 1 | 61 | 4518.9
37 | 5 | 1 | 1 | Y | 210 | 20 | 9 | 9 | 0 | 10 | 4529.3
37 | 6 | 6 | 6 | Y | 133 | 20 | 92 | 92 | 0 | 95 | 4539.6
37 | 7 | 0 | 0 | Y | 220 | 20 | -2 | -2 | 0 | 0 | 4550
37 | 8 | 8 | 8 | Y | 104 | 20 | 123 | 123 | 0 | 129 | 4560.2
37 | 9 | 1 | 1 | Y | 210 | 20 | 9 | 9 | 0 | 10 | 4570.7
37 | 10 | 10 | 10 | Y | 72 | 19 | 157 | 156 | 1 | 163 | 4580.9
37 | 11 | 0 | 0 | Y | 221 | 20 | -3 | -3 | 0 | 0 | 4591.3
37 | 12 | 12 | 12 | Y | 38 | 20 | 193 | 193 | 0 | 197 | 4601.6
38 | 1 | 1 | 1 | Y | 211 | 20 | 8 | 8 | 0 | 10 | 4612
38 | 2 | 2 | 2 | Y | 192 | 20 | 28 | 28 | 0 | 27 | 4622.5
38 | 3 | 0 | 0 | Y | 220 | 20 | -2 | -2 | 0 | 0 | 4632.9
38 | 4 | 4 | 4 | Y | 162 | 20 | 61 | 61 | 0 | 61 | 4643.3
38 | 5 | 1 | 1 | Y | 211 | 20 | 8 | 8 | 0 | 10 | 4653.8
38 | 6 | 6 | 6 | Y | 133 | 20 | 92 | 92 | 0 | 95 | 4664
38 | 7 | 0 | 0 | Y | 220 | 20 | -2 | -2 | 0 | 0 | 4674.4
38 | 8 | 8 | 8 | Y | 105 | 20 | 122 | 122 | 0 | 129 | 4684.7
38 | 9 | 1 | 1 | Y | 210 | 20 | 9 | 9 | 0 | 10 | 4695.1
38 | 10 | 10 | 10 | Y | 72 | 19 | 157 | 156 | 1 | 163 | 4705.2
38 | 11 | 0 | 0 | Y | 218 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4715.6
38 | 12 | 12 | 12 | Y | 36 | 20 | 195 | 195 | 0 | 197 | 4725.9
39 | 1 | 1 | 1 | Y | 211 | 21 | 8 | 10 | -2 | 10 | 4736.3
39 | 2 | 2 | 2 | Y | 192 | 21 | 28 | 30 | -2 | 27 | 4746.7
39 | 3 | 0 | 0 | Y | 218 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4757.1
39 | 4 | 4 | 4 | Y | 160 | 19 | 63 | 62 | 1 | 61 | 4767.4
39 | 5 | 1 | 1 | Y | 213 | 21 | 6 | 8 | -2 | 10 | 4777.9
39 | 6 | 6 | 6 | Y | 134 | 20 | 90 | 90 | 0 | 95 | 4788.1
39 | 7 | 0 | 0 | Y | 220 | 20 | -2 | -2 | 0 | 0 | 4798.5
39 | 8 | 8 | 8 | Y | 104 | 20 | 123 | 123 | 0 | 129 | 4808.7
39 | 9 | 1 | 1 | Y | 209 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 4819.1
39 | 10 | 10 | 10 | Y | 72 | 20 | 157 | 157 | 0 | 163 | 4829.3
39 | 11 | 0 | 0 | Y | 220 | 20 | -2 | -2 | 0 | 0 | 4839.7
39 | 12 | 12 | 12 | Y | 36 | 20 | 195 | 195 | 0 | 197 | 4849.9
40 | 1 | 1 | 1 | Y | 211 | 21 | 8 | 10 | -2 | 10 | 4860.3
40 | 2 | 2 | 2 | Y | 192 | 20 | 28 | 28 | 0 | 27 | 4870.8
40 | 3 | 0 | 0 | Y | 220 | 20 | -2 | -2 | 0 | 0 | 4881.3
40 | 4 | 4 | 4 | Y | 161 | 20 | 62 | 62 | 0 | 61 | 4891.7
40 | 5 | 1 | 1 | Y | 210 | 20 | 9 | 9 | 0 | 10 | 4902.1
40 | 6 | 6 | 6 | Y | 134 | 21 | 90 | 92 | -2 | 95 | 4912.4
40 | 7 | 0 | 0 | Y | 220 | 20 | -2 | -2 | 0 | 0 | 4922.7
40 | 8 | 8 | 8 | Y | 104 | 20 | 123 | 123 | 0 | 129 | 4932.9
40 | 9 | 1 | 1 | Y | 210 | 20 | 9 | 9 | 0 | 10 | 4943.3
40 | 10 | 10 | 10 | Y | 72 | 19 | 157 | 156 | 1 | 163 | 4953.5
40 | 11 | 0 | 0 | Y | 221 | 20 | -3 | -3 | 0 | 0 | 4963.9
40 | 12 | 12 | 12 | Y | 36 | 20 | 195 | 195 | 0 | 197 | 4974.1
41 | 1 | 1 | 1 | Y | 212 | 20 | 7 | 7 | 0 | 10 | 4984.5
41 | 2 | 2 | 2 | Y | 194 | 21 | 26 | 28 | -2 | 27 | 4994.9
41 | 3 | 0 | 0 | Y | 219 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5005.4
41 | 4 | 4 | 4 | Y | 160 | 20 | 63 | 63 | 0 | 61 | 5015.7
41 | 5 | 1 | 1 | Y | 212 | 20 | 7 | 7 | 0 | 10 | 5026.1
41 | 6 | 6 | 6 | Y | 133 | 20 | 92 | 92 | 0 | 95 | 5036.4
41 | 7 | 0 | 0 | Y | 220 | 20 | -2 | -2 | 0 | 0 | 5046.7
41 | 8 | 8 | 8 | Y | 106 | 20 | 120 | 120 | 0 | 129 | 5057
41 | 9 | 1 | 1 | Y | 209 | 21 | 10 | 12 | -2 | 10 | 5067.4
41 | 10 | 10 | 10 | Y | 73 | 20 | 156 | 156 | 0 | 163 | 5077.6
41 | 11 | 0 | 0 | Y | 221 | 20 | -3 | -3 | 0 | 0 | 5088
41 | 12 | 12 | 12 | Y | 35 | 20 | 196 | 196 | 0 | 197 | 5098.3
42 | 1 | 1 | 1 | Y | 210 | 21 | 9 | 11 | -2 | 10 | 5108.7
42 | 2 | 2 | 2 | Y | 194 | 20 | 26 | 26 | 0 | 27 | 5119.2
42 | 3 | 0 | 0 | Y | 220 | 21 | -2 | 0 | -2 | 0 | 5129.7
42 | 4 | 4 | 4 | Y | 160 | 20 | 63 | 63 | 0 | 61 | 5140
42 | 5 | 1 | 1 | Y | 213 | 20 | 6 | 6 | 0 | 10 | 5150.4
42 | 6 | 6 | 6 | Y | 135 | 21 | 89 | 91 | -2 | 95 | 5160.7
42 | 7 | 0 | 0 | Y | 220 | 20 | -2 | -2 | 0 | 0 | 5171.1
42 | 8 | 8 | 8 | Y | 106 | 20 | 120 | 120 | 0 | 129 | 5181.5
42 | 9 | 1 | 1 | Y | 209 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5191.8
42 | 10 | 10 | 10 | Y | 71 | 20 | 158 | 158 | 0 | 163 | 5202
42 | 11 | 0 | 0 | Y | 218 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5212.4
42 | 12 | 12 | 12 | Y | 35 | 20 | 196 | 196 | 0 | 197 | 5222.5
43 | 1 | 1 | 1 | Y | 212 | 21 | 7 | 9 | -2 | 10 | 5232.9
43 | 2 | 2 | 2 | Y | 195 | 20 | 25 | 25 | 0 | 27 | 5243.3
43 | 3 | 0 | 0 | Y | 219 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5253.7
43 | 4 | 4 | 4 | Y | 161 | 20 | 62 | 62 | 0 | 61 | 5264
43 | 5 | 1 | 1 | Y | 211 | 20 | 8 | 8 | 0 | 10 | 5274.4
43 | 6 | 6 | 6 | Y | 135 | 20 | 89 | 89 | 0 | 95 | 5284.7
43 | 7 | 0 | 0 | Y | 219 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5295.1
43 | 8 | 8 | 8 | Y | 105 | 20 | 122 | 122 | 0 | 129 | 5305.2
43 | 9 | 1 | 1 | Y | 209 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5315.6
43 | 10 | 10 | 10 | Y | 71 | 20 | 158 | 158 | 0 | 163 | 5325.8
43 | 11 | 0 | 0 | Y | 220 | 20 | -2 | -2 | 0 | 0 | 5336.2
43 | 12 | 12 | 12 | Y | 38 | 20 | 193 | 193 | 0 | 197 | 5346.4
44 | 1 | 1 | 1 | Y | 212 | 21 | 7 | 9 | -2 | 10 | 5356.8
44 | 2 | 2 | 2 | Y | 194 | 21 | 26 | 28 | -2 | 27 | 5367.3
44 | 3 | 0 | 0 | Y | 219 | 21 | 0 | 2 | -2 | 0 | 5377.8
44 | 4 | 4 | 4 | Y | 161 | 20 | 62 | 62 | 0 | 61 | 5388.1
44 | 5 | 1 | 1 | Y | 213 | 21 | 6 | 8 | -2 | 10 | 5398.6
44 | 6 | 6 | 6 | Y | 135 | 21 | 89 | 91 | -2 | 95 | 5408.9
44 | 7 | 0 | 0 | Y | 220 | 21 | -2 | 0 | -2 | 0 | 5419.3
44 | 8 | 8 | 8 | Y | 105 | 20 | 122 | 122 | 0 | 129 | 5429.4
44 | 9 | 1 | 1 | Y | 210 | 20 | 9 | 9 | 0 | 10 | 5439.8
44 | 10 | 10 | 10 | Y | 71 | 20 | 158 | 158 | 0 | 163 | 5450
44 | 11 | 0 | 0 | Y | 219 | 21 | 0 | 2 | -2 | 0 | 5460.4
44 | 12 | 12 | 12 | Y | 34 | 21 | 198 | 200 | -2 | 197 | 5470.6
45 | 1 | 1 | 1 | Y | 211 | 20 | 8 | 8 | 0 | 10 | 5481
45 | 2 | 2 | 2 | Y | 194 | 21 | 26 | 28 | -2 | 27 | 5491.4
45 | 3 | 0 | 0 | Y | 221 | 20 | -3 | -3 | 0 | 0 | 5501.8
45 | 4 | 4 | 4 | Y | 161 | 21 | 62 | 64 | -2 | 61 | 5512.1
45 | 5 | 1 | 1 | Y | 211 | 20 | 8 | 8 | 0 | 10 | 5522.6
45 | 6 | 6 | 6 | Y | 134 | 20 | 90 | 90 | 0 | 95 | 5532.8
45 | 7 | 0 | 0 | Y | 222 | 20 | -4 | -4 | 0 | 0 | 5543.2
45 | 8 | 8 | 8 | Y | 105 | 21 | 122 | 124 | -2 | 129 | 5553.4
45 | 9 | 1 | 1 | Y | 211 | 21 | 8 | 10 | -2 | 10 | 5563.8
45 | 10 | 10 | 10 | Y | 73 | 20 | 156 | 156 | 0 | 163 | 5574
45 | 11 | 0 | 0 | Y | 221 | 21 | -3 | -1 | -2 | 0 | 5584.3
45 | 12 | 12 | 12 | Y | 35 | 20 | 196 | 196 | 0 | 197 | 5594.6
46 | 1 | 1 | 1 | Y | 213 | 21 | 6 | 8 | -2 | 10 | 5605
46 | 2 | 2 | 2 | Y | 194 | 20 | 26 | 26 | 0 | 27 | 5615.4
46 | 3 | 0 | 0 | Y | 220 | 20 | -2 | -2 | 0 | 0 | 5625.9
46 | 4 | 4 | 4 | Y | 162 | 19 | 61 | 60 | 1 | 61 | 5636.3
46 | 5 | 1 | 1 | Y | 210 | 20 | 9 | 9 | 0 | 10 | 5646.7
46 | 6 | 6 | 6 | Y | 134 | 21 | 90 | 92 | -2 | 95 | 5657
46 | 7 | 0 | 0 | Y | 220 | 20 | -2 | -2 | 0 | 0 | 5667.4
46 | 8 | 8 | 8 | Y | 105 | 21 | 122 | 124 | -2 | 129 | 5677.6
46 | 9 | 1 | 1 | Y | 211 | 21 | 8 | 10 | -2 | 10 | 5688
46 | 10 | 10 | 10 | Y | 73 | 20 | 156 | 156 | 0 | 163 | 5698.2
46 | 11 | 0 | 0 | Y | 221 | 20 | -3 | -3 | 0 | 0 | 5708.6
46 | 12 | 12 | 12 | Y | 37 | 21 | 194 | 196 | -2 | 197 | 5718.8
47 | 1 | 1 | 1 | Y | 213 | 21 | 6 | 8 | -2 | 10 | 5729.2
47 | 2 | 2 | 2 | Y | 195 | 21 | 25 | 27 | -2 | 27 | 5739.6
47 | 3 | 0 | 0 | Y | 221 | 21 | -3 | -1 | -2 | 0 | 5750
47 | 4 | 4 | 4 | Y | 163 | 21 | 59 | 61 | -2 | 61 | 5760.2
47 | 5 | 1 | 1 | Y | 213 | 20 | 6 | 6 | 0 | 10 | 5770.6
47 | 6 | 6 | 6 | Y | 135 | 20 | 89 | 89 | 0 | 95 | 5780.9
47 | 7 | 0 | 0 | Y | 220 | 21 | -2 | 0 | -2 | 0 | 5791.3
47 | 8 | 8 | 8 | Y | 106 | 21 | 120 | 122 | -2 | 129 | 5801.5
47 | 9 | 1 | 1 | Y | 212 | 20 | 7 | 7 | 0 | 10 | 5811.9
47 | 10 | 10 | 10 | Y | 73 | 20 | 156 | 156 | 0 | 163 | 5822.1
47 | 11 | 0 | 0 | Y | 220 | 21 | -2 | 0 | -2 | 0 | 5832.5
47 | 12 | 12 | 12 | Y | 34 | 20 | 198 | 198 | 0 | 197 | 5842.7
48 | 1 | 1 | 1 | Y | 211 | 20 | 8 | 8 | 0 | 10 | 5853.1
48 | 2 | 2 | 2 | Y | 195 | 21 | 25 | 27 | -2 | 27 | 5863.6
48 | 3 | 0 | 0 | Y | 222 | 21 | -4 | -2 | -2 | 0 | 5874.1
48 | 4 | 4 | 4 | Y | 162 | 21 | 61 | 63 | -2 | 61 | 5884.5
48 | 5 | 1 | 1 | Y | 213 | 20 | 6 | 6 | 0 | 10 | 5894.9
48 | 6 | 6 | 6 | Y | 135 | 21 | 89 | 91 | -2 | 95 | 5905.1
48 | 7 | 0 | 0 | Y | 220 | 20 | -2 | -2 | 0 | 0 | 5915.5
48 | 8 | 8 | 8 | Y | 105 | 21 | 122 | 124 | -2 | 129 | 5925.7
48 | 9 | 1 | 1 | Y | 210 | 20 | 9 | 9 | 0 | 10 | 5936.2
48 | 10 | 10 | 10 | Y | 73 | 20 | 156 | 156 | 0 | 163 | 5946.3
48 | 11 | 0 | 0 | Y | 221 | 20 | -3 | -3 | 0 | 0 | 5956.7
48 | 12 | 12 | 12 | Y | 35 | 20 | 196 | 196 | 0 | 197 | 5966.9
49 | 1 | 1 | 1 | Y | 212 | 21 | 7 | 9 | -2 | 10 | 5977.3
49 | 2 | 2 | 2 | Y | 193 | 21 | 27 | 29 | -2 | 27 | 5987.7
49 | 3 | 0 | 0 | Y | 221 | 21 | -3 | -1 | -2 | 0 | 5998.1
49 | 4 | 4 | 4 | Y | 162 | 21 | 61 | 63 | -2 | 61 | 6008.4
49 | 5 | 1 | 1 | Y | 213 | 20 | 6 | 6 | 0 | 10 | 6018.8
49 | 6 | 6 | 6 | Y | 135 | 20 | 89 | 89 | 0 | 95 | 6029
49 | 7 | 0 | 0 | Y | 221 | 21 | -3 | -1 | -2 | 0 | 6039.4
49 | 8 | 8 | 8 | Y | 106 | 21 | 120 | 122 | -2 | 129 | 6049.7
49 | 9 | 1 | 1 | Y | 211 | 21 | 8 | 10 | -2 | 10 | 6060
49 | 10 | 10 | 10 | Y | 71 | 21 | 158 | 160 | -2 | 163 | 6070.3
49 | 11 | 0 | 0 | Y | 221 | 20 | -3 | -3 | 0 | 0 | 6080.6
49 | 12 | 12 | 12 | Y | 37 | 21 | 194 | 196 | -2 | 197 | 6090.9