## Bank 1 run 1
Slope | -132.328
Intercept | 7554.028 | 40 | 2260.9084 | 11.6091 | 5154.4334
53 | 1100
48.8 | 1100 | 0 | 0
47.9 | 1200 | 483.5 | 483.5
47.2 | 1300 | 475.5 | 959
46.5 | 1400 | 468.5 | 1427.5
46.22 | 1475 | 347.7 | 1775.2
44.68 | 1625 | 681.75 | 2456.95
44.43 | 1675 | 222.775 | 2679.725

## Bank 2 run 1
Constant 10 amp current using two programmable loads set at 5 amps each
Slope |  | -120.5265
Intercept |  | 6463.5967 | 40 | 1642.5352 | 10.4754 | 4637.962
Voltage | time | hour | Whr | Whr accum.
51.45 | 557 | 595
48.55 | 622 | 636.6667 | 0 | 0
47.69 | 651 | 685 | 232.58 | 232.58
47.39 | 715 | 725 | 190.16 | 422.74
46.8 | 811 | 818.3333 | 439.5533 | 862.2933
46.19 | 907 | 911.6667 | 433.9533 | 1296.2467
45.59 | 956 | 993.3333 | 374.7683 | 1671.015
44.8 | 1052 | 1086.6667 | 421.82 | 2092.835
43.41 | 1204 | 1206.6667 | 529.26 | 2622.095
37.86 | 1309 | 1315 | 440.2125 | 3062.3075
|  | 0 | -2489.295 | 573.0125
|  | 0 | 0 | 573.0125
|  | 0 | 0 | 573.0125
|  | 0 | 0 | 573.0125

## Bank 1 run 2
Constant 10 amp current using two programmable loads set at 5 amps each
Slope |  | -60.5213
Intercept |  | 3745.1305 | 40 | 1324.2798 | 7.0095 | 3185.8018
Voltage | time | hour | Whr | Whr accum.
53.7 | 614 | 623.3333 | 0 | 0
50.9 | 615 | 625 | 8.7167 | 8.7167
48.65 | 650 | 683.3333 | 290.3542 | 299.0708
47.88 | 803 | 805 | 587.2242 | 886.295
47.2 | 900 | 900 | 451.63 | 1337.925
46.25 | 1009 | 1015 | 537.3375 | 1875.2625
45.5 | 1052 | 1086.6667 | 328.7708 | 2204.0333
44.11 | 1201 | 1201.6667 | 515.2575 | 2719.2908
37.8 | 1333 | 1355 | 627.9767 | 3347.2675
37.86 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Bank 2 run 2
Constant 35 watts using programmable load
Slope |  | -252.2523
Intercept |  | 23797.2973 | 40 | 13707.2072 | 131.1721 | 61519.7018
Voltage | time | hour | Whr | Whr accum.
54 | 554 | 590 | 0 | 0 | 100%
53.8 | 554 | 590 | 0 | 0 | 100%
52.48 | 651 | 685 | 33.25 | 33.25 | 99.25%
52.16 | 824 | 840 | 54.25 | 87.5 | 98.01%
51.98 | 941 | 968.3333 | 44.9167 | 132.4167 | 97%
51.61 | 1314 | 1323.3333 | 124.25 | 256.6667 | 94.18%
51.45 | 1522 | 1536.6667 | 74.6667 | 331.3333 | 92.48%
46.69 | 10209 | 10215 | 3037.4167 | 3368.75 | 23.57%
46.35 | 10545 | 10575 | 126 | 3494.75 | 20.71%
46.13 | 10847 | 10878.3333 | 106.1667 | 3600.9167 | 18.3%
46.07 | 10935 | 10958.3333 | 28 | 3628.9167 | 17.67%
45.85 | 11204 | 11206.6667 | 86.9167 | 3715.8333 | 15.7%
44.12 | 12604 | 12606.6667 | 490 | 4205.8333 | 4.579%
43.57 | 12804 | 12806.6667 | 70 | 4275.8333 | 2.991%
43.2 | 12900 | 12900 | 32.6667 | 4308.5 | 2.25%
42.61 | 13008 | 13013.3333 | 39.6667 | 4348.1667 | 1.35%
40.95 | 13150 | 13183.3333 | 59.5 | 4407.6667 | 0%
43.2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Bank 1 run 3
Constant 167 watts using programmable load
Slope |  | -338.9191
Intercept |  | 18531.7376 | 40 | 4974.9717 | 37.683 | 17296.5199
Voltage | time | hour | Whr | Whr accum.
52.72 | 1204 | 1206.6667 | 0 | 0 | 0%
51.8 | 1204 | 1206.6667 | 0 | 0 | 0%
50.48 | 1247 | 1278.3333 | 119.6833 | 119.6833 | 3.015%
50.26 | 1335 | 1358.3333 | 133.6 | 253.2833 | 6.381%
49.75 | 1604 | 1606.6667 | 414.7167 | 668 | 16.83%
46.2 | 3004 | 3006.6667 | 2338 | 3006 | 75.74%
45.75 | 3105 | 3108.3333 | 169.7833 | 3175.7833 | 80.01%
45.23 | 3204 | 3206.6667 | 164.2167 | 3340 | 84.15%
44.64 | 3300 | 3300 | 155.8667 | 3495.8667 | 88.08%
43.62 | 3408 | 3413.3333 | 189.2667 | 3685.1333 | 92.85%
29.04 | 3550 | 3583.3333 | 283.9 | 3969.0333 | 100%
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## DSPL Run 1
DSPL Constant 167 watts using programmable load
Slope |  | -473.236
Intercept |  | 24889.9635 | 48.3 | 2032.6642 | 6.8933 | 3202.2867
Voltage | time | hour | Whr | Whr accum. |  | 3810.3833
53 | 1326 | 1343.3333 | 0 | 0 | 100% | 0
52.91 | 1326 | 1343.3333 | 0 | 0 | 100% | 0
49.71 | 1329 | 1348.3333 | 8.35 | 8.35 | 99.78% | 8.35
49.52 | 1336 | 1360 | 19.4833 | 27.8333 | 99.27% | 27.8333
49.44 | 1410 | 1416.6667 | 94.6333 | 122.4667 | 96.79% | 122.4667
49.3 | 1502 | 1503.3333 | 144.7333 | 267.2 | 92.99% | 267.2
49.19 | 1547 | 1578.3333 | 125.25 | 392.45 | 89.7% | 392.45
49.13 | 1610 | 1616.6667 | 64.0167 | 456.4667 | 88.02% | 456.4667
49.01 | 1658 | 1696.6667 | 133.6 | 590.0667 | 84.51% | 590.0667
46.27 | 2956 | 2993.3333 | 2165.4333 | 2755.5 | 27.68% | 2755.5
46.09 | 3038 | 3063.3333 | 116.9 | 2872.4 | 24.62% | 2872.4
45.78 | 3141 | 3168.3333 | 175.35 | 3047.75 | 20.01% | 3047.75
45.58 | 3219 | 3231.6667 | 105.7667 | 3153.5167 | 17.24% | 3153.5167
45.21 | 3324 | 3340 | 180.9167 | 3334.4333 | 12.49% | 3334.4333
44.79 | 3429 | 3448.3333 | 180.9167 | 3515.35 | 7.743% | 3515.35
44.58 | 3458 | 3496.6667 | 80.7167 | 3596.0667 | 5.625% | 3596.0667
44.33 | 3530 | 3550 | 89.0667 | 3685.1333 | 3.287% | 3685.1333
43.91 | 3615 | 3625 | 125.25 | 3810.3833 | 0% | 3810.3833

## DSPL run 2
DSPL Constant 167 watts using programmable load
Slope |  | -224.8697
Intercept |  | 12284.9776 | 40 | 3290.1881 | 23.6019 | 10762.4578
Voltage | time | hour | Whr | Whr accum. |  | 4016.35
53.03 | 918 | 930 | 0 | 0 | 100% | 0
51.2 | 919 | 931.6667 | 2.7833 | 2.7833 | 99.93% | 2.7833
50.01 | 920 | 933.3333 | 2.7833 | 5.5667 | 99.86% | 5.5667
49.82 | 923 | 938.3333 | 8.35 | 13.9167 | 99.65% | 13.9167
49.56 | 1000 | 1000 | 102.9833 | 116.9 | 97.09% | 116.9
49.52 | 1029 | 1048.3333 | 80.7167 | 197.6167 | 95.08% | 197.6167
49.27 | 1227 | 1245 | 328.4333 | 526.05 | 86.9% | 526.05
49.08 | 1338 | 1363.3333 | 197.6167 | 723.6667 | 81.98% | 723.6667
48.91 | 1438 | 1463.3333 | 167 | 890.6667 | 77.82% | 890.6667
45.34 | 2952 | 2986.6667 | 2543.9667 | 3434.6333 | 14.48% | 3434.6333
44.83 | 3114 | 3123.3333 | 228.2333 | 3662.8667 | 8.801% | 3662.8667
44.23 | 3230 | 3250 | 211.5333 | 3874.4 | 3.534% | 3874.4
43.79 | 3312 | 3320 | 116.9 | 3991.3 | 0.6237% | 3991.3
43.72 | 3317 | 3328.3333 | 13.9167 | 4005.2167 | 0.2772% | 4005.2167
43.69 | 3321 | 3335 | 11.1333 | 4016.35 | 0% | 4016.35
44.58 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0
44.33 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0
43.91 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0

## DSPL run 3
DSPL Constant 83 watts using programmable load
Slope |  |  | -243.3676
Intercept |  |  | 13446.7728 | 40 | 3712.0673 | 28.104 | 12947.5155
Voltage | Day | time | hour | Whr | Whr accum. |  | 4060.0833
52.87 | 0 | 901 | 901.6667 | 0 | 0 | 100% | 0
52.14 | 0 | 901 | 901.6667 | 0 | 0 | 100% | 0
50.7 | 0 | 905 | 908.3333 | 5.5333 | 5.5333 | 99.86% | 5.5333
50.38 | 0 | 947 | 978.3333 | 58.1 | 63.6333 | 98.43% | 63.6333
50.31 | 0 | 1048 | 1080 | 84.3833 | 148.0167 | 96.35% | 148.0167
50.27 | 0 | 1122 | 1136.6667 | 47.0333 | 195.05 | 95.2% | 195.05
50.07 | 0 | 1324 | 1340 | 168.7667 | 363.8167 | 91.04% | 363.8167
49.97 | 0 | 1425 | 1441.6667 | 84.3833 | 448.2 | 88.96% | 448.2
49.86 | 0 | 1524 | 1540 | 81.6167 | 529.8167 | 86.95% | 529.8167
49.77 | 0 | 1617 | 1628.3333 | 73.3167 | 603.1333 | 85.14% | 603.1333
48.36 | 1 | 543 | 2971.6667 | 1114.9667 | 1718.1 | 57.68% | 1718.1
48.22 | 1 | 658 | 3096.6667 | 103.75 | 1821.85 | 55.13% | 1821.85
48.12 | 1 | 748 | 3180 | 69.1667 | 1891.0167 | 53.42% | 1891.0167
48.02 | 1 | 843 | 3271.6667 | 76.0833 | 1967.1 | 51.55% | 1967.1
47.89 | 1 | 952 | 3386.6667 | 95.45 | 2062.55 | 49.2% | 2062.55
47.68 | 1 | 1142 | 3570 | 152.1667 | 2214.7167 | 45.45% | 2214.7167
47.54 | 1 | 1249 | 3681.6667 | 92.6833 | 2307.4 | 43.17% | 2307.4
47.25 | 1 | 1514 | 3923.3333 | 200.5833 | 2507.9833 | 38.23% | 2507.9833
44.99 | 2 | 537 | 5361.6667 | 1193.8167 | 3701.8 | 8.825% | 3701.8
44.75 | 2 | 632 | 5453.3333 | 76.0833 | 3777.8833 | 6.951% | 3777.8833
44.41 | 2 | 740 | 5566.6667 | 94.0667 | 3871.95 | 4.634% | 3871.95
44.12 | 2 | 826 | 5643.3333 | 63.6333 | 3935.5833 | 3.066% | 3935.5833
43.87 | 2 | 858 | 5696.6667 | 44.2667 | 3979.85 | 1.976% | 3979.85
43.74 | 2 | 911 | 5718.3333 | 17.9833 | 3997.8333 | 1.533% | 3997.8333
43.54 | 2 | 927 | 5745 | 22.1333 | 4019.9667 | 0.9881% | 4019.9667
43.42 | 2 | 935 | 5758.3333 | 11.0667 | 4031.0333 | 0.7155% | 4031.0333
43.05 | 2 | 953 | 5788.3333 | 24.9 | 4055.9333 | 0.1022% | 4055.9333
42.99 | 2 | 956 | 5793.3333 | 4.15 | 4060.0833 | 0% | 4060.0833
42.9 | 2 | 1000 | 5800 | 5.5333 | 4065.6167 | -0.1363% | 4065.6167
42.84 | 2 | 1003 | 5805 | 4.15 | 4069.7667 | -0.2385% | 4069.7667
42.79 | 2 | 1005 | 5808.3333 | 2.7667 | 4072.5333 | -0.3066% | 4072.5333
42.72 | 2 | 1008 | 5813.3333 | 4.15 | 4076.6833 | -0.4089% | 4076.6833
42.56 | 2 | 1015 | 5825 | 9.6833 | 4086.3667 | -0.6474% | 4086.3667
42.05 | 2 | 1036 | 5860 | 29.05 | 4115.4167 | -1.363% | 4115.4167
41.28 | 2 | 1059 | 5898.3333 | 31.8167 | 4147.2333 | -2.147% | 4147.2333
41.21 | 2 | 1100 | 5900 | 1.3833 | 4148.6167 | -2.181% | 4148.6167