## Sheet1
slope | 0.031235
intercept | -0.4482
Pressure sensor into vacuum signal | Load cell
3 | 0 | -0.3545
703 | 21 | 21.5099
1820 | 56.49 | 56.3992
2975 | 92.54 | 92.4754
slope | 12.944
intercept | 1221.3516
0 | 1178
27.13 | 1595
54.75 | 1992
97.4 | 2441
slope | 3.2132
intercept | 1189.5907
0 | 1178
25.4 | 1276
55.91 | 1388
97.84 | 1492
slope | 11.3519
intercept | 1227.4549
0.0001 | 1178
27.13 | 1576
55.08 | 1899
97.6 | 2298
slope | 12.4027
intercept | 1231.1453
0 | 1178
26.82 | 1596
54.96 | 1981
97.57 | 2394
slope | 11.979
intercept | 1228.3122
0 | 1178
27.1 | 1587
54.7 | 1942
97.66 | 2356