## Sheet1
collected | meas. | time | calc rate | vol error
0.375 | 0.251 | 275 | 81.8182 | 0.49402
1.325 | 1 | 856 | 92.8738 | 0.325
1.14 | 1 | 569 | 120.2109 | 0.14
0.84 | 0.809 | 300 | 168 | 0.038319
1.08 | 1 | 270 | 240 | 0.08
0.96 | 1 | 185 | 311.3514 | -0.04
0.94 | 1 | 159.5 | 353.605 | -0.06
0.9 | 1 | 100 | 540 | -0.1
0.88 | 1 | 80 | 660 | -0.12

## 30-300mlpmin
orient | measure | collect |  | 2000-x |  | min | ml/min | error
| 1 | 0.555 | 300 | 1909 | 91 | 1.5167 | 365.9341 | 0.8018
| 1 | 0.56 | 268 | 1894 | 106 | 1.7667 | 316.9811 | 0.78571
| 1 | 0.525 | 230 | 1875 | 125 | 2.0833 | 252 | 0.90476
| 1 | 0.55 | 165 | 1837 | 163 | 2.7167 | 202.454 | 0.81818
vert | 1 | 0.59 | 160 | 1822 | 178 | 2.9667 | 198.8764 | 0.69492
| 1 | 0.6 | 146 | 1805 | 195 | 3.25 | 184.6154 | 0.66667
| 1 | 0.62 | 115 | 1756 | 244 | 4.0667 | 152.459 | 0.6129
| 1 | 0.64 | 90 | 1706 | 294 | 4.9 | 130.6122 | 0.5625
| 1 | 0.685 | 75 | 1638 | 362 | 6.0333 | 113.5359 | 0.45985
| 1 | 0.8 | 48 | 1417 | 583 | 9.7167 | 82.3328 | 0.25
vert | 1 | 0.845 | 31 | 1122 | 878 | 14.6333 | 57.7449 | 0.18343