## tubing
Samples per sec. = 4/1
1/8" tubing at 3.5 feet |  |  | L/min
30 psi pot pressure |  |  | 0.43978
sec | L | Volt
0 | 0.0070614 | -0.067139
0.5 | 0.0065182 | -0.067749
1 | 0.0065182 | -0.067749
1.5 | 0.0065182 | -0.067139
2 | 0.0070614 | -0.067139
2.5 | 0.0070614 | -0.067139
3 | 0.0065182 | -0.067139
3.5 | 0.0065182 | -0.066528
4 | 0.0065182 | -0.067139
4.5 | 0.0065182 | -0.066528
5 | 0.0065182 | -0.067139
5.5 | 0.0065182 | -0.067139
6 | 0.0065182 | -0.067749
6.5 | 0.0065182 | -0.067749
7 | 0.0065182 | -0.067139
7.5 | 0.0065182 | -0.067139
8 | 0.0065182 | -0.067139
8.5 | 0.0065182 | -0.067139
9 | 0.0065182 | -0.067139
9.5 | 0.0065182 | -0.067139
10 | 0.0065182 | -0.067749
10.5 | 0.0043455 | -0.067749
11 | -0.039652 | -0.067139
11.5 | -0.052689 | -0.067139
12 | -0.053232 | -0.067749
12.5 | -0.052689 | -0.067749
13 | -0.053232 | -0.067749
13.5 | -0.052146 | -0.067139
14 | -0.0086909 | -0.067139
14.5 | 0.0032591 | -0.067139
15 | 0.0032591 | -0.067139
15.5 | 0.0032591 | -0.067139
16 | 0.0032591 | -0.067749
16.5 | 0.0032591 | -0.067749
17 | 0.0032591 | -0.067139
17.5 | 0.0032591 | -0.067139
18 | 0.0032591 | -0.067139
18.5 | 0.0032591 | -0.067139
19 | 0.0032591 | -0.067139
19.5 | 0.0032591 | -0.067749
20 | 0.0032591 | -0.067139
20.5 | 0.0032591 | -0.067139
21 | 0.0032591 | -0.067139
21.5 | 0.0032591 | -0.066528
22 | 0.0032591 | -0.067139
22.5 | 0.0032591 | -0.067139
23 | 0.0032591 | -0.067139
23.5 | 0.0032591 | -0.067749
24 | 0.0032591 | -0.067749
24.5 | 0.0043455 | -0.067749
25 | 0.0092341 | -0.067749
25.5 | 0.013036 | -0.067139
26 | 0.016295 | -0.067139
26.5 | 0.020098 | -0.067749
27 | 0.024443 | -0.067749
27.5 | 0.027702 | -0.067139
28 | 0.030961 | -0.067139
28.5 | 0.035307 | -0.067139
29 | 0.039109 | -0.067749
29.5 | 0.042368 | -0.067749
30 | 0.046171 | -0.067139
30.5 | 0.049973 | -0.067139
31 | 0.053232 | -0.067749
31.5 | 0.057034 | -0.067749
32 | 0.060837 | -0.067139
32.5 | 0.064096 | -0.067139
33 | 0.068441 | -0.067139
33.5 | 0.072243 | -0.067139
34 | 0.075502 | -0.067749
34.5 | 0.079305 | -0.067139
35 | 0.082564 | -0.066528
35.5 | 0.086366 | -0.067139
36 | 0.090168 | -0.067139
36.5 | 0.093971 | -0.067139
37 | 0.09723 | -0.067139
37.5 | 0.10103 | -0.067139
38 | 0.10538 | -0.066528
38.5 | 0.10864 | -0.067749
39 | 0.11244 | -0.067749
39.5 | 0.11624 | -0.067749
40 | 0.12004 | -0.067749
40.5 | 0.1233 | -0.067749
41 | 0.1271 | -0.067749
41.5 | 0.13091 | -0.067749
42 | 0.13417 | -0.067749
42.5 | 0.13797 | -0.067139
43 | 0.14123 | -0.067749
43.5 | 0.14449 | -0.067139
44 | 0.14829 | -0.067139
44.5 | 0.15209 | -0.067749
45 | 0.15589 | -0.067749
45.5 | 0.1597 | -0.067139
46 | 0.16295 | -0.067139
46.5 | 0.16676 | -0.067139
47 | 0.17056 | -0.067139
47.5 | 0.17436 | -0.067139
48 | 0.17816 | -0.067139
48.5 | 0.18197 | -0.067749
49 | 0.18523 | -0.066528
49.5 | 0.18903 | -0.067749
50 | 0.19283 | -0.067749
50.5 | 0.19663 | -0.067139
51 | 0.20043 | -0.067749
51.5 | 0.20369 | -0.067139
52 | 0.2075 | -0.067139
52.5 | 0.2113 | -0.067139
53 | 0.21456 | -0.066528
53.5 | 0.21836 | -0.067139
54 | 0.22216 | -0.067139
54.5 | 0.22596 | -0.067139
55 | 0.22977 | -0.067139
55.5 | 0.23303 | -0.067139
56 | 0.23683 | -0.067139
56.5 | 0.24063 | -0.067139
57 | 0.24443 | -0.067139
57.5 | 0.24823 | -0.067139
58 | 0.25149 | -0.067749
58.5 | 0.2553 | -0.067139
59 | 0.2591 | -0.068359
59.5 | 0.2629 | -0.067139
60 | 0.2667 | -0.067139
60.5 | 0.26996 | -0.067139
61 | 0.27376 | -0.067139
61.5 | 0.27757 | -0.067749
62 | 0.28028 | -0.067749
62.5 | 0.28408 | -0.067749
63 | 0.28734 | -0.067749
63.5 | 0.29115 | -0.067749
64 | 0.29495 | -0.067749
64.5 | 0.29875 | -0.067749
65 | 0.30255 | -0.067139
65.5 | 0.30636 | -0.067749
66 | 0.30961 | -0.067139
66.5 | 0.31342 | -0.067749
67 | 0.31722 | -0.067749
67.5 | 0.32102 | -0.067749
68 | 0.32428 | -0.067139
68.5 | 0.32808 | -0.067139
69 | 0.33134 | -0.067749
69.5 | 0.33569 | -0.067749
70 | 0.33949 | -0.067139
70.5 | 0.34275 | -0.067749
71 | 0.34655 | -0.067749
71.5 | 0.35035 | -0.067749
72 | 0.35416 | -0.067749
72.5 | 0.35796 | -0.067749
73 | 0.36122 | -0.067749
73.5 | 0.36502 | -0.067749
74 | 0.36882 | -0.067749
74.5 | 0.37262 | -0.067749
75 | 0.37588 | -0.067749
75.5 | 0.37968 | -0.067749
76 | 0.38349 | -0.067139
76.5 | 0.38729 | -0.067139
77 | 0.39109 | -0.067139
77.5 | 0.39435 | -0.067139
78 | 0.39815 | -0.067749
78.5 | 0.40196 | -0.067139
79 | 0.40576 | -0.067139
79.5 | 0.40956 | -0.067139
80 | 0.41282 | -0.067139
80.5 | 0.41662 | -0.067139
81 | 0.42042 | -0.067749
81.5 | 0.42368 | -0.067139
82 | 0.42694 | -0.067139
82.5 | 0.43074 | -0.067139
83 | 0.434 | -0.067139
83.5 | 0.43781 | -0.067139
84 | 0.44161 | -0.067139
84.5 | 0.44541 | -0.067139
85 | 0.44867 | -0.067139
85.5 | 0.45247 | -0.067139
86 | 0.45627 | -0.067749
86.5 | 0.46008 | -0.067139
87 | 0.46388 | -0.067139
87.5 | 0.46714 | -0.067749
88 | 0.47094 | -0.067749
88.5 | 0.47474 | -0.067139
89 | 0.47854 | -0.067139
89.5 | 0.48235 | -0.067139
90 | 0.48615 | -0.067139
90.5 | 0.48941 | -0.067749
91 | 0.49321 | -0.067139
91.5 | 0.49701 | -0.067139
92 | 0.50081 | -0.067749
92.5 | 0.50407 | -0.067139
93 | 0.50788 | -0.067749
93.5 | 0.51168 | -0.067139
94 | 0.51548 | -0.067139
94.5 | 0.51874 | -0.067139
95 | 0.52254 | -0.067139
95.5 | 0.52634 | -0.067139
96 | 0.53015 | -0.066528
96.5 | 0.53395 | -0.067139
97 | 0.53721 | -0.067139
97.5 | 0.54101 | -0.067139
98 | 0.54481 | -0.067139
98.5 | 0.54861 | -0.067749
99 | 0.55242 | -0.067139
99.5 | 0.55568 | -0.067139
100 | 0.55948 | -0.067749
100.5 | 0.56274 | -0.067139
101 | 0.56654 | -0.067139
101.5 | 0.57034 | -0.067749
102 | 0.5736 | -0.067139
102.5 | 0.5774 | -0.067139
103 | 0.58066 | -0.067749
103.5 | 0.58501 | -0.067749
104 | 0.58827 | -0.067139
104.5 | 0.59207 | -0.067139
105 | 0.59587 | -0.067139
105.5 | 0.59913 | -0.066528
106 | 0.60348 | -0.067749
106.5 | 0.60674 | -0.067749
107 | 0.61054 | -0.067139
107.5 | 0.6138 | -0.067139
108 | 0.6176 | -0.067139
108.5 | 0.6214 | -0.067139
109 | 0.6252 | -0.067139
109.5 | 0.62901 | -0.066528
110 | 0.63227 | -0.066528
110.5 | 0.63607 | -0.066528
111 | 0.63987 | -0.066528