@13:03:50.35 delay 2

@13:03:52.37 AS.reconfigure ASconfig

@13:03:52.40 AS.seek 0.500ml

@13:03:52.45 Slide::Error in MFBPCR -- Analytical Syringe aborted

@13:03:52.48 <MFBPCR> Waiting to Resume from Checkpoint "Positioning Slug by 0.354ml"

@13:03:52.50 <Qmail> BadNews.email "Analytical Syringe aborted",:Subject=>"Slide::Error in MFBPCR"

@13:03:54.73 <MAIN> delay 1

@13:03:55.76 AFV.select :holdingCoil

@13:03:55.86 ASV.dial :waste1

@13:03:55.88 ATV.dial :air3

@13:03:56.46 AS.reconfigure ASslow1

@13:03:56.50 AS.seek 0.510ml

@13:03:58.87 ATV.dial :bleach

@13:03:59.29 AS.seek 0.810ml

@13:04:59.96 delay 3

@13:05:02.96 ATV.dial :air3

@13:05:03.32 delay 3

@13:05:06.38 AS.seek 0.835ml

@13:05:11.73 delay 3

@13:05:14.75 ATV.dial :bleach

@13:05:15.16 AS.seek 0.820ml

@13:05:18.59 delay 3

@13:05:21.61 ARV.dial :waste

@13:05:21.95 delay 3

@13:05:24.96 ATV.dial :ARV

@13:05:25.72 AS.reconfigure ASslow2

@13:05:25.76 AS.seek 0.470ml

@13:11:17.78 AFV.select :carrierSolution

@13:11:17.87 delay 2

@13:11:19.88 AS.reconfigure ASconfig

@13:11:19.91 AS.seek 1.000ml

@13:11:50.86 delay 1

@13:11:51.88 AFV.select :holdingCoil

@13:11:51.97 delay 1

@13:11:52.97 AS.reconfigure ASfast

@13:11:53.00 AS.seek 0.000ml

@13:12:22.47 AFV.select :carrierSolution

@13:12:22.56 delay 2

@13:12:24.57 AS.reconfigure ASconfig

@13:12:24.60 AS.seek 1.000ml

@13:13:22.53 delay 1

@13:13:23.55 AFV.select :holdingCoil

@13:13:23.64 delay 1

@13:13:24.64 AS.reconfigure ASfast
@13:14:54.18 delay 1

@13:14:55.20 AFV.select :holdingCoil

@13:14:55.29 delay 1

@13:14:56.29 AS.reconfigure ASfast

@13:14:56.32 AS.seek 0.000ml

@13:15:25.43 ARV.dial between carrier and air1

@13:15:25.86 ATV.dial :air3

@13:15:26.86 AS.reconfigure ASslow1

@13:15:26.90 AS.seek 0.010ml

@13:15:29.29 ATV.dial :bleach

@13:15:29.72 AS.seek 0.810ml

@13:18:10.95 delay 3

@13:18:13.96 ATV.dial :air3

@13:18:14.34 delay 3

@13:18:17.40 AS.seek 0.835ml

@13:18:22.76 delay 3

@13:18:25.78 ATV.dial :bleach

@13:18:26.21 AS.seek 0.820ml

@13:18:29.57 delay 3

@13:18:32.59 ATV.dial PCR

@13:18:32.95 AS.reconfigure ASslow2

@13:18:33.00 AS.seek empty

@13:26:33.03 I2C::Request::Timeout in MAIN -- No Response to I2C::Servo::AbsMoveRequest[5D:->2A]

@13:26:33.04 Retry #1 of 3

@13:26:33.08 I2C::UnexpectedReply in core -- I2C::Servo::AbsMoveReply[5D:2A->20] aborted with status:

<enabled=true, pastRLS=false, pastFLS=false, pastThreshold=false, lost=false, home=false, position=241282, velocity=-20, current=-13, pwm=nil, sum=nil, inPress=255, outPress=255, deltaPress=nil, voltage=nil>

@13:32:18.31 PCR.program :bleachProfile

@13:32:18.35 PCR.run 10:00

@13:35:01.06 PCR.temp= 45

@13:35:01.08 AFV.select :carrierSolution

@13:35:01.17 delay 2

@13:35:03.17 AS.reconfigure ASconfig

@13:35:03.20 AS.seek 1.000ml

@13:36:01.17 delay 1

@13:36:02.19 AFV.select :holdingCoil

@13:36:02.28 delay 1

@13:36:03.28 AS.reconfigure ASfast

@13:36:03.31 AS.seek 0.000ml

@13:36:32.65 delay 3

@13:36:35.66 AFV.select :carrierSolution

@13:36:35.75 delay 2

@13:36:37.75 AS.reconfigure ASconfig

@13:36:37.78 AS.seek 1.000ml

@13:37:35.68 delay 1

@13:37:36.69 AFV.select :holdingCoil

@13:37:36.78 delay 1

@13:37:37.78 AS.reconfigure ASfast

@13:37:37.81 AS.seek 0.000ml

@13:38:06.96 delay 3

@13:38:09.98 AFV.select :carrierSolution

@13:38:10.07 delay 2

@13:38:12.07 AS.reconfigure ASconfig

@13:38:12.10 AS.seek 1.000ml

@13:39:10.02 delay 1

@13:39:11.03 AFV.select :holdingCoil

@13:39:11.12 delay 1

@13:39:12.12 AS.reconfigure ASfast

@13:39:12.15 AS.seek 0.000ml

@13:39:41.03 delay 3

@13:39:44.05 AFV.select :carrierSolution

@13:39:44.14 delay 2

@13:39:46.14 AS.reconfigure ASconfig

@13:39:46.17 AS.seek 1.000ml

@13:40:44.09 delay 1

@13:40:45.09 AFV.select :holdingCoil

@13:40:45.18 delay 1

@13:40:46.18 AS.reconfigure ASfast

@13:40:46.21 AS.seek 0.000ml

@13:41:15.52 delay 3

@13:41:18.54 AFV.select :carrierSolution

@13:41:18.63 delay 2

@13:41:20.63 AS.reconfigure ASconfig

@13:41:20.66 AS.seek 1.000ml

@13:42:18.58 delay 1

@13:42:19.59 AFV.select :holdingCoil

@13:42:19.69 delay 1

@13:42:20.70 AS.reconfigure ASnorm

@13:42:20.73 AS.seek 0.000ml

@13:43:11.55 PCR.stop

@13:43:11.61 deconEluateRecoveryLine extSrc

@13:43:11.62 ATV.dial :waste

@13:43:12.56 AS.seek 0.000ml

@13:43:12.64 ATV.dial :air3

@13:43:13.23 AS.reconfigure ASslow1

@13:43:13.27 AS.seek 0.010ml

@13:43:15.63 ATV.dial :bleach

@13:43:16.03 AS.seek 0.310ml

@13:44:16.78 delay 3

@13:44:19.80 ATV.dial :air3

@13:44:20.17 delay 3

@13:44:23.23 AS.seek 0.335ml

@13:44:28.61 delay 3

@13:44:31.63 ATV.dial :bleach

@13:44:32.05 AS.seek 0.320ml

@13:44:35.45 delay 3

@13:44:38.47 ATV.dial :extSrc

@13:44:39.32 AS.seek 0.000ml

@13:45:44.01 AFV.select :carrierSolution

@13:45:44.10 delay 2

@13:45:46.12 AS.reconfigure ASconfig

@13:45:46.15 AS.seek 0.500ml

@13:46:15.40 delay 1

@13:46:16.42 AFV.select :holdingCoil

@13:46:16.51 ATV.dial :extSrc

@13:46:16.52 AS.reconfigure ASfast

@13:46:16.55 AS.seek 0.000ml

@13:46:31.26 AFV.select :carrierSolution

@13:46:31.37 delay 2

@13:46:33.39 AS.reconfigure ASconfig

@13:46:33.42 AS.seek 0.500ml

@13:47:02.63 delay 1

@13:47:03.63 AFV.select :holdingCoil

@13:47:03.72 ATV.dial :extSrc

@13:47:03.73 AS.reconfigure ASfast

@13:47:03.78 AS.seek 0.000ml

@13:47:18.57 ATV.dial :air1

@13:47:20.01 AS.reconfigure ASslow0

@13:47:20.05 AS.seek 0.500ml

@13:48:10.74 ATV.dial :extSrc

@13:48:12.09 AS.seek 0.020ml

@13:49:00.77 ATV.dial :waste

@13:49:01.98 AS.reconfigure ASslow2

@13:49:02.03 AS.seek empty

@13:49:23.25 <MFBPCR> Setting up PCR for IPC -- writing /var/log/everlove/IPC09apr1713h.pcr

@13:49:23.28 PCR.program Profile59C

@13:49:23.38 Building PCR Slug from elutionWater with MM1 mix, PP1 primer

@13:49:23.40 Priming with carrier

ATV.dial ARV

@13:49:24.72 ARV.dial :carrier

@13:49:25.02 AS.reconfigure ASnorm

@13:49:25.06 AS.seek 0.499ml

@13:49:50.75 AFV.select :carrierSolution

@13:49:50.86 delay 2

@13:49:52.87 AS.reconfigure ASconfig

@13:49:52.90 AS.seek 1.000ml

@13:50:22.15 delay 1

@13:50:23.17 AFV.select :holdingCoil

@13:50:23.27 delay 1

@13:50:24.27 ATV.dial :waste

@13:50:25.59 AS.reconfigure ASnorm

@13:50:25.64 AS.seek empty

@13:51:16.43 AFV.select :carrierSolution

@13:51:16.52 delay 2

@13:51:18.53 AS.reconfigure ASconfig

@13:51:18.56 AS.seek 0.500ml

@13:51:47.79 delay 1

@13:51:48.81 AFV.select :holdingCoil

@13:51:48.92 Building Slug

@13:51:48.93 ATV.dial :ARV

@13:51:50.26 delay 2

@13:51:52.28 ARV.dial :air1

@13:51:52.63 delay 2

@13:51:54.69 AS.reconfigure ASslow2

@13:51:54.73 AS.seek 0.506ml

@13:52:00.97 delay 2

@13:52:02.99 ARV.dial :MM1

@13:52:03.54 delay 2

@13:52:05.56 Adding MM1

@13:52:05.62 AS.seek 0.524ml

@13:52:23.90 delay 25

@13:52:48.91 ARV.dial :PP1

@13:52:49.25 Adding PP1

@13:52:49.28 delay 2

@13:52:51.34 AS.seek 0.530ml

@13:52:57.57 delay 10

@13:53:07.59 ARV.dial :air1

@13:53:07.94 adding ARV air

@13:53:07.96 delay 2

@13:53:10.00 AS.seek 0.536ml

@13:53:16.24 delay 5

@13:53:21.26 ARV.dial :carrier

@13:53:21.61 delay 7

@13:53:28.67 AS.seek 0.591ml

@13:54:24.11 delay 5

@13:54:29.12 ATV.dial :air2

@13:54:30.03 ATV.dial :elutionWater

@13:54:31.14 delay 2

@13:54:33.20 AS.seek 0.597ml

@13:54:39.44 delay 4

@13:54:43.46 ATV.dial ARV

@13:54:44.56 delay 2

@13:54:46.59 ARV.dial :carrier

@13:54:46.61 delay 2

@13:54:48.66 AS.seek 0.647ml

@13:55:39.10 delay 4

@13:55:43.11 ATV.dial PCR

@13:55:43.76 ASV.dial :waste1

@13:55:43.79 Positioning Slug by 0.354ml

@13:55:43.85 AS.seek 0.293ml

@14:01:39.86 delay 5

@14:01:44.88 ATV.dial ARV

@14:01:45.42 ASV.dial :PCRlock

@14:01:45.81 delay 5

@14:01:50.83 Starting IPC thermocycling

@14:01:50.85 PCR.run 3:00:00

@15:18:22.14 PCR for IPC completed -- closed /var/log/everlove/IPC09apr1713h.pcr

@15:18:22.16 PCR.off

@15:18:22.24 Cleaning PCR

@15:18:22.26 AFV.select :carrierSolution

@15:18:22.36 delay 2

@15:18:24.37 AS.reconfigure ASconfig

@15:18:24.40 AS.seek 0.500ml

@15:18:36.78 delay 1

@15:18:37.80 AFV.select :holdingCoil

@15:18:37.89 ASV.dial :waste1

@15:18:38.26 ATV.dial :air3

@15:18:39.25 AS.reconfigure ASslow1

@15:18:39.29 AS.seek 0.510ml

@15:18:41.70 ATV.dial :bleach

@15:18:42.13 AS.seek 0.810ml

@15:19:42.79 delay 3

@15:19:45.81 ATV.dial :air3

@15:19:46.19 delay 3

@15:19:49.25 AS.seek 0.835ml

@15:19:54.66 delay 3

@15:19:57.68 ATV.dial :bleach

@15:19:58.09 AS.seek 0.820ml

@15:20:01.49 delay 3

@15:20:04.51 ARV.dial :waste

@15:20:04.96 delay 3

@15:20:07.98 ATV.dial :ARV

@15:20:08.73 AS.reconfigure ASslow2

@15:20:08.77 AS.seek 0.470ml

@15:26:00.83 AFV.select :carrierSolution

@15:26:00.92 delay 2

@15:26:02.94 AS.reconfigure ASconfig

@15:26:02.97 AS.seek 1.000ml

@15:26:33.90 delay 1

@15:26:34.92 AFV.select :holdingCoil

@15:26:35.02 delay 1

@15:26:36.04 AS.reconfigure ASfast

@15:26:36.07 AS.seek 0.000ml

@15:27:05.23 AFV.select :carrierSolution

@15:27:05.32 delay 2

@15:27:07.34 AS.reconfigure ASconfig

@15:27:07.37 AS.seek 1.000ml

@15:28:05.29 delay 1

@15:28:06.30 AFV.select :holdingCoil

@15:28:06.39 delay 1

@15:28:07.40 AS.reconfigure ASfast

@15:28:07.43 AS.seek 0.000ml

@15:28:36.52 AFV.select :carrierSolution

@15:28:36.63 delay 2

@15:28:38.65 AS.reconfigure ASconfig

@15:28:38.69 AS.seek 1.000ml

@15:29:36.63 delay 1

@15:29:37.64 AFV.select :holdingCoil

@15:29:37.73 delay 1

@15:29:38.74 AS.reconfigure ASfast

@15:29:38.77 AS.seek 0.000ml

@15:30:07.86 ARV.dial between carrier and air1

@15:30:08.30 ATV.dial :air3

@15:30:09.29 AS.reconfigure ASslow1

@15:30:09.33 AS.seek 0.010ml

@15:30:11.72 ATV.dial :bleach

@15:30:12.49 AS.seek 0.810ml

@15:32:53.71 delay 3

@15:32:56.73 ATV.dial :air3

@15:32:57.12 delay 3

@15:33:00.18 AS.seek 0.835ml

@15:33:05.60 delay 3

@15:33:08.62 ATV.dial :bleach

@15:33:09.05 AS.seek 0.820ml

@15:33:12.49 delay 3

@15:33:15.50 ATV.dial PCR

@15:33:15.83 AS.reconfigure ASslow2

@15:33:15.86 AS.seek empty

@15:41:15.89 I2C::Request::Timeout in MFBPCR -- No Response to I2C::Servo::AbsMoveRequest[54:->2A]

@15:41:15.90 Retry #1 of 3

@15:41:15.95 I2C::UnexpectedReply in core -- I2C::Servo::AbsMoveReply[54:2A->20] aborted with status:

<enabled=true, pastRLS=false, pastFLS=false, pastThreshold=false, lost=false, home=false, position=241212, velocity=-26, current=-8, pwm=nil, sum=nil, inPress=255, outPress=255, deltaPress=nil, voltage=nil>

@15:47:01.15 PCR.program :bleachProfile

@15:47:01.19 PCR.run 10:00

@15:49:40.88 PCR.temp= 45

@15:49:41.01 AFV.select :carrierSolution

@15:49:41.10 delay 2

@15:49:43.10 AS.reconfigure ASconfig

@15:49:43.13 AS.seek 1.000ml

@15:50:41.20 delay 1

@15:50:42.21 AFV.select :holdingCoil

@15:50:42.30 delay 1

@15:50:43.30 AS.reconfigure ASfast

@15:50:43.33 AS.seek 0.000ml

@15:51:12.74 delay 3

@15:51:15.75 AFV.select :carrierSolution

@15:51:15.84 delay 2

@15:51:17.85 AS.reconfigure ASconfig

@15:51:17.88 AS.seek 1.000ml

@15:52:15.85 delay 1

@15:52:16.87 AFV.select :holdingCoil

@15:52:16.97 delay 1

@15:52:17.98 AS.reconfigure ASfast

@15:52:18.01 AS.seek 0.000ml

@15:52:47.16 delay 3

@15:52:50.17 AFV.select :carrierSolution

@15:52:50.27 delay 2

@15:52:52.28 AS.reconfigure ASconfig

@15:52:52.31 AS.seek 1.000ml

@15:53:50.20 delay 1

@15:53:51.22 AFV.select :holdingCoil

@15:53:51.31 delay 1

@15:53:52.31 AS.reconfigure ASfast

@15:53:52.34 AS.seek 0.000ml

@15:54:21.37 delay 3

@15:54:24.38 AFV.select :carrierSolution

@15:54:24.48 delay 2

@15:54:26.49 AS.reconfigure ASconfig

@15:54:26.52 AS.seek 1.000ml

@15:55:24.45 delay 1

@15:55:25.47 AFV.select :holdingCoil

@15:55:25.56 delay 1

@15:55:26.56 AS.reconfigure ASfast

@15:55:26.59 AS.seek 0.000ml

@15:55:55.49 delay 3

@15:55:58.50 AFV.select :carrierSolution

@15:55:58.59 delay 2

@15:56:00.59 AS.reconfigure ASconfig

@15:56:00.62 AS.seek 1.000ml

@15:56:58.52 delay 1

@15:56:59.53 AFV.select :holdingCoil

@15:56:59.63 delay 1

@15:57:00.64 AS.reconfigure ASnorm

@15:57:00.67 AS.seek 0.000ml

@15:57:51.47 PCR.stop

=> [:elutionWater]

ESPmoe:018:0> backtrace :MAIN

/usr/local/lib/ruby/site_ruby/1.6/sourceref.rb:259:in `backtrace'

(ESP):17

/usr/local/lib/ruby/1.6/irb/workspace.rb:55:in `irb_binding'

/usr/local/lib/ruby/1.6/irb/workspace.rb:55

=> #<NameError: undefined method `lastErr' for nil>

