## Sheet1
FM554 #1 Cal |  | DYE | 2015-01-27 | ma reading - 4=Delta ma (4-20)
4-20 ma, 0-500cm/sec
Delta ma | cm/sec-factory | sec | cm/sec-dye | 500/16 =31.25 cm/sec/ma
1.95 | 61 | 24 | 50.5
1.5 | 47 | 28 | 43 | dye-- 1212cm(duct)/sec(timed) = cm/sec
0.95 | 29.7 | 40 | 30
0.95 | 30 | 46 | 26
1.5 | 47 | 30 | 40
1.3 | 31 | 30 | 40
1.15 | 36 | 40 | 30
0.75 | 23 | 40 | 30
0.73 | 23 | 60 | 20.2
0.55 | 17
0.4 | 12.5
0.3 | 9.4
FM554 dye cal
cm/sec flow
Delta ma- FM554
12.5cm/sec= 2 Tau