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M.E. LAB  Equipment





STRAIN GAGE SYSTEM


Measurements Group, Inc.			


 


2100  System, multichannel signalcond./amplifier 				


	                                     			


2155 portable enclosure 					1		  325


			


2150 rack adaptor					1		  590





2110A Power supply					1		  685





2120A 2 channel cond./amp				1		1075





2131  digital readout with peak hold			1		  935





2120-A48 blank front panel				4 @ $15		    60





2120-A50 10 pin input plug				4@$20		    80





2120-A51 output plug					3@$2		     6
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