## Sheet1
PG-5 (ref) | GUI | Heise Dial |  | GUI | Heise | Large Pressure Test Facility
psi |  |  |  | error, psi | error, psi | MBARI, 2/2/12
0 | 23.9 | 0 |  | 23.9 | 0 | PG5-10000 S/N Y5878
995 | 992 | 980 |  | -3 | -15 | Cal'ed to NIST Standards
2043 | 2020 | 2015 |  | -23 | -28 | 2012-01-10
3994 | 3940 | 3950 |  | -54 | -44
6005 | 5930 | 5945 |  | -75 | -60 | by P&R Instrument supply,
8008 | 7927 | 7925 |  | -81 | -83 | Ametek T-150-1/C S/N 98096
10023 | 9949 | 9880 |  | -74 | -143
9009 | 8935 | 9030 |  | -74 | 21 | Accuracy +/-0.025%
7031 | 6949 | 6960 |  | -82 | -71 | Cert# 5349902
5005 | 4939 | 4960 |  | -66 | -45 | recal 9/16/2012
2477 | 2446 | 2450 |  | -31 | -27
7 | 23 | 0 |  | 16 | -7
PG-5 Ref.
GUI-1, Heise-2