## Sheet1
psi | ind gpm | calc gpm
13.5 | 6.2 | 5.8
14 | 5.1 | 5.05 |  | shFOCE 1/3 HP PUMP
15 | 4.4 | 4.3
15.5 | 3.5 | 3.7
15.8 | 3 | 2.6
16 | 2 | 2.1 | min. indication possible
18 | 0 | 0 | (not graphed)
max flow
GPM
PSI