## Sheet1
PS Voltage | 650 | 700 | 820 | 900 | 1000
Cable resistance | 52 | 52 | 52 | 52 | 52
Efficiency | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87
Power out max | 475 | 475 | 475 | 475 | 475
Power in max | 545.977 | 545.977 | 545.977 | 545.977 | 545.977
Current in max | 0.83996 | 0.77997 | 0.66583 | 0.60664 | 0.54598
Corrected I max | 0.90047 | 0.82794 | 0.69518 | 0.62868 | 0.56193
Voltage in max | 606.3218 | 659.4417 | 785.3771 | 868.4547 | 971.6092
| 603.1754 | 656.9472 | 783.8507 | 867.3088 | 970.7796
Load Resistor |  |  | 296.0526 |  |  | 0.86731 | 752.2246
Power out min | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Power in min | 91.954 | 91.954 | 91.954 | 91.954 | 91.954
Current in min | 0.14147 | 0.13136 | 0.11214 | 0.10217 | 0.091954 | 1.3333
Corrected I min | 0.12449 | 0.11541 | 0.09826 | 0.089417 | 0.080384 | 281.9549
Voltage in min | 642.6437 | 693.1691 | 814.1688 | 894.6871 | 995.2184
| 643.5267 | 693.9986 | 814.8905 | 895.3503 | 995.82
Load Resistor |  |  | 1757.8125
0.1875
70.3125